## BCao NEN BT09-07-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [11 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [11 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [11 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [11 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
HSS |  |  |  | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM NÉN BÊ TÔNGTRỤ | [9 empty] | LSA-XD-506
No.
Ngày | [13 empty] | Trang 1/1
1. Chỉ tiêu thực hiện |  |  | 2. Tình trạng mẫu trước khi thử |  |  | 3. Số lượng |  | 4. Ngày giao |  | 5. Ngày xong |  | 6. Thực hiện |  | 7. Lưu ý
Nén |  |  | Giữ nguyên trạng thái ban đầu
Kéo khi bửa |  |  | Gia công lại bề mặt |  |  | Nhiệt độ phòng TN, 27 0C |  |  |  | 8. chứng kiến |  | 9. Kiểm tra |  | 10. Trưởng phòng
Khối lượng T tích |  |  | Vữa xi măng |  | Mài | Tốc độ tăng tải,KN/s
Uốn |  |  | Sulpur mortar |  |  | Trạng/ T bề mặt, |  | khô | ẩm
KẾT QỦA THỬ NGHIỆM
Phương pháp thử |  |  | Ngày đúc | Ngày thử | Kích thước mẫu ,mm |  |  | Khối lượng, g | Hệ số hiệu chỉnh | Tải trọng phá huỷ KN | Cường độ, Mpa (N/mm2) |  |  | K/L Thể T,kg/m3 | Ngày tuổi (ngày)
| TCVN | 3118:1993 |  |  | Dài, Ha | Rộng, Ф | Cao, Hb |  |  |  | Nén | Uốn | kéo k bửa |  | tuổi
| BS |  |  |  | Kích thước mẫu hình trụ, | [5 empty] | 3118:1993 | 3119:1993 | 3120:1993 | 3115:1993 | (Ngày)
| ASTM |  |  |  | Ф Đường kính mẫu thử | [5 empty] | 1881-116-83 | 1881-118-83 | 1881-117-83 | 1881-117-83
| AS |  |  |  | Ha Chiều cao trước lúc g/công | [5 empty] | C39-01 | C78-02 | C496-96 | C642-97
Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | Hb Chiều cao sau khi gai công | [5 empty] | 1012-9:1986 | 1012-9:1986 |  | C642-97
|  |  |  | 0 |  | 150 | 300 |  | 1.2 | 1101 | 62.3037 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
07.07WP08.R0-From07.07-TEW36
Formulas:
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM NÉN BÊ TÔNGTRỤ = [Vữa xi măng]+[Ngày tuổi (ngày)]

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0