## PKQ CPBT 01-01-08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [12 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [12 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170335 | [12 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [12 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
HSS |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CẤP PHỐI BÊ TÔNG TEST REPORT FOR MIXED DESIGN OF CONCRETE | [10 empty] | LAS-XD-506
No.
Ngày | [14 empty] | Trang 1/1
Khách hàng/Custommer ;
Địa chỉ /Address
Công trình /Project
Địa chỉ công trình/Project Address
Nội dung /Requi rement
Phương pháp thử nghiệm/Test methad
Ngày nhận mẫu / Receiving date
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CẤP PHỐI/TESTING RESULT
Vật liệu sử dụng Used materials |  |  | Nguồn gốc vật liệu Materials resouces |  |  |  |  | Lượng vật liệu /m3 bê tông Material quantity/m3 concrete |  |  | Tỷ lệ vật liệu Propotion materials |  |  | Độ sụt (cm) Slump test |  | Ghi chú Notes
Xi măng , kg |  | kg
Cát , |  | kg
Đá , |  | kg
Nước, |  | L
Phụ gia, |  | L
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NÉN BÊ TÔNG
STT No. | Tên và ký hiệu mẫu Name And Notation of sampie |  | Ngày đúc mẫu Casting date |  | Ngày nén mẫu Testing date |  | Kích thước mẫu, mm Size of sample |  |  | Lực nén mẫu Max. load (KN ) |  | Cường độ nén Compressive strength N/mm2 |  | Cường độ nén TB Average, N/mm2 (Mpa) |  | Tuổi mẫu, Ngày Day
[7 empty] | Dài (L) | Rộng (W) | Cao (H)
1 |  |  | 2008-01-01 |  | 2008-01-09 |  | 150 | 150 | 150 | 1300 |  | 57.7778 |  | #VALUE! |  | 8
2 | [6 empty] | 150 | 150 | 150 | 1150 |  | 51.1111
3 | [6 empty] | 150 | 150 | 150 | 1300 |  | 57.7778
PT PHÒNG TN ForHead Testing Laboratory | [11 empty] | GIÁM ĐỐC Director
Th.s Nguyễn Trường Hải | [11 empty] | Ks. Nguyễn Đăng Khoa
07.07WP09.R0-From07.07-REP08.R0
Formulas:
Ngày nén mẫu Testing date = [Nguồn gốc vật liệu Materials resouces]+[Ghi chú Notes]