## PKQ gach xay
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [7 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [7 empty] | 225 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170335 | [7 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404414
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [7 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số / Ref: |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [5 empty] | LAS-XD 506
Ngày / / | [8 empty] | Trang 1/1
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample |  |  | GẠCH BLOCK BÊ TÔNG NHẸ
2 | Công trình/Hạng mục/Project/Item
Địa chỉ/Address
3 | Số lượng mẫu/Quantity
4 | Ngày nhận mẫu/Received date
5 | Khách hàng/Customer
Địa chỉ/Address
6 | Nguồn gốc mẫu
7 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
8 | Ngày thử nghiệm/Received date
9 | Kết quả thử nghiệm/Test result
STT | Chỉ tiêu thử nghiệm |  |  |  | Phương pháp thử Test Method | Kết quả thử nghiệm/ Test results
[6 empty] | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Trung Bình
1 | Kích thước hình học, Geometry dimension |  |  | mm | TCVN 6476 | [5 empty] | 0
|  | · Chiều dài / Length |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0.6
|  | · Chiều rộng / Width |  |  |  | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 98.5 | 98.4 | 98.48 | 0.09848
|  | · Chiều cao / Height |  |  |  | 199.8 | 199.7 | 199.7 | 199.9 | 199.8 | 199.78 | 0.19978
2 | Cường độ nén, Compressive strength |  |  | MPa | TCVN 6477 | [6 empty] | m1 | m2
3 | Độ hút nước, Water absorption |  |  | % | TCVN 6355-3 | 31.8488 |  |  |  |  | 31.8488 | 7275 | 9592
4 | Khối lượng thể tích khô ở ĐK thường, Water absorption |  |  | kg/m3 |  | 616.2851 |  |  |  |  | 616.2851 | 7.275
Ghi chú/ Notice: Chỉ tiêu thử nghiệm được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
The testing characteristics were according to client's request
NGƯỜI THÍ NGHIỆM |  |  |  | PHÒNG TN XÂY DỰNG |  |  | GIÁM ĐỐC
Testted by |  |  |  | Head of Laboratory |  |  | Director
|  |  |  | Th.s Nguyễn Trường Hải |  |  | Ks. Nguyễn Đăng Khoa
Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với cọc do khách hàng chỉ định. | [10 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP35.R1