| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY |  |
| --- | --- |
| Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam ĐT: (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 E-mail: scic@dmc.vn | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 Website: http://www.dangminh.vn |

COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ COÏC THÖÛ NGHIEÄM

THEO PHÖÔNG PHAÙP THÖÛ ÑOÄNG BIEÁN DAÏNG LÔÙN (PDA)

  - Thieát bò thöû:

    - Caåu phuïc vuï thöû: Laø loïai caåu baùnh xích coù taûi troïng naâng 30 taán trôû leân, coù 2 moùc caåu. Moät moùc caåu coù khaû naêng naâng buùa 6-8 taán vaø moùc coù khaû naêng thaû rôi töï do. Caåu ñöôïc chuaån bò taïi maët baèng thöû, trong baùn kính coâng taùc phuø hôïp vôùi hoïat ñoäng cuûa caàn caåu.

    - Maùy thöû PDA: Ñöôïc chuaàn bò bôûi ñôn vò kieåm ñònh.

    - Buùa thöû PDA: Ñöôïc chuaàn bò bôûi ñôn vò kieåm ñònh.

    - Maùy thuûy bình duøng ñeå xaùc ñònh ñoä luùn cuûa coïc.

  - Maët baèng thöû:

    - Ñaøo hoá xung quanh coïc coù kích thöôùc 3,4m x 3,4m saâu 2m. Muïc ñích phuïc vuï cho coâng taùc gaén sensor vaø baûo veä sensor khoâng hö hoûng trong quaù trình thöû. (Xem hình minh hoïa).

    - Baûo ñaûm hoá ñaøo khoâ raùo trong suoát quaù trình thöû.

    - Cung caáp nguoàn ñieän 220V-10A phuïc vuï coâng taùc chuaån bò vaø thöû nghieäm nguoàn ñieän naøy phaûi ñöôïc duy trì trong suoát quaù trình thöû.

  - Xöû lyù ñaàu coïc tröôùc khi thöû:

    - Veä sinh saïch seõ ñaàu coïc.

    - Laøm phaúng maët ñaàu coïc baèng Sika ground hoaëc maøi phaúng.

  - Baûo veä ñaàu coïc trong tröôøng hôïp coïc khoâng coù oáng vaùch:

    - Laøm chuïp ñaàu coïc.

    - Keïp ñaàu coïc caùch maët coïc 10cm.

  - Chuaån bò vò trí gaén sensor:

    - Choïn vò trí laép ñaët sensor taïi vuøng beâtoâng phaúng nhaün coù chaát löôïng toát.

    - Maøi phaúng caùc vò trí ñaõ choïn coù tieát dieän 25x25 cm.

    - Khoan gaén sensor theo vò trí nhö trong tieâu chuaån quy ñònh.

  - Tieán haønh thöû.