## PHUOC NINH
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
UNION OF GEOTECHNIC & CONSTRUCTION
78 H2 - Coäng Hoøa - Phöôøng 4 - Q. Taân Bình - Tp. Hoà Chí Minh, ÑT: 08.2937123 , Fax: 08.8111858
Soá: /LAS - XD 377 | [5 empty] | TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2006
KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CÖÔØNG ÑOÄ THEÙP
- Ñôn vò yeâu caàu |  | : COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ VAØ XAÂY DÖÏNG BÖU ÑIEÄN |  |  |  |  | - Loaïi theùp | : Theùp trôn F 6, 8. Theùp gaân F 10, 12, 14, 16, 18, 22, 25
|  | - CHI NHAÙNH PHÍA NAM | [5 empty] | (Theùp Vieät - Uùc)
- Coâng trình |  | : VOÛ TRAÏM PHÖÔÙC NINH VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH PHUÏ |  |  |  |  | - Ngaøy nhaän maãu : 21 / 11 / 2006 |  |  | - Ngaøy thí nghieäm : 21 / 11 / 2006
- Phöông phaùp thöû |  |  | : TCVN 197-2002 |  |  |  | - Ngöôøi thí nghieäm |  | : Ñaëng Tuaán, Traàn Vaên Trôû, Nguyeãn Minh Haûi
KEÁT QUAÛ CUÏ THEÅ
TT | Loaïi theùp TN | Chieàu daøi maãu (mm) | K.löôïng maãu (g) | Ñöôøng kính thöïc maãu (mm) | Löïc keùo chaûy (kN) | Giôùi haïn chaûy (daN/cm2) | Giôùi haïn chaûy trung bình (daN/cm2) | Löïc keùo döùt (kN) | Giôùi haïn beàn (daN/cm2) | Giôùi haïn beàn TB (daN/cm2) | Ñoä daõn daøi (%) | Ñoä daõn daøi trung bình (%) | Ban ñaàu | Luùc sau | quy ñònh | cho pheùp
1 | Theùp trôn F = 6 | 60.3 | 133.5 | 5.9939 | 8.5 | 3013.8708 | 2950.515 | 12 | 4254.8764 | 4130.7396 | 36.25 | 36.875 | 320 | 436 | 6 | 5.88
|  | 54.8 | 121.6 | 6.0008 | 8 | 2830.1316 |  | 11.5 | 4068.3141 |  | 36.875 |  | 320 | 438
|  | 58.1 | 128.9 | 6.0002 | 8.5 | 3007.5427 |  | 11.5 | 4069.0283 |  | 37.5 |  | 320 | 440
2 | Theùp trôn F = 8 | 61.5 | 241.5 | 7.9827 | 15 | 2998.6025 | 2969.3806 | 21.5 | 4297.9969 | 4270.5853 | 33.75 | 33.6458 | 320 | 428 | 8 | 7.84
|  | 63.8 | 250.1 | 7.9758 | 15 | 3003.7785 |  | 21.5 | 4305.4158 |  | 33.125 |  | 320 | 426
|  | 60.4 | 236.6 | 7.973 | 14.5 | 2905.7608 |  | 21 | 4208.3432 |  | 34.0625 |  | 320 | 429
3 | Theùp gaân F = 10 | 55.4 | 337.6 | 9.9444 | 25.5 | 3284.8623 | 3288.1002 | 41.5 | 5345.9523 | 5351.231 | 28.125 | 27.6042 | 320 | 410 | 10 | 9.8
|  | 59.2 | 360.1 | 9.9353 | 25 | 3226.326 |  | 41 | 5291.1747 |  | 27.5 |  | 320 | 408
|  | 58.7 | 357.3 | 9.9387 | 26 | 3353.1122 |  | 42 | 5416.5659 |  | 27.1875 |  | 320 | 407
4 | Theùp gaân F = 12 | 56.4 | 493.1 | 11.9113 | 37 | 3322.1213 | 3378.2073 | 60 | 5387.2237 | 5441.0266 | 24.6875 | 24.5833 | 320 | 399 | 12 | 11.76
|  | 58.1 | 508.3 | 11.9152 | 38 | 3409.6459 |  | 61 | 5473.3789 |  | 24.0625 |  | 320 | 397
|  | 60.3 | 528.6 | 11.9271 | 38 | 3402.8547 |  | 61 | 5462.4773 |  | 25 |  | 320 | 400
5 | Theùp gaân F = 14 | 60.4 | 724.3 | 13.9499 | 50 | 3273.0913 | 3296.5936 | 79 | 5171.4842 | 5217.8113 | 25 | 25.119 | 280 | 350 | 14 | 13.72
|  | 60.1 | 720.6 | 13.9489 | 51 | 3339.0279 |  | 80 | 5237.6908 |  | 25 |  | 280 | 350
|  | 60 | 718.5 | 13.9402 | 50 | 3277.6618 |  | 80 | 5244.2589 |  | 25.3571 |  | 280 | 351
6 | Theùp gaân F = 16 | 57.7 | 898.4 | 15.8956 | 66 | 3327.5122 | 3357.312 | 106 | 5344.1863 | 5405.265 | 25 | 24.8889 | 300 | 375 | 16 | 15.68
|  | 53.2 | 829.5 | 15.9068 | 67 | 3373.1814 |  | 108 | 5437.3671 |  | 25.6667 |  | 300 | 377
|  | 55.9 | 872.1 | 15.9114 | 67 | 3371.2424 |  | 108 | 5434.2415 |  | 24 |  | 300 | 372
7 | Theùp gaân F = 18 | 61.6 | 1213.5 | 17.8797 | 85 | 3387.1117 | 3377.3782 | 135 | 5379.5303 | 5358.5901 | 24.3333 | 23.7778 | 300 | 373 | 18 | 17.64
|  | 60.1 | 1181.4 | 17.8604 | 84 | 3354.4896 |  | 133 | 5311.2752 |  | 23.6667 |  | 300 | 371
|  | 58.4 | 1149.3 | 17.8707 | 85 | 3390.5334 |  | 135 | 5384.9648 |  | 23.3333 |  | 300 | 370
8 | Theùp gaân F = 22 | 55.2 | 1618.5 | 21.8131 | 136 | 3641.1196 | 3684.5507 | 207 | 5541.9981 | 5593.737 | 23.0435 | 23.4783 | 230 | 283 | 22 | 21.56
|  | 56.9 | 1669.3 | 21.8193 | 137 | 3665.7943 |  | 209 | 5592.3432 |  | 23.4783 |  | 230 | 284
|  | 57.8 | 1695.4 | 21.8174 | 140 | 3746.7382 |  | 211 | 5646.8698 |  | 23.913 |  | 230 | 285
9 | Theùp gaân F = 25 | 58.5 | 2204.7 | 24.7302 | 180 | 3749.2856 | 3723.2977 | 275 | 5728.0752 | 5689.1419 | 23.4783 | 23.0435 | 230 | 284 | 25 | 24.5
|  | 60.3 | 2270.4 | 24.7185 | 179 | 3731.9655 |  | 273 | 5691.7686 |  | 22.1739 |  | 230 | 281
|  | 60 | 2260.1 | 24.724 | 177 | 3688.6421 |  | 271 | 5647.582 |  | 23.4783 |  | 230 | 284
- Ghi chuù: |  | Caùc nhoùm coát theùp F =6, 8 coù caùc chæ tieâu cöôøng ñoä vaø ñoä daõn daøi töông ñoái ñaït tieâu chuaån nhoùm CI(AI) - TCVN 1651-85.
Caùc nhoùm coát theùp F =10, 12, 14, 16, 18, 22, 25 coù caùc chæ tieâu cöôøng ñoä vaø ñoä daõn daøi töông ñoái ñaït tieâu chuaån nhoùm CII(AII) - TCVN 1651-85.
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
| Thí nghieäm |  |  | Soaùt |  |  |  | GIAÙM ÑOÁC
| Ñaëng Tuaán |  |  | Nguyeãn Tröôøng Luaät

## BO HEO
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
UNION OF GEOTECHNIC & CONSTRUCTION
78 H2 - Coäng Hoaø - P4- Q. Taân Bình, Ñt: 08.2937123 , Fax: 08.8111858
Soá: /LAS - XD 377 | [5 empty] | TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2007
KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CÖÔØNG ÑOÄ THEÙP
- Ñôn vò yeâu caàu |  | : COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ VAØ XAÂY DÖÏNG BÖU ÑIEÄN |  |  |  |  | - Loaïi theùp | : Theùp trôn F 6, 8. Theùp gaân F 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  | - CHI NHAÙNH PHÍA NAM | [5 empty] | (Theùp Vieät - Uùc)
- Coâng trình |  | : VOÛ TRAÏM BOÁ HEO VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH PHUÏ |  |  |  |  | - Ngaøy nhaän maãu : 16 / 03 / 2007 |  |  | - Ngaøy thí nghieäm : 16 / 03 / 2007
- Phöông phaùp thöû |  |  | : TCVN 197-2002 |  |  |  | - Ngöôøi thí nghieäm |  | : Ñaëng Tuaán, Traàn Vaên Trôû, Traàn Quang Vinh
KEÁT QUAÛ CUÏ THEÅ
TT | Loaïi theùp TN | Chieàu daøi maãu (mm) | K.löôïng maãu (g) | Ñöôøng kính thöïc maãu (mm) | Löïc keùo chaûy (kN) | Giôùi haïn chaûy (daN/cm2) | Giôùi haïn chaûy trung bình (daN/cm2) | Löïc keùo döùt (kN) | Giôùi haïn beàn (daN/cm2) | Giôùi haïn beàn TB (daN/cm2) | Ñoä daõn daøi (%) | Ñoä daõn daøi trung bình (%) | Ban ñaàu | Luùc sau | quy ñònh | cho pheùp
1 | Theùp trôn F = 6 | 55.3 | 122.5 | 5.9956 | 8.5 | 3012.1571 | 3017.5866 | 11.5 | 4075.2714 | 4082.6172 | 35.3333 | 35.3333 | 300 | 406 | 6 | 5.88
|  | 59.4 | 131.4 | 5.9915 | 8.5 | 3016.3356 |  | 11.5 | 4080.9247 |  | 36 |  | 300 | 408
|  | 53.8 | 118.7 | 5.9836 | 8.5 | 3024.2671 |  | 11.5 | 4091.6554 |  | 34.6667 |  | 300 | 404
2 | Theùp trôn F = 8 | 56.1 | 220.3 | 7.9828 | 15.5 | 3098.4873 | 3041.6635 | 21.5 | 4297.9017 | 4245.002 | 32.3333 | 32.4444 | 300 | 397 | 8 | 7.84
|  | 58.5 | 228.7 | 7.965 | 15 | 3011.9698 |  | 21 | 4216.7578 |  | 32 |  | 300 | 396
|  | 54.3 | 212.1 | 7.9616 | 15 | 3014.5332 |  | 21 | 4220.3465 |  | 33 |  | 300 | 399
3 | Theùp gaân F = 10 | 60 | 366.9 | 9.9616 | 25.5 | 3273.5078 | 3236.2581 | 41 | 5263.287 | 5272.3747 | 27.3333 | 26.5556 | 300 | 382 | 10 | 9.8
|  | 57.8 | 352.4 | 9.9468 | 25 | 3218.8564 |  | 41 | 5278.9245 |  | 25.6667 |  | 300 | 377
|  | 59.1 | 360.6 | 9.9506 | 25 | 3216.4101 |  | 41 | 5274.9126 |  | 26.6667 |  | 300 | 380
4 | Theùp gaân F = 12 | 63.4 | 551.8 | 11.8844 | 37 | 3337.1747 | 3376.6066 | 58 | 5231.2468 | 5312.5129 | 26.6667 | 27 | 300 | 380 | 12 | 11.76
|  | 60.8 | 530.4 | 11.8982 | 38 | 3419.4268 |  | 60 | 5399.095 |  | 27.6667 |  | 300 | 383
|  | 61.5 | 536.7 | 11.9003 | 37.5 | 3373.2183 |  | 59 | 5307.1968 |  | 26.6667 |  | 300 | 380
5 | Theùp gaân F = 14 | 55.6 | 663.8 | 13.9191 | 50 | 3287.5866 | 3334.6625 | 80 | 5260.1386 | 5313.6138 | 26.7857 | 25.9524 | 280 | 355 | 14 | 13.72
|  | 57.1 | 683.4 | 13.9364 | 51 | 3345.0373 |  | 81 | 5312.7063 |  | 25.7143 |  | 280 | 352
|  | 58.4 | 700.3 | 13.9497 | 51.5 | 3371.3637 |  | 82 | 5367.9966 |  | 25.3571 |  | 280 | 351
6 | Theùp gaân F = 16 | 60.1 | 935.8 | 15.8959 | 69 | 3478.6455 | 3428.618 | 110 | 5545.6668 | 5462.2571 | 24.2857 | 24.5238 | 280 | 348 | 16 | 15.68
|  | 60.8 | 946.7 | 15.8959 | 67 | 3377.8135 |  | 107 | 5394.4185 |  | 24.2857 |  | 280 | 348
|  | 61.9 | 963.5 | 15.8932 | 68 | 3429.3949 |  | 108 | 5446.686 |  | 25 |  | 280 | 350
7 | Theùp gaân F = 18 | 58.6 | 1150.1 | 17.8463 | 85 | 3399.7783 | 3393.5878 | 135 | 5399.6479 | 5376.5415 | 22.8571 | 23.0952 | 280 | 344 | 18 | 17.64
|  | 59.2 | 1163.6 | 17.8596 | 83 | 3314.8642 |  | 132 | 5271.8322 |  | 23.2143 |  | 280 | 345
|  | 61.4 | 1209.8 | 17.8815 | 87 | 3466.1208 |  | 137 | 5458.1443 |  | 23.2143 |  | 280 | 345
8 | Theùp gaân F = 20 | 54.3 | 1311.4 | 19.7969 | 110 | 3575.4194 | 3630.2659 | 172 | 5590.6558 | 5645.8699 | 23.5714 | 23.3333 | 280 | 346 | 20 | 19.6
|  | 57.6 | 1389.9 | 19.7884 | 113 | 3676.0976 |  | 175 | 5693.0714 |  | 23.9286 |  | 280 | 347
|  | 58 | 1401.2 | 19.8001 | 112 | 3639.2806 |  | 174 | 5653.8824 |  | 22.5 |  | 280 | 343
- Ghi chuù: |  | Caùc nhoùm coát theùp F =6, 8 coù caùc chæ tieâu cöôøng ñoä vaø ñoä daõn daøi töông ñoái ñaït tieâu chuaån nhoùm CI(AI) - TCVN 1651-85.
Caùc nhoùm coát theùp F =10, 12, 14, 16, 18, 20 coù caùc chæ tieâu cöôøng ñoä vaø ñoä daõn daøi töông ñoái ñaït tieâu chuaån nhoùm CII(AII) - TCVN 1651-85.
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
| Thí nghieäm |  |  | Soaùt |  |  |  | GIAÙM ÑOÁC
| Ñaëng Tuaán |  |  | Nguyeãn Tröôøng Luaät

## CUA SO 7
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
UNION OF GEOTECHNIC & CONSTRUCTION
78 H2 - Coäng Hoøa - Phöôøng 4 - Q. Taân Bình - Tp. Hoà Chí Minh, ': 08.2937123 , Fax: 08.8111858
Soá:………………………./LAS - XD 377 | [5 empty] | TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2008
KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CÖÔØNG ÑOÄ THEÙP
|  |  | - Ñôn vò yeâu caàu |  | : LIEÂN DANH COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG SOÁ 5 & COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂTOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC
|  |  | - Coâng trình |  | : DI DÔØI VAØ ÑAÀU TÖ COÂNG NGHEÄ MÔÙI COÂNG TY ÑUÙC SOÁ 1
|  |  | - Ñòa ñieåm |  | : Loâ B 15 - Ñöôøng soá 12 - KCN Hieäp Phöôùc - Nhaø Beø - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
|  |  | - Loaïi theùp TN |  | : Theùp trôn F 6, 8; Theùp gaân F 16, 18, 22, 25
|  |  | - Nguoàn goác maãu |  | : Maãu nhaän taïi Phoøng Thí nghieäm (Coù bieân baûn keøm theo)
|  |  | - Phöông phaùp TN |  | : TCVN 197-2002
|  |  | - Ngaøy nhaän maãu |  | : 06 / 10 / 2008
|  |  | - Ngaøy thí nghieäm |  | : 06 / 10 / 2008
|  |  | - Ngöôøi thí nghieäm |  | : TNV. Ñaëng Tuaán, Phan Minh Tuù, Nguyeãn Cao Voïng
KEÁT QUAÛ CUÏ THEÅ
TT | Loaïi theùp TN | Chieàu daøi maãu (mm) | K.löôïng maãu (g) | Ñöôøng kính thöïc maãu (mm) | Löïc keùo chaûy (kN) | Giôùi haïn chaûy (daN/cm2) | Giôùi haïn chaûy trung bình (daN/cm2) | Löïc keùo ñöùt (kN) | Giôùi haïn beàn (daN/cm2) | Giôùi haïn beàn TB (daN/cm2) | Ñoä daõn daøi (%) | Ñoä daõn daøi trung bình (%) | Ban ñaàu | Luùc sau | quy ñònh | cho pheùp
1 | Theùp trôn F = 6 | 63 | 144 | 6.0903 | 8.5 | 2919.2188 | 2921.123 | 11.5 | 3949.5312 | 4066.6988 | 33.3333 | 34.6667 | 300 | 400 | 6 | 5.88
|  | 64 | 146 | 6.0844 | 8.5 | 2924.9315 |  | 12 | 4129.3151 |  | 37.3333 |  | 300 | 412
|  | 63 | 144 | 6.0903 | 8.5 | 2919.2188 |  | 12 | 4121.25 |  | 33.3333 |  | 300 | 400
2 | Theùp trôn F = 8 | 63 | 254 | 8.0887 | 15.5 | 3017.9232 | 3171.6324 | 24 | 4672.9134 | 4740.4465 | 33.3333 | 33.3333 | 300 | 400 | 8 | 7.84
|  | 62.6 | 250 | 8.0503 | 16.5 | 3243.306 |  | 24.5 | 4815.818 |  | 35 |  | 300 | 405
|  | 62.8 | 250 | 8.0375 | 16.5 | 3253.668 |  | 24 | 4732.608 |  | 31.6667 |  | 300 | 395
3 | Theùp gaân F = 16 | 62.2 | 926 | 15.5432 | 76 | 4007.3996 | 3959.1568 | 108 | 5694.7257 | 5710.6544 | 25 | 25.5556 | 300 | 375 | 16 | 15.68 | 20
|  | 63 | 948 | 15.6266 | 75 | 3912.5791 |  | 110 | 5738.4494 |  | 25.6667 |  | 300 | 377 |  |  | 20
|  | 60.9 | 906 | 15.5377 | 75 | 3957.4917 |  | 108 | 5698.7881 |  | 26 |  | 300 | 378 |  |  | 20
4 | Theùp gaân F = 18 | 59.6 | 1160 | 17.772 | 86 | 3468.6172 | 3464.9866 | 131 | 5283.5914 | 5285.1312 | 28 | 27.5556 | 300 | 384 | 18 | 17.64
|  | 59.9 | 1160 | 17.7274 | 85 | 3445.5409 |  | 130 | 5269.6509 |  | 27.6667 |  | 300 | 383
|  | 59.5 | 1154 | 17.7409 | 86 | 3480.8016 |  | 131 | 5302.1512 |  | 27 |  | 300 | 381
5 | Theùp gaân F = 22 | 60.5 | 1772 | 21.8014 | 134 | 3591.4193 | 3637.7038 | 206 | 5521.1371 | 5573.0063 | 25.6667 | 25.1111 | 300 | 377 | 22 | 21.56
|  | 62 | 1810 | 21.7658 | 136 | 3656.9724 |  | 208 | 5593.0166 |  | 25 |  | 300 | 375
|  | 62.2 | 1812 | 21.7427 | 136 | 3664.7196 |  | 208 | 5604.8653 |  | 24.6667 |  | 300 | 374
6 | Theùp gaân F = 25 | 61.4 | 2268 | 24.4832 | 204 | 4335.3598 | 4360.2791 | 320 | 6800.5644 | 6823.5598 | 21 | 21.4444 | 300 | 363 | 25 | 24.5
|  | 59.4 | 2198 | 24.5048 | 206 | 4370.1429 |  | 322 | 6831 |  | 21.3333 |  | 300 | 364
|  | 59.2 | 2188 | 24.4902 | 206 | 4375.3346 |  | 322 | 6839.1152 |  | 22 |  | 300 | 366
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
Laäp baùo caùo TN |  |  | Soaùt |  |  | Phoøng Thí nghieäm |  |  | GIAÙM ÑOÁC
Nguyeãn Cao Voïng |  |  | Ñaëng Tuaán