## 6-25
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
UNION OF GEOTECHNIC & CONSTRUCTION
78 H2 - Coäng Hoøa - Phöôøng 4 - Q. Taân Bình - Tp. Hoà Chí Minh, ': 08.2937123 , Fax: 08.8111858
Soá:………………………./LAS - XD 377 | [5 empty] | TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2008
KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CÖÔØNG ÑOÄ THEÙP
|  |  | - Ñôn vò yeâu caàu |  | : LIEÂN DANH COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG SOÁ 5 & COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂTOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC
|  |  | - Coâng trình |  | : DI DÔØI VAØ ÑAÀU TÖ COÂNG NGHEÄ MÔÙI COÂNG TY ÑUÙC SOÁ 1
|  |  | - Ñòa ñieåm |  | : Loâ B 15 - Ñöôøng soá 12 - KCN Hieäp Phöôùc - Nhaø Beø - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
|  |  | - Loaïi theùp TN |  | : Theùp trôn F 6, 8; Theùp gaân F 16, 18, 22, 25
|  |  | - Nguoàn goác maãu |  | : Maãu nhaän taïi Phoøng Thí nghieäm (Coù bieân baûn keøm theo)
|  |  | - Phöông phaùp TN |  | : TCVN 197-2002
|  |  | - Ngaøy nhaän maãu |  | : 06 / 10 / 2008
|  |  | - Ngaøy thí nghieäm |  | : 06 / 10 / 2008
|  |  | - Ngöôøi thí nghieäm |  | : TNV. Ñaëng Tuaán, Phan Minh Tuù, Nguyeãn Cao Voïng
KEÁT QUAÛ CUÏ THEÅ
TT | Loaïi theùp TN | Chieàu daøi maãu (mm) | K.löôïng maãu (g) | Ñöôøng kính thöïc maãu (mm) | Löïc keùo chaûy (kN) | Giôùi haïn chaûy (daN/cm2) | Giôùi haïn chaûy trung bình (daN/cm2) | Löïc keùo ñöùt (kN) | Giôùi haïn beàn (daN/cm2) | Giôùi haïn beàn TB (daN/cm2) | Ñoä daõn daøi (%) | Ñoä daõn daøi trung bình (%) | Ban ñaàu | Luùc sau | quy ñònh | cho pheùp
1 | Theùp trôn F = 6 | 63 | 144 | 6.0903 | 8.5 | 2919.2188 | 2921.123 | 11.5 | 3949.5312 | 4066.6988 | 33.3333 | 34.6667 | 300 | 400 | 6 | 5.88
|  | 64 | 146 | 6.0844 | 8.5 | 2924.9315 |  | 12 | 4129.3151 |  | 37.3333 |  | 300 | 412
|  | 63 | 144 | 6.0903 | 8.5 | 2919.2188 |  | 12 | 4121.25 |  | 33.3333 |  | 300 | 400
2 | Theùp trôn F = 8 | 63 | 254 | 8.0887 | 15.5 | 3017.9232 | 3171.6324 | 24 | 4672.9134 | 4740.4465 | 33.3333 | 33.3333 | 300 | 400 | 8 | 7.84
|  | 62.6 | 250 | 8.0503 | 16.5 | 3243.306 |  | 24.5 | 4815.818 |  | 35 |  | 300 | 405
|  | 62.8 | 250 | 8.0375 | 16.5 | 3253.668 |  | 24 | 4732.608 |  | 31.6667 |  | 300 | 395
3 | Theùp gaân F = 16 | 62.2 | 926 | 15.5432 | 76 | 4007.3996 | 3959.1568 | 108 | 5694.7257 | 5710.6544 | 25 | 25.5556 | 300 | 375 | 16 | 15.68 | 20
|  | 63 | 948 | 15.6266 | 75 | 3912.5791 |  | 110 | 5738.4494 |  | 25.6667 |  | 300 | 377 |  |  | 20
|  | 60.9 | 906 | 15.5377 | 75 | 3957.4917 |  | 108 | 5698.7881 |  | 26 |  | 300 | 378 |  |  | 20
4 | Theùp gaân F = 18 | 59.6 | 1160 | 17.772 | 86 | 3468.6172 | 3464.9866 | 131 | 5283.5914 | 5285.1312 | 28 | 27.5556 | 300 | 384 | 18 | 17.64
|  | 59.9 | 1160 | 17.7274 | 85 | 3445.5409 |  | 130 | 5269.6509 |  | 27.6667 |  | 300 | 383
|  | 59.5 | 1154 | 17.7409 | 86 | 3480.8016 |  | 131 | 5302.1512 |  | 27 |  | 300 | 381
5 | Theùp gaân F = 22 | 60.5 | 1772 | 21.8014 | 134 | 3591.4193 | 3637.7038 | 206 | 5521.1371 | 5573.0063 | 25.6667 | 25.1111 | 300 | 377 | 22 | 21.56
|  | 62 | 1810 | 21.7658 | 136 | 3656.9724 |  | 208 | 5593.0166 |  | 25 |  | 300 | 375
|  | 62.2 | 1812 | 21.7427 | 136 | 3664.7196 |  | 208 | 5604.8653 |  | 24.6667 |  | 300 | 374
6 | Theùp gaân F = 25 | 61.4 | 2268 | 24.4832 | 204 | 4335.3598 | 4360.2791 | 320 | 6800.5644 | 6823.5598 | 21 | 21.4444 | 300 | 363 | 25 | 24.5
|  | 59.4 | 2198 | 24.5048 | 206 | 4370.1429 |  | 322 | 6831 |  | 21.3333 |  | 300 | 364
|  | 59.2 | 2188 | 24.4902 | 206 | 4375.3346 |  | 322 | 6839.1152 |  | 22 |  | 300 | 366
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
Laäp baùo caùo TN |  |  | Soaùt |  |  | Phoøng Thí nghieäm |  |  | GIAÙM ÑOÁC
Nguyeãn Cao Voïng |  |  | Ñaëng Tuaán

## 8-25
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
UNION OF GEOTECHNIC & CONSTRUCTION
72 Leâ Trung Nghóa - Phöôøng 12 - Quaän Taân Bình - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Soá:………………………./LAS - XD 377 | [5 empty] | TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 04 thaùng 11 naêm 2008
KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CÖÔØNG ÑOÄ THEÙP
|  |  | - Ñôn vò yeâu caàu |  | : LIEÂN DANH COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG SOÁ 5 & COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂTOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC
|  |  | - Coâng trình |  | : DI DÔØI VAØ ÑAÀU TÖ COÂNG NGHEÄ MÔÙI COÂNG TY ÑUÙC SOÁ 1
|  |  | - Ñòa ñieåm |  | : Loâ B 15 - Ñöôøng soá 12 - KCN Hieäp Phöôùc - Nhaø Beø - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
|  |  | - Loaïi theùp TN |  | : Theùp trôn F 8; Theùp gaân F 16, 18, 25
|  |  | - Nguoàn goác maãu |  | : Maãu nhaän taïi Phoøng Thí nghieäm
|  |  | - Phöông phaùp TN |  | : TCVN 197-2002
|  |  | - Ngaøy nhaän maãu |  | : 04 / 11 / 2008
|  |  | - Ngaøy thí nghieäm |  | : 04 / 11 / 2008
|  |  | - Ngöôøi thí nghieäm |  | : TNV. Ñaëng Tuaán, Phan Minh Tuù, Nguyeãn Cao Voïng
KEÁT QUAÛ CUÏ THEÅ
TT | Loaïi theùp TN | Chieàu daøi maãu (mm) | K.löôïng maãu (g) | Ñöôøng kính thöïc maãu (mm) | Löïc keùo chaûy (kN) | Giôùi haïn chaûy (daN/cm2) | Giôùi haïn chaûy trung bình (daN/cm2) | Löïc keùo ñöùt (kN) | Giôùi haïn beàn (daN/cm2) | Giôùi haïn beàn TB (daN/cm2) | Ñoä daõn daøi (%) | Ñoä daõn daøi trung bình (%) | Ban ñaàu | Luùc sau | quy ñònh | cho pheùp
1 | Theùp trôn F = 8 | 54.4 | 204 | 7.8009 | 14 | 2930.6667 | 2923.5001 | 22 | 4605.3333 | 4559.5028 | 31.3333 | 31.8889 | 300 | 394 | 8 | 7.84
|  | 54.5 | 204 | 7.7938 | 14 | 2936.0539 |  | 22 | 4613.799 |  | 31.6667 |  | 300 | 395
|  | 57.6 | 218 | 7.837 | 14 | 2903.7798 |  | 21.5 | 4459.3761 |  | 32.6667 |  | 300 | 398
2 | Theùp gaân F = 16 | 61.8 | 928 | 15.6103 | 95 | 4966.3093 | 4958.808 | 121 | 6325.5097 | 6355.6966 | 27.4194 | 27.4194 | 310 | 395 | 16 | 15.68 | 20
|  | 60.5 | 906 | 15.5889 | 95 | 4979.8979 |  | 122 | 6395.2373 |  | 27.4194 |  | 310 | 395 |  |  | 20
|  | 60.4 | 904 | 15.5846 | 94 | 4930.2168 |  | 121 | 6346.3429 |  | 27.4194 |  | 310 | 395 |  |  | 20
3 | Theùp gaân F = 18 | 60.6 | 1152 | 17.5639 | 106 | 4377.1927 | 4460.7617 | 161 | 6648.3776 | 6588.6249 | 25.7576 | 25.8586 | 330 | 415 | 18 | 17.64
|  | 60.6 | 1158 | 17.6096 | 114 | 4683.1554 |  | 160 | 6572.8497 |  | 25.1515 |  | 330 | 413
|  | 60.3 | 1150 | 17.5922 | 105 | 4321.937 |  | 159 | 6544.6474 |  | 26.6667 |  | 330 | 418
4 | Theùp gaân F = 25 | 60.8 | 2302 | 24.7874 | 190 | 3939.3223 | 4016.4686 | 282 | 5846.7837 | 5824.6691 | 28.1818 | 26.3463 | 330 | 423 | 25 | 24.5
|  | 61.2 | 2322 | 24.8134 | 192 | 3972.4651 |  | 282 | 5834.5581 |  | 25.7143 |  | 350 | 440
|  | 61.3 | 2326 | 24.8145 | 200 | 4137.6182 |  | 280 | 5792.6655 |  | 25.1429 |  | 350 | 438
LIEÂN HIEÄP ÑÒA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
Laäp baùo caùo TN |  |  | Soaùt |  |  | Phoøng Thí nghieäm |  |  | GIAÙM ÑOÁC
Nguyeãn Cao Voïng |  |  | Ñaëng Tuaán