Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Mãng cäc  - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

Pile foundation - Specifications for design

1.	Nguyªn t¾c chung
1.1.	Ph¹m vi ¸p dông cña tiªu chuÈn
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ mãng cäc ®­îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c ngµnh cã liªn quan kh¸c. Nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt mµ ch­a ®Ò cËp ®Õn trong tiªu chuÈn nµy sÏ
®­îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn riªng hoÆc do kü s­ t­ vÊn ®Ò nghÞ víi sù chÊp thuËn cña chñ c«ng tr×nh.
1.2.	C¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan :
-	TCVN 4195  4202 : 1995 §Êt x©y dùng  - Ph­¬ng ph¸p thö;
- TCVN 2737  1995 - T¶i träng vµ t¸c ®éng  - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 5574  1991 - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 3993  3994 : 1985 - Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu bª t«ng vµ bª
t«ng cèt thÐp;
- TCXD 206 : 1998 - Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng thi c«ng;
- TCVN 160 : 1987 - Kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi c«ng mãng
- TCXD 174 : 1989 - §Êt x©y dùng -  Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh;
- TCXD 88 :1982 Cäc  - Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr­íng;
- ASTM D4945 :1989   -   ThÝ nghiÖm ®éng cäc biÕn d¹ng lín - Ph­¬ng ph¸p tiªu chuÈn ( standard test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles );
- BS 8004 :1986 - Mãng (Foundations)
- SINP 2.02.03.85  - Mãng cäc ( Svainu fudamentu);
- SINP.2.02.01.83 -  NÒn nhµ vµ c«ng tr×nh ( Osnovania zdanii i soorujenii)
1.3.	KÝ hiÖu quy ­íc chÝnh.
AP   - DiÖn tÝch tiÕt diÖn mòi däc;
As   - Tæng diÖn tÝch mÆt bªn cã thÓ kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n;
B - BÒ réng cña ®¸y mãng quy ­íc;
c  -  Lùc dÝnh cña ®Êt;
d  - BÒ réng tiÕt diÖn cäc dp  - §­êng kÝnh mòi cäc;
ES  - M« - ®un biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn;
EP  - M« - ®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu cäc; FS - HÖ sè an toµn chung cña cäc;
FSS   -HÖ sè an toµn cho ma s¸t biªn cña cäc;
FSP - HÖ sè an toµn cho søc chèng t¹i mòi cäc;
G1   - Gi¸ trÞ m« - ®un cña  líp ®Êt xung quanh th©n cäc;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

G2 - Gi¸ trÞ m« - ®un c¾t cña  líp ®¸t d­íi mòi cäc;
L - ChiÒu dµi cäc;
IL   - ChØ sè sÖt cña ®Êt;
MX,MY  - gi¸ trÞ m« men t¸c dông lªn ®µi cäc theo  c¸c trôc x vµ y;
N - T¶i träng nÐn t¸c dông lªn cäc; NK - T¶i träng nhæ t¸c dông lªn cäc;
NH - T¶i träng ngang t¸c dông lªn cäc;
Nc, Nq,Ny - Th«ng sè søc chÞu t¶i lÊy theo gi¸ trÞ gãc ma s¸t trong nÒn ®Êt
NSPT   - ChØ sè SPT tõ thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT); Qa - Søc chÞu t¶i träng nÐn cho phÐp cña cäc;
Qak  - Søc chÞu t¶i träng nhæ cho phÐp cña cäc;
Qah - Søc chÞu t¶i träng ngang cho phÐp cña cäc; Qu- Søc chÞu t¶i träng nÐn cùc h¹n cña cäc;
Quk- Søc chÞu t¶i träng nhæ cùc h¹n cña cäc;
Quh- Søc chÞu t¶i träng ngang cùc h¹n cña cäc;
Qs- Søc chÞu t¶i träng cùc h¹n cña cäc ®¬n do ma s¸t bªn; Qp- Søc chÞu t¶i träng cùc h¹n cña cäc  ®¬n do lùc chèng;
S - §é lón giíi h¹n cña c«ng tr×nh; Sgh -Träng lùc cäc;
W - Lùc chèng c¾t kh«ng tho¸t n­íc cña ®Êt nÒn;
ca- Lùc dÝnh gi÷a cäc vµ ®Êt xung quanh cäc;
cu - Søc chèng c¾t kh«ng tho¸t n­íc cña ®Êt nÒn;
fi - Ma s¸t bªn t¹i líp ®Êt thø i;
fc - C­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng;
fpe  - Gi¸ trÞ øng xuÊt tr­íc cña tiÕt diÖn bª t«ng ®· kÓ ®Õn tæn thÊt;
fy - Giíi h¹n dÎo cña thÐp;
li  - ChiÒu dµy cña líp ®Êt thø i trong chiÒu dµi tÝnh to¸n cäc;
qp  - C­êng ®é chÞu t¶i cùc h¹n cña ®Êt ë mòi cäc;
qc  - Søc chèng ë thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh;
u - Chu vi tiÕt diÖn ngang th©n cäc;
 - Khèi l­îng thÓ tÝch tù nhiªn cña ®Êt;
 - HÖ sè po¸t x«ng cña ®Êt;
 - Gãc ma s¸t  trong cña ®Êt
n- Gãc ma s¸t gi÷a cäc vµ ®Êt;
1.4.	C¸c ®Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷.
-	Cäc : lµ mét kÕt cÊu cã chiÒu dµi so víi bÒ réng diÖn ngang ®­îc ®ãng, Ên hay thi c«ng t¹i chç vµo lßng ®Êt, ®¸ ®Ó truyÒn t¶i träng c«ng tr×nh xuèng c¸c líp ®Êt ®¸ s©u h¬n nh»m cho c«ng tr×nh x©y dùng ®¹t yªu cÇu cña tr¹ng th¸i giíi h¹n quy
®Þnh.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

-	Cäc  chiÕm  chç:  lµ  lo¹i  cäc  ®­îc  ®­a  vµo  lßng  ®Êt  b»ng  c¸ch  ®Èy  x©u  ra  xung
quanh,  bao  gåm  c¸c  lo¹i  cäc  chÕ  t¹o  ®­îc  ®­a  xuèng  ®ä  s©u  thiÕt  kÕ  b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng (®­îc gäi lµ cäc ®ãng), Ên (®­îc gäi lµ cäc Ðp) vµ rung, hay
lo¹i cäc nhåi ®æ t¹i chç mµ ph­¬ng ph¸p t¹o lç ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p
®ãng.
-	Cäc thay thÕ : lµ lo¹i cäc thi c«ng b»ng c¸ch khoan lç vµ sau ®ã lÊp ®Çy b»ng vËt liÖu kh¸c ( vÝ dô cäc nhåi ®æ t¹i chç ) hoÆc ®­a c¸c lo¹i cäc chÕ t¹o s½n vµo.
-	Cäc thÝ nghiÖm : lµ cäc ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ søc chÞu t¶i hoÆc kiÓm tra chÊt l­îng cäc.
-	Nhãm cäc : gåm mét sè cäc ®­îc bè trÝ gÇn nhau vµ cïng cã chung mét ®µi cäc.
-	B¨ng cäc : gåm nh÷ng cäc ®­îc bè trÝ theo 1 - 3 hµng d­íi c¸c mãng b¨ng.
-	BÌ cäc : gåm nhiÒu cäc cã chung mét ®µi víi kÝch th­íc lín h¬n 10 10m.
-	§µi cäc : lµ phÇn kÕt cÊu ®Ó liªn kÕt c¸c cäc trong mét nhãm cäc víi c«ng tr×nh bªn trªn
-	Cäc ®µi cao : lµ hÖ cäc trong ®ã ®µi cäc kh«ng tiÕp xóc víi ®Êt.
-	Cäc chèng : lµ cäc cã søc chÞu t¶i chñ yÕu do lùc ma s¸t cña ®Êt t¹i mòi cäc.
-	Cäc ma s¸t : lµ cäc cã søc chÞu t¶i chñ yÕu do ma s¸t cña ®Êt t¹i mÆt bªn cäc.
-	Lùc  ma  s¸t  ©m  :  lµ  gi¸  trÞ  lùc  ®o  ®Êt  t¸c  dông  lªn  th©n  cäc  cã  chiÒu  cïng  víi chiÒu  t¶i  träng  cña  c«ng  tr×nh  t¸c  dông  lªn  cäc  khi  chuyÓn  dÞch  cña  ®Êt  xung quanh cäc lín h¬n chuyÓn dÞch cña cäc.
-	ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT (Sandard Penetration Test ): lµ thÝ nghiÖm thùc hiÖn trong hè khoan b»ng c¸ch ®ãng mét èng mÉu cã kÝch th­íc quy ®Þnh vµo lßng ®Êt b»ng l­îng r¬i tù do cña mét qu¶ bóa lµ 65,5 kg víi chiÒu cao r¬i bóa lµ
76cm.
-	ChØ sè NSPT : lµ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ thÝ nghiÖm SPT, thÓ hiÖn b»ng sè nh¸t bóa cÇn thiÕt ®Ó ®ãng ®­îc mòi xuyªn vµo ®Êt mét kho¶ng lµ 30cm.
-	Søc chÞu t¶i cùc h¹n : lµ gi¸ trÞ søc chÞu t¶i lín nhÊt cña cäc tr­íc thêi ®iÓm x¶y
ra ph¸ ho¹i, x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n hoÆc thÝ nghiÖm.
-	Søc chÞu t¶i cho phÐp : lµ gi¸ trÞ t¶i träng mµ cäc cã kh¶ n¨ng mang ®­îc, x¸c
®Þnh b»ng c¸ch chia søc chÞu t¶i cùc h¹n cho hÖ sè an toµn quy ®Þnh
-	T¶i träng thiÕt kÕ (t¶i träng sö dông): lµ gi¸ trÞ t¶i träng dù tÝnh t¸c dông lªn cäc.

2.	Yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t.
2.1.	Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh
2.1.1.   Nh÷ng vÊn ®Ò chung
NhiÖm vô kü thuËt cho kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn phôc vô thiÕt kÕ mãng cäc do ®¬n
vÞ t­ vÊn hoÆc thiÕt kÕ ®Ò xuÊt vµ ®­îc chñ ®Çu t­ nhÊt trÝ, sau ®ã chuyÓn giao cho
®¬n vÞ chuyªn ngµnh kh¶o s¸t cÇn nªu râ dù kiÕn c¸c lo¹i cäc, kÝch th­íc cäc vµ c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng ®Ó lµm c¬ së cho c¸c yªu cÇu kh¶o s¸t.
Trªn  c¬  së  c¸c  nhiÖm  vô  kü  thuËt  cña  chñ  ®Êu  t­,  ®¬n  vÞ  thùc  hiÖn  kh¶o  s¸t  lËp ph­¬ng ¸n kÜ thuËt ®Ó thùc hiÖn.
2.1.2.   C¸c giai ®o¹n kh¶o s¸t

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

C«ng  viÖc  kh¶o  s¸t  thùc  hiÖn  theo  yªu  cÇu  cña  Tiªu  chuÈn  “Kh¶o  s¸t  §Þa  kÜ  thuËt
phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi c«ng mãng cäc “ TCXD 160:1987. Th«ng th­êng néi dung kh¶o s¸t ®­îc thùc hiÖn lµm 2 giai ®o¹n tïy theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, bao gåm:
-  Kh¶o s¸t s¬ bé, giai ®o¹n nµy ®­îc thùc hiÖn trong tr­êng hîp quy ho¹ch khu vùc x©y dùng, nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin ban ®Çu ®Ó khëi th¶o c¸c gi¶i ph¸p c«ng tr×nh vµ nÒn mãng dù kiÕn.
-  Kh¶o s¸t kÜ thuËt: giai ®o¹n nµy ®­îc thùc hiÖn sau khi ph­¬ng ¸n c«ng tr×nh ®·
®­îc kh¼ng ®Þnh, nh»m cung cÊp c¸c chi tiªu tÝnh to¸n phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ
chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p nÒn mãng.
2.1.3.	Khèi l­îng kh¶o s¸t.
-  §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé: Sè l­îng ®iÓm kh¶o s¸t cÇn ph¶i ®ñ tuú theo ®iÒu kiÖn phøc t¹p cña ®Êt nÒn vµ ®é lín cña diÖn tÝch x©y dùng ®Ó cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin s¬ bé vÒ ®Êt nÒn theo ®é s©u, trong ®ã Ýt nhÊt mét ®iÓm ph¶i khoan ®Õn
®é s©u cña líp ®Êt cã kh¶ n¨ng chÞu lùc thÝch hîp.
-  §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t kÜ thuËt: Sè l­îng ®iÓm kh¶o s¸t cÇn ph¶i tuú theo ®é lín cña diÖn tÝch x©y dùng nh­ng kh«ng qu¸ 3 ®iÓm cho khu vùc hoÆc c«ng tr×nh dù kiÕn x©y dùng. §èi víi trô vµ mè cÇu, t¹i mçi vÞ trÝ thùc hiÖn Ýt nhÊt mét ®iÓm th¨m dß.
2.1.4.   §é s©u th¨m dß
-  §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé: tïy theo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, ®é s©u ®iÓm th¨m
dß ®­îc kÕt thóc khi NSPT  > 50 - 100 vµ liªn tiÕp trong 5 lÇn thÝ nghiÖm tiÕp theo. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn thÝ nghiÖm liÒn nhau kh«ng lín h¬n 1,5m.Trong tr­êng hîp kh«ng sö dông thÝ nghiÖm SPT, cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sao cho vÉn tháa m·n yªu cÇu x¸c ®Þnh ®­îc líp ®Êt cã ®ñ tin cËy ®Ó tùa cäc.
-  §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t kÜ thuËt: ®é s©u th¨m dß kh«ng nhá h¬n mét trong 2 gi¸
trÞ sau: 10 lÇn ®­êng kÝnh d­íi ®é s©u mòi cäc vµ 6m. Tuy nhiªn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh giao th«ng khi sö dông nhãm cäc, ®é s©u th¨m dß d­íi mòi cäc kh«ng nhá h¬n 2 lÇn chiÒu réng lín nhÊt cña nhãm cäc ®­îc thiÕt kÕ chèng trªn mÆt ®¸ hoÆc
ngµm trong ®¸. Khi cäc ®­îc thiÕt kÕ chèng hay ngµm trong ®¸, t¹i mçi vÞ trÝ th¨m
dß cÇn khoan vµo ®¸ mét chiÕu s©u kh«ng nhá h¬n 6m hay 3 lÇn ®­êng kÝnh cäc.
2.1.5.   C¸c ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t phôc vô cho thiÕt kÕ :
-  Khoan
-  LÊy mÉu ®Êt vµ n­íc ®Ó thÝ nghiÖm;
-  ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn ( SPT );
-  ThÝ nghiÖm xuyªn tÜnh ( CPT );
-  ThÝ nghiÖm c¾t c¸nh;
-  C¸c thÝ nghiÖm quan tr¾c  n­íc d­íi ®Êt;
-  ThÝ nghiÖm nÐn ngang trong hè khoan;
-  ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i vµ kh¶ n¨ng thi c«ng cäc;
-  V.v…
2.1.6.   C¸c th«ng sè chñ yÕu cÇn cho thiÕt kÕ bao gåm :
-  ChØ sè Nspt  theo ®é s©u;
-  Gi¸ trÞ søc chèng ë mòi, qc  vµ ma s¸t bªn, fs theo ®é s©u;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

-  Gi¸ trÞ søc chèng c¾t,cU  theo ®é s©u;
-  ChÕ ®é n­íc d­íi ®Êt;
-  C¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt, tÝnh ¨n mßn cña ®Êt vµ n­íc.
2.2.	Kh¶o s¸t c«ng tr×nh l©n cËn.
C¸c c«ng tr×nh l©n cËn khu vùc x©y dùng (nhµ, cÇu, ®­êng, c«ng tr×nh ngÇm, hÖ thèng
®­êng èng kÜ thuËt,v.v…) cÇn ®­îc kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng ®Ó lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ thi c«ng cäc chèng ¶nh h­ëng bÊt lîi ®èi víi viÖc sö dông b×nh th­êng cña c¸c c«ng tr×nh ®ã. Néi dung vµ gi¶i ph¸p kh¶o s¸t do kÜ s­ t­ vÊn quyÕt ®Þnh.

3.	Nguyªn t¾c c¬ b¶n cho tÝnh to¸n
3.1.	Nh÷ng yªu cÇu chung
3.1.1.	Cäc vµ mãng cäc ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n. Tr¹ng th¸i giíi h¹n cña mãng cäc ®­îc ph©n lµm hai nhãm sau:
  Nhãm thø nhÊt gåm c¸c tÝnh to¸n :
- Søc chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc theo ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn;
- §é bÒn cña vËt liÖu lµm cäc vµ ®µi cäc;
- §é æn ®Þnh cña cäc vµ mãng;
  Nhãm thø 2 gåm c¸c tÝnh to¸n :
- §é lón cña nÒn cäc vµ mãng;
- ChuyÓn vÞ trÝ ngang cña cäc vµ mãng;
- H×nh thµnh vµ më réng vÕt nøt trßn cäc vµ ®µi cäc b»ng bª t«ng cèt thÐp

Chó thÝch :

1) Khi trong nÒn ®Êt d­íi mòi cäc cã líp ®Êt yÕu th× cÇn  ph¶i kiÓm tra søc chÞu t¶i cña líp nµy ®Ó
®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tin cËy cña cäc.

2) Khi cäc lµm viÖc trong ®µi cao hoÆc cäc dµi vµ m¶nh xuyªn qua líp ®Êt nÕu cã søc chÞu t¶i giíi h¹n nhá h¬n 50 kPa (hoÆc søc chèng c¾t tho¸t n­íc nhá h¬n 10 kPa) th× cÇn kiÓm tra lùc nÐn cùc h¹n cña th©n cäc.
3) Khi cäc n»m ë s­ên dèc ë mÐp biªn c¹nh hè ®µo …, cÇn kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh cña c¸c cäc vµ
mãng. NÕu cã yªu cÇu nghiªm ngÆt ®èi víi chuyÓn vÞ ngang, ph¶i kiÓm tra chuyÓn vÞ ngang.

4) TÝnh to¸n kh¶ n¨ng chèng nøt vµ ®é më réng khe nøt cña cäc vµ ®µi cäc b»ng bª t«ng cèt thÐp theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hiÖn hµnh.
3.1.2.	T¶i träng dïng trong tÝnh to¸n theo nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n ®Çu lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n vµ t¶i träng ®Æc biÖt (®éng ®Êt, giã,…) cßn theo nhãm tr¹ng th¸i vµ giíi h¹n thø hai theo tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n víi t¶i träng nh­ quy ®Þnh cña tiªu chuÈn träng t¶i vµ t¸c ®éng.
3.1.3.	Mçi ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y:
a) §¶m b¶o mäi yªu cÇu cña tr¹ng th¸i giíi h¹n theo quy ®Þnh;
b) HÖ sè an toµn sö dông cho vËt liÖu cäc vµ ®Êt nÒn lµ hîp lý;
c) Ph­¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ  - kÜ thuËt, ®¶m b¶o viÖc sö dông b×nh th­êng c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.
3.1.4.	Nh÷ng c«ng tr×nh cã mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c lón theo mét ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh cho ®Õn khi ®é lón ®­îc coi lµ æn ®Þnh:
-  C«ng tr×nh cã tÝnh chÊt quan träng

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

-  §iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc t¹p;
-  Dïng c«ng nghÖ lµm cäc míi;
3.2.	Chän lo¹i cäc
3.2.1.   ViÖc lùa chän lo¹i cäc vÒ nguyªn t¾c ph¶i dùa vµo ®iÒu kiÖn 3.1.3, trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c yÕu tè chÝnh sau ®©y:
-  §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh;
-  §iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt nÒn vµ n­íc ngÇm;
-  Nh÷ng rµng buéc kh¸c cña hiÖn tr­êng x©y dùng (møc ®é ån vµ ®é rung ®éng cho phÐp, hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh l©n cËn, hÖ thèng ngÇm n­íc d­íi ®Êt vµ vÖ sinh m«i tr­êng kh¸c …);
-  Kh¶ n¨ng thi c«ng cña nhµ thÇu;
-  TiÕn ®é thi c«ng vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh;
-  Kh¶ n¨ng kinh tÕ cña chñ ®Çu t­.
3.2.2.   CÇn  n¾m  v÷ng  ph¹m  vi  sö  dông  cña  tõng  lo¹i  cäc  còng  nh­  kh¶  n¨ng  vµ  møc  ®é hoµn thiÖn cña thiÕt bÞ thi c«ng, tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ®¬n vÞ thi c«ng, nhÊt lµ ph­¬ng ¸n cäc khoan ®æ bª t«ng t¹i chç. Nªn lËp kh«ng Ýt 2 ph­¬ng ¸n ®Ó so s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt vµ tÝnh kh¶ thi ®Ó lùa chän.

Chó thÝch :

1) Theo biÖn ph¸p thi c«ng, cäc ®­îc ph©n lµm 3 lo¹i chÝnh:

a) Cäc g©y dÞch  chuyÓn  lín trong qu¸ tr×nh thi c«ng lµ lo¹i  cäc th«ng th­êng,  ®­îc h¹ b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng, Ðp hoÆc rông;
b) Cäc g©y dÞch chuyÓn nhá trong qu¸ tr×nh thi c«ng : bao gåm c¸c lo¹i cäc thÐp h×nh cã mÆt c¾t hë, cäc èng mµ ®Êt cã thÓ chui vµo lßng cäc mét c¸ch dÔ dµng hoÆc cäc ®­îc h¹ b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng, Ðp vµ rung cã khoan dÉn víi ®­êng kÝnh lç khoan nhá h¬n bÒ réng tiÕt diÖn cäc.
c) Cäc thay thÕ : lµ c¸c lo¹i cäc khoan nhåi hoÆc cäc ®­îc h¹ b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng, Ðp vµ
rông cã khoan dÉn víi ®­êng kÝnh lç khoan b»ng lín h¬n bÒ réng tiÕt diÖn cäc.

2)  Khi sö dông lo¹i cäc dÞch chuyÓn lín, cÇn chó ý tíi ¶nh h­ëng bÊt lîi ®Õn c«ng tr×nh l©n cËn vµ cäc ®­îc thi c«ng tr­íc ®ã do dÞch chuyÓn ngang cña nÒn ®Êt. C¸c dÞch chuyÓn nµy cã thÓ lµm c¸c cäc thi c«ng tr­íc ®ã bÞ nÆng lªn vµ bÞ dÞch chuyÓn ngang qu¸ møc cho phÐp.
Trong qu¸ tr×nh h¹ cäc,  nÒn ®Êt bÞ x¸o ®éng, hiÖu øng nµy cÇn ph¶i ®­îc kÓ ®Õn trong thiÕt kÕ nhãm cäc. C¸c hiÖn t­îng nªu trªn cã thÓ kh¾c phôc ®­îc b»ng c¸ch sö dông c¸c lo¹i cäc g©y dÞch chuyÓn nhá, khoan dÉn tr­íc khi h¹ cäc khoan nhåi.
3) Khi sö dông gi¶i ph¸p cäc khoan nhåi trong nÒn ®Êt rêi b·o hoµ n­íc, n­íc trong ®Êt, ®Æc biÖt lµ n­íc cã ¸p, cã thÓ lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cäc vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña c¸c líp ®Êt xung quanh th©n cäc, mÆt kh¸c víi sù tån t¹i cña n­íc tù do trong c¸c líp ®Êt rêi sÏ lµm ¶nh h­ëng
®Õn qu¸ tr×nh linh kÕt cña xi m¨ng. Trong tr­êng hîp nµy cÇn sö dông èng v¸ch ®Ó b¶o vÖ cho cäc.
4) Khi thi c«ng mãng cäc c¹nh c¸c c«ng tr×nh ®Æt trªn nÒn ®Êt hay ®Êt bôi ë  tr¹ng th¸i rêi, b·o hoµ n­íc, nhÊt thiÕt ph¶i tr¸nh sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p g©y t¸c dông lµm gi¶m c­êng ®é chèng c¾t cña c¸c líp ®Êt d­íi ®¸y  mãng cña c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.
3.3.	C­êng ®é cña vËt liÖu cäc
3.3.1.	Nh÷ng vÊn ®Ò chung
Cäc chÕ t¹o s½n ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ chÞu ®­îc gi¸ trÞ néi lùc sinh ra trong qu¸ tr×nh cÈu, vËn chuyÓn, l¾p dùng, thi c«ng h¹ cäc vµ chÞu t¶i víi hÖ sè an toµn
vµ hîp lÝ. §èi víi cäc khoan nhåi, ®Ó ®¶m b¶o c­êng ®é, cÇn chó ý ®Õn ®é s¹ch

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

cña ®¸y hè khoan, ®é th¼ng ®øng cña cäc, ®¶m b¶o kÝch th­íc th©n cäc, ®é ®ång
nhÊt vµ ®Æc ch¾c cña bª t«ng.

3.3.2.	øng xuÊt trong cäc

øng xuÊt cho phÐp lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n sau :
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp : 0.33 fc;
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp øng xuÊt tr­íc : 0.33 fc – 0.27 fpe;
- Víi cäc thÐp h×nh ch÷ H cµ trßn kh«ng cã bª t«ng nhåi : 0.25 fy;
- Víi cäc thÐp h×nh trßn cã bª t«ng nhåi : 0.25 fy + 0.40 fc;

øng xuÊt cho phÐp lín nhÊt (trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc cã thÓ sinh ra hai lo¹i sãng øng xuÊt nÐn vµ kÐo) do ®ãng cäc, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n sau:
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp : 0.85 fc (cho tr­êng hîp sãng nÐn );
0.70 fy (cho tr­êng hîp sãng kÐo);
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp øng xuÊt tr­íc : 0.85 fc-fpc(cho tr­êng hîp sãng nÐn);
fc+fpc  (cho tr­êng hîp sãng kÐo);
- Víi cäc thÐp 0.90 fy (cho tr­êng hîp sãng nÐn vµ sãng kÐo).

Chó thÝch:

1) NÕu mÆt ph¼ng ®Çu cäc kh«ng vu«ng gãc víi h­íng r¬i cña qu¶ bóa, lùc ngang sÏ xuÊt hiÖn g©y m« - men uèn cho cäc. Gi¸ trÞ m« - men nµy sÏ t¸c dông l¹i dµn bóa vµ lµm cho c¸c cäc bÞ nghiªng.
2) NÕu tiÕt diÖn chÞu vµ chËm cña cäc kh«ng ®ñ lín, vËt liÖu ®Çu cäc sÏ bÞ ph¸ ho¹i. HiÖn t­îng nµy th­êng x¶y ra ®èi víi cäc gç vµ cäc thÐp ®­îc ®ãng trùc tiÕp mµ kh«ng cã mòi cäc, tuy nhiªn nÕu mòi cäc kh«ng che hÕt ®­îc ®Çu cäc th× còng x¶y ra c¸c hiÖn t­îng nh­ trªn.
3) NÕu cäc ph¶i ®ãng qua mét líp sÐt cøng hoÆc líp c¸t chÆt ®Ó ®i xuèng líp chÞu lùc s©u h¬n, th× do ®Çu cäc chÞu va cham trong thêi gian dµi nªn dÔ bÞ h­ háng. Mòi cäc khi ®©m v¸o c¸c líp cuéi hoÆc sái ®¸ còng dÔ bÞ ph¸ ho¹i.
4) Khi ®ãng cäc víi qu¶ bóa nhÑ so víi träng l­îng cäc vµ chiÒu cao r¬i bóa lín sÏ g©y øng xuÊt tiÕp xóc lín lµm háng ®Çu cäc. Th«ng th­êng tØ sè gi÷a träng l­îng bóa vµ cäc kh«ng nhá h¬n
0.25 vµ ®­îc lÊy tïy theo lo¹i bóa sö dông.

5) Khi ®ãng cäc qua líp ®Êt yÕu, nÕu chiÒu cao r¬i bóa lín cã thÓ g©y øng xuÊt kÐo dµi lµm háng cäc.
3.3.3.	Cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n
Cäc ®­îc thiÕt kÕ víi c¸c lo¹i t¶i träng th­êng xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh bèc dì, vËn chuyÓn vµ ®ãng cäc.
a) Bª t«ng
Nh÷ng yªu cÇu vÒ bª t«ng cäc ®­îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊu bª t«ng cèt  thÐp  hiÖn  hµnh.  Bª  t«ng  cäc  cÇn  ®­îc  thÕt  kÕ  chèng  ®­îc  c¸c  t¸c  nh©n  bªn ngoµi cã trong nÒn ®Êt.
Dùa trªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc, m¸c tèi thiÓu cho bª t«ng cäc cã thÓ lÊy theo b¶ng 3.1 :

B¶ng 3.1 - M¸c tèi thiÓu cña cäc bª t«ng cäc

§iÒu kiÖn	
M¸c bª t«ng ( Mpa)	
Cäc ph¶i ®ãng ®Õn ®é chèi rÊt nhá	40	
§iÒu kiÖn b×nh th­êng vµ dÔ ®ãng	25	

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

b) Cèt thÐp
Cèt thÐp cäc ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng cèt thÐp ®Ó cã thÓ chÞu ®­îc c¸c néi lùc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh bèc dì, vËn chuyÓn vµ ¸p lùc kÐo c¸c m« - men uèn cña c«ng tr×nh bªn t¸c dông vµo cäc, còng cÇn xÐt ®Õn trÞ øng xuÊt kÐo cã thÓ ph¸t sinh do hiÖn t­îng n©ng nÒn khi ®ãng c¸c cäc tiÕp theo.
Cèt thÐp chñ yÕu cÇn ®­îc kÐo dµi liªn tôc theo suèt chiÒu dµi cäc. Trong tr­êng hîp b¾t buéc ph¶i nèi cèt thÐp chñ, mèi nèi cÇn ®­îc tu©n theo quy ®Þnh vÒ nèi thÐp vµ bè trÝ mèi nèi cña c¸c thanh.
Trong tr­êng hîp cÇn t¨ng kh¶ n¨ng chÞu m« - men, thÐp ®­îc t¨ng c­êng ë phÇn
®Çu cäc, nh­ng cÇn bè trÝ sao cho  sù gi¸n ®o¹n ®ét ngét cña cèt thÐp kh«ng g©y ra hiÖn t­îng nøt khi cäc chÞu t¸c ®éng xung trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc.
Cèt thÐp däc ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n, hµm l­îng thÐp kh«ng nhá h¬n 0,8%
®­êng kÝnh kh«ng nªn nhá h¬n 14mm. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp sau,nhÊt lµ c¸c cäc cho nhµ cao tÇng, hµm l­îng cña cèt thÐp däc cã thÓ n©ng lªn 1 - 1.2%:
- Mòi  cäc xuyªn qua líp ®Êt cøng;
- §é m¶nh cña cäc L/d >60;
- Søc chÞu t¶i thiÕt kÕ cña cäc ®¬n kh¸ lín mµ sè cäc cña 1 dµi Ýt h¬n 3 c©y.
Cèt ®ai cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®Ó chÞu øng xuÊt n¶y sinh trong qu¸n tr×nh
®ãng cäc. Cèt ®ai cã d¹ng mãc, ®ai kÝn hoÆc xo¾n. Trõ tr­êng hîp cã sö dông mèi nèi ®Æc biÖt hoÆc mÆt bÝch bao quanh ®Çu cäc mµ cã thÓ ph©n bè ®­îc øng xuÊt g©y ra trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc, trong kho¶ng c¸ch b»ng 3 lÇn c¹nh nhá cña cäc
t¹i hai ®Çu cäc, hµm l­îng cèt ®ai kh«ng Ýt h¬n 0,6% cña thÓ tÝch vïng nªu trªn.
Trong phÇn th©n cäc, cèt ®ai cã tæng tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 0,2% vµ ®­îc bè trÝ víi kho¶ng c¸ch kh«ng lín h¬n ½ bÒ réng tiÕt diÖn cäc. Sù thay ®æi c¸c vïng cã kho¶ng c¸ch c¸c ®ai cèt kh¸ch nhau kh«ng nªn qu¸ ®ét ngét
c) Mòi cäc
Mòi cäc cã thÓ lµ mÆt ph¼ng hay nhän. trong tr­êng hîp ph¶i ®ãng xuyªn qua qu¸, sÐt lÉn cuéi sái hoÆc c¸c lo¹i ®Êt nÒn kh¸c cã thÓ ph¸ ho¹i phÇn bª t«ng nªn mòi cäc cÇn thiÕt b»ng thÐp hoÆc gang ®óc. Trong nÒn sÐt ®ång nhÊt, mòi cäc kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhän.
d) Nèi cäc
Mét  c©y  mäc  kh«ng  nªn  cã  qu¸  2  mèi  nèi  (trõ  tr­êng  hîp  cäc  thi  c«ng  b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp); khi cäc cã trªn hai mèi nèi ph¶i t¨ng hÖ sè an toµn ®èi víi søc chÞu t¶i. Nãi chung mèi nèi cäc nªn thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p hµn. CÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ mèi nèi trong c¸c líp ®Êt cã t¸c nh©n ¨n mßn.
e) C¾t ®Çu cäc.
Trong tr­êng hîp cäc kh«ng ®­îc ®ãng ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, ®Çu cäc ®­îc c¾t ®Õn cao ®é sao cho phÇn bª t«ng cäc n»m trong ®µi ®¶m b¶o tõ 5 -10cm nÕu liªn kÕt khíp cäc dµi. PhÇn cèt thÐp n»m trong ®µi ®­îc tho¶ m·n theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. Khi c¾t ®Çu cäc, ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng cäc kh«ng bÞ nøt, nÕu cã, cÇn ®ôc bá phÇn nøt vµ v¸ l¹i b»ng bª t«ng míi.
g) KÐo dµi cäc
Trong tr­êng hîp ph¶i kÐo dµi cäc mµ ®Çu cäc kh«ng ®­îc thiÕt kÕ mèi ®Æc biÖt, th× ph¶i ®Ëp bá mét phÇn bª t«ng ®Çu cäc kh«ng Ýt h¬n 200mm vµ ph¶i tr¸nh lµm

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

háng bª t«ng cäc. ThÐp chñ ®­îc hµn theo ®óng quy ph¹m vÒ vÒ hµn cèt thÐp. Khi
kh«ng cã m¸y hµn th× cã thÓ sö dông c¸ch nèi b»ng ph­¬ng ph¸p buéc, chiÒu dµi
®o¹n buéc kh«ng nhá h¬n 40 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp.
3.3.4.	Cäc bª t«ng øng suÊt tr­íc
ThiÕt kÕ cäc bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr­íc cÇn tu©n thñ c¸c  yªu cÇu cña Tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hiÖn hµnh vµ cÇn l­u ý ®Õn c¸c ®iÓm sau:
- B¶o vÖ chèng ¨n mßn;
- H¹n chÕ ph¸t sinh vÕt nøt trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc;
- Sö dông bóa cã tØ sè träng l­îng bóa träng l­îng cäc lín víi chiÒu cao r¬i bóa thÊp ®Ó h¹n chÕ háng cäc.
3.3.5.	Cäc thÐp
Cäc thÐp th­êng cã tiÕt diÖn hë nh­ cäc ch÷ H, Ch÷ I, hoÆc cã tiÕt diÖn kÝn nh­ h×nh trßn, h×nh hép. TØ lÖ gi÷a ®­êng kÝnh ngoµi vµ chiÒu dµy thµnh èng kh«ng lín h¬n 100. ChiÒu dµy nhá nhÊt cña thµnh èng lµ 8mm.
a) ThÐp
ThÐp sö dông lµm cäc cÇn tu©n theo tiªu chuÈn t­¬ng øng ®­îc ban hµnh vÒ thÐp hoÆc c¸c tiªu chuÈn kh¸c tuú theo quy ®Þnh ng­êi thiÕt kÕ.
b) Bª t«ng nhåi
Trong tr­êng hîp cã cäc tiÕt  diÖn kÝn ®­îc nhåi ®Çy hoÆc mét  phÇn bª t«ng ®Ó tham gia chÞu lùc th× l­îng xi m¨ng trong hçn hîp bª t«ng kh«ng nªn nhá h¬n 300 kg/m3  vµ ®é sôt kh«ng nhá h¬n 75mm.
c) ThiÕt kÕ
c1. TruyÒn t¶i vµo cäc
T¶i träng cña c«ng tr×nh ®­îc truyÒn xuèng cäc th«ng qua ®µi cäc b»ng bª t«ng cèt thÐp, mét chiÒu dµi ®o¹n cäc ®­îc ngµm trong ®µi. §µi cäc ph¶i ®ñ dµy vµ cã l­íi thÐp hoÆc   thÐp tÊm phñ lªn ®Çu cäc ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng chäc thñng. Trong phÇn cäc ngµm ®µi, cÇn lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp. NÕu t¶i träng c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ cho phÇn bª t«ng nhåi trong cäc èng hay cäc tiÕt diÖn kÝn, øng xuÊt cho phÐp t¸c dông lªn phÇn bª t«ng cÇn tu©n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hiÖn hµnh.
c2. Chèng ¨n mßn
Trong tr­êng hîp cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn hiÖn t­îng ¨n mßn vËt liÖu thÐp, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn, theo nh­ tiªu chuÈn quy ®Þnh trong tiªu chuÈn chèng
¨n mßn kim lo¹i. ChiÒu dµy cña thÐp ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo tèc ®é ¨n mßn, tuæi thä dù kiÕn cña c«ng tr×nh vµ t¨ng thªm dù tr÷ ¨n mßn lµ 2mm.
d) Mòi cäc
§èi víi c¸c cäc cã tiÕt diÖn hë kh«ng ®ßi hái ph¶i cã mòi. Trong tr­êng hîp c¸c cäc  ®­îc  ®ãng  vµo  líp  ®Êt  cøng,  thêi  gian  ®ãng  cäc  dµi,  mòi  cäc  cÇn  ®­îc  gia c­êng b»ng thÐp b¶n ®Ó t¨ng ®é cøng. Khi cäc ®­îc ®ãng vµo ®¸ ph¶i cã mòi ®Æc biÖt. §èi víi c¸c cäc cã tiÕt diÖn kÝn, nÕu yªu cÇu ph¶i bÞt ®¸y cäc th× viÖc bÞt ®¸y
®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch lµm thªm b¶n b»ng tÊm thÐp hoÆc mòi b»ng gang ®óc hay thÐp chÕ t¹o s½n.
3.3.6.	Cäc nhåi

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Cäc nhåi lµ cäc ®­îc thi c«ng to¹ lç tr­íc trong ®Êt, sau ®ã lç ®­îc lÊp ®Çy b»ng
bª  t«ng  hoÆc  kh«ng  cã  cèt  thÐp.  ViÖc  t¹o  lç  ®­îc  thùc  hiÖn  b»ng  ph­¬ng  ph¸p khoan, ®ãng èng hay c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo kh¸c. Cäc nhåi cã ®­êng kÝnh b»ng vµ
nhá h¬n 600mm ®­îc gäi lµ cäc nhåi cã ®­êng kÝnh nhá, cäc nhåi cã ®­êng kÝnh lín h¬n 600mm ®­îc gäi lµ cäc nhåi ®­êng kÝnh lín.
Ng­êi thiÕt kÕ vµ ng­êi thi c«ng cÇn cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn còng nh­ ®Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ dù ®Þnh thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng cäc.
a) Bª t«ng
Bª t«ng dïng  cho  cäc  khoan nhåi  lµ c¸c  lo¹i  bª t«ng th«ng  th­êng. Ngoµi  ®iÒu kiÖn vÒ c­êng ®é, bª t«ng ph¶i cã ®é sôt lín ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña cäc.
§é sôt bª t«ng ®­îc nªu trong b¶ng 3.2. M¸c bª t«ng sö dông cho cäc nhåi nãi chung kh«ng thÊp h¬n 20 Mpa

B¶ng 3.2 - §ét sôt cña bª t«ng cäc nhåi

§iÒu kiÖn sö dông	
§é sôt	
§æ  tù  do  trong  n­íc,  cèt thÐp  cã  kho¶ng c¸ch lín cho phÐp bª t«ng dÞch chuyÓn dÔ dµng	
7,5  12,5	
Kho¶ng c¸ch cèt thÐp kh«ng ®ñ lín, ®Ó cho phÐp bª t«ng dÞch  chuyÓn  dÔ  dµng,  khi  cèt  ®Çu  cäc  n»m  trong  vïng v¸ch t¹m.
Khi ®­êng kÝnh däc nhá h¬n 600mm.	

10    17,5	
Khi bª t«ng ®­îc ®æ d­íi n­íc hoÆc trong dung dÞch sÐt ben - t« - nit qua èng ®æ( tremie)	
>15	

Th«ng  th­êng  bª  t«ng  cña  cäc nhåi cã  hµm  l­îng  xi  m¨ng  kh«ng  nhá  h¬n  350
kg/m3. §Ó tr¸nh sù ph©n tÇng do bª t«ng cã ®é sôt lín hoÆc bª t«ng bÞ mÊt n­íc trong ®iÒu kiÖn mïa hÌ, nªn sö dông c¸c lo¹i phô gia thÝch hîp.
b) Cèt thÐp
Cèt thÐp däc cña cäc nhåi x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n, ®ång thêi ph¶i tho¶ m·n mét sè yªu cÇu cÊu t¹o sau :
-	Trong  tr­êng  hîp  cäc  nhåi  chÞu  kÐo,  cèt  thÐp  däc  cÇn  ®­îc  bè  trÝ  theo  suèt chiÒu dµi cäc. Khi cèt thÐp däc ®­îc nèi cÇn ph¶i hµn theo yªu cÇu chÞu lùc. Khi lùc nhæ lµ nhá, cèt thÐp däc ®­îc bè trÝ ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt ®Ó lùc kÐo
®­îc triÖt tiªu hoµn toµn th«ng qua ma s¸t cäc.
-	§èi víi   cäc chÞu nÐn däc trôc, hµm l­îng cèt thÐp kh«ng nªn nhá h¬n 0,2 
0,4%.§­êng kÝnh cèt thÐp kh«ng nhá h¬n 10mm vµ bè trÝ ®Òu theo chu vi cäc.
§èi  víi  cäc  chÞu  t¶i  träng  ngang,  hµm  l­îng  cèt  thÐp  kh«ng  nhá  h¬n  0,4  
0,65%
Cèt ®ai cäc nhåi th­êng lµ 6  10, kho¶ng c¸ch 200  300mm. Cã thÓ dïng ®ai hµn vßng ®¬n hoÆc ®ai èc xo¾n ch­a liªn tôc. NÕu chiÒu dµi lång thÐp lín h¬n 4m,
®Ó t¨ng c­êng ®é cøng tÝnh toµn khèi th× bæ sung thÐp ®ai 12 c¸ch nhau 2m, ®ång thêi c¸c cèt ®ai nµy ®­îc sö dông ®Ó g¾n c¸c miÕng kª t¹o líp b¶o vÖ cèt thÐp.
ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp däc cña cäc nhåi kh«ng nhá h¬n 50mm.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Th«ng th­êng cäc nhåi ®­îc t¹o lç tõ cao ®é mÆt ®Êt, ®Êt trong lßng cäc ®­îc lÊy
ra. HiÖn t­îng d·n ®Êt trong qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ g©y ra øng suÊt kÐo cho cäc vµ
nã tån t¹i ®Õn khi cäc ®­îc t¶i ®ñ. Do ®ã cèt thÐp cäc cÇn ®­îc bè trÝ ®ñ ®Ó chÞu lùc kÐo ®Ó trªn cho ®Õn khi gi¸ trÞ lùc kÐo nµy bÞ triÖt tiªu do t¶i träng cña c«ng
tr×nh truyÒn xuèng.
3.4.	Cäc chÞu t¶i däc trôc
Th«ng  th­êng  cäc  ®­îc  ®ãng  th¼ng  ®øng  vµ  ngËp  hoµn  toµn  trong  ®Êt,  khi  x¸c
®Þnh søc chÞu t¶i theo vËt liÖu cäc th× kh«ng cÇn ph¶i xÐt ®Õn æn ®Þnh cña cäc. §èi víi cäc chèng xuyªn qua nÒn ®Êt yÕu (søc chèng c¾t kh«ng tho¸t n­íc nhá h¬n 10
kPa) th× cÇn xÐt ®Õn ®é æn ®Þnh cña c©y cäc.
3.5.	Cäc chÞu t¶i träng ngang
Cäc ®­îc ®ãng th¼ng ®øng cã thÓ  ph¶i chÞu lùc  ngang trong mét  sè tr­êng  hîp nh­ : cäc ®µi cao, kÕt cÊu bªn trªn chÞu t¶i träng ngang, khi xuÊt hiÖn lùc x« ngang hoÆc t¶i träng ®éng ®Êt. T¶i träng ngang lóc nµy cÇn ®­îc kÓ ®Õn v× cã thÓ sÏ g©y bÊt lîi cho sù lµm viÖc cña cäc.
3.6.	Cäc xiªn
Cäc xiªn sö dông khi t¶i träng ngang lín. Trong tÝnh to¸n ph©n bè t¶i träng, cäc
®­îc xem lµ lµm viÖc däc trôc vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc hoÆc gi¶i tÝch. Tuy nhiªn trong thùc tÕ lu«n cã m«men t¸c dông lªn cäc. §é lín cña m«- men uèn nèi trªn phô thuéc vµo ®é lón cña nhãm cäc, ®é nghiªng cña cäc vµ kiÓu
liªn kÕt gi÷a cäc vµ ®µi cäc.
3.7.	Cäc chÞu t¶i lÖch t©m
Th«ng th­êng t¶i träng t¹i ch©n cét lµ t¶i träng lÖch t©m hoÆc cã mét gi¸ trÞ t¶i träng ngang vµ m«- men nhá h¬n so víi gi¸ trÞ t¶i träng th¼ng ®øng. MÆt kh¸c cäc kh«ng thÓ thi c«ng ®­îc ®óng vÞ trÝ nªn lµm t¨ng ®é lÖch t©m cña hÖ cäc; ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ lu«n tån t¹i mét gi¸ trÞ lÖch t©m nµo ®ã. V× vËy cäc nªn ®­îc thiÕt kÕ
®Ó chÞu ®­îc nh÷ng t×nh huèng t¶i träng nªu trªn.
3.8.	Cäc chÞu nhæ
Trong nhiÒu tr­êng hîp cäc lµm viÖc víi cäc nhæ, nh­ cäc neo, cäc cña mãng c¸c c«ng tr×nh víi d¹ng th¸p, trong ®ã gi¸ trÞ t¶i träng th¼ng ®øng lµ nhá h¬n so víi lùc ngang vµ m«- men. Cäc ®­îc thiÕt kÕ nh­ c¸c thanh chÞu kÐo. NÕu cäc ®­îc lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp, cèt thÐp sÏ chÞu toµn bé gi¸ trÞ lùc nhæ. Bª t«ng cäc neo th­êng bÞ nøt, v× vËy cÇn chó ý ®Õn c¸c t¸c nh©n ¨n mßn, g©y h­ háng cèt thÐp cäc lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i l©u dµi cña cäc.
3.9.	Nhãm cäc
3.9.1.   H¹ cäc
Trong nhãm cäc, hiÖn t­îng  cäc  ®ãng tr­íc  bÞ  n©ng vµ bÞ ®Èy ngang  trong qu¸ tr×nh thi c«ng nªn ®­îc l­u ý khi chän lùa lo¹i cäc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc vµ tr×nh tù thi c«ng. Trong nÒn c¸t, sÐt ®øng vµ cuéi sái ®Ó cã thÓ ®ãng tÊt c¶ c¸c cäc trong nhãm ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, thø tù ®ãng nªn tiÕn hµnh tõ gi÷a nhãm ra phÝa ngoµi. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ sö dông biÖn ph¸p khoan dÉn. Khi nhãm cäc ®Æt gÇn cäc cõ hoÆc c«ng tr×nh cã s½n th× nªn tiÕn hµnh ®ãng cäc tõ phÇn tiÕp gi¸  vµ  ra  xa  dÇn  ®Ó  tr¸nh  lµm  dÞch chuyÓn  t­êng  cõ vµ  c«ng  tr×nh  l©n  cËn.  Cäc khoan nhåi trong tr­êng hîp nµy lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp
3.9.2.   Kho¶ng c¸ch cäc

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trong nhãm cã quan hÖ víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn, ®èi xö
tõng cäc ®¬n trong nhãm vµ gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh.
Kho¶ng c¸ch gi÷a  c¸c cäc  gåm cÇn lùa  chän  sao  cho  hiÖn t­îng n©ng cäc, lµm chÆt ®Êt gi÷a c¸c cäc lµ nhá nhÊt ®ång thêi tËn dông ®­îc tèi ®a søc chÞu t¶i cña cäc vµ cÇn ph¶i ®ñ ®Ó cã thÓ h¹ ®­îc tÊt c¶ c¸c cäc ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ mµ kh«ng lµm h­ háng c¸c cäc kh¸c vµ c«ng tr×nh l©n cËn.
Gi¸  thµnh  cña  ®µi  cäc  vµ  gi»ng  mãng  còng  lµm  ¶nh  h­ëng  ®Õn  viÖc  lùa  chän kho¶ng c¸ch vµ kÝch th­íc cäc.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc cã thÓ x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn sau :
a) Ph­¬ng ph¸p thi c«ng (cäc ®ãng hay cäc nhåi);
b) Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nhãm cäc.
Th«ng th­êng, kho¶ng c¸ch t©m gi÷a hai cäc kÒ nhau lªn lÊy nh­ sau :
-  Cäc ma s¸t kh«ng nhá h¬n 3d;
-  Cäc chèng kh«ng nhá h¬n 2d;
-  Cäc cã më réng d©y, kh«ng nhá h¬n 1,5 ®­êng kÝnh më réng D hoÆc D +1m
(khi D > 2m).
3.9.3.   HiÖu øng nhãm
Do sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c cäc trong nhãm nªn ®é lón cña nhãm còng nh­
Søc chÞu t¶i cña cäc trong nhãm sÏ kh¸c víi cäc ®¬n. HiÖu øng nµy cÇn ®­îc xÐt ®Õn trong thiÕt kÕ. ChiÒu s©u vµ vïng ¶nh h­ëng phÇn ®¸t d­íi nhãm cäc phô thuéc vµo kÝch th­íc cña nhãm vµ ®é lín cña t¶i träng.
3.9.4.   §é lón cña cäc.
§é lón cña mét cäc ma s¸t cã sè l­îng cäc nhiÒu sÏ cao h¬n so víi nhãm cã Ýt cäc h¬n ë cïng mét ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ ®é  lín cña øng xuÊt d­íi ®¸y mòi cäc.
Khi dù tÝnh ®é lón cña nhãm cäc ng­êi ta th­êng tÝnh cho khèi mãng quy ­íc, trong
®ã diÖn tÝch cña khèi mãng quy ­íc x¸ ®Þnh tïy theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc.
3.9.5.   Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nhãm cäc
Trong nÒn ®Êt rêi qu¸ tr×nh h¹ cäc b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng hay Ðp th­êng nÐn chÆt
®Êt nÒn, v× vËy søc chÞu t¶i cña nhãm cäc cã thÓ lín h¬n tæng søc chÞu t¶i cña c¸c cäc
®¬n trong nhãm.
Trong nÒn ®Êt dÝnh, søc chÞu t¶i cña nhãm cäc ma s¸t nhá h¬n tæng søc chÞu t¶i cña c¸c cäc ®¬n trong nhãm. Møc ®é gi¶m søc chÞu tØa cña c¸c cäc ®¬n trong nhãm. Møc
®é gi¶m søc chÞu t¶i cña nhãm cäc trong tr­êng hîp nµy phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trong nhãm, ®Æc tÝnh cña nÒn ®Êt, ®é cøng cña ®µi cäc vµ sù tham gia truyÒn t¶i c«ng tr×nh cña ®µi xuèng cäc vµ ®Êt.
§èi víi cäc chèng, søc chÞu t¶i cña nhãm cäc b»ng tæng søc chÞu t¶i cña c¸c cäc ®¬n trong nhãm.
Cäc trong nhãm chÞu t¶i träng lÖch t©m nªn bè trÝ sao cho ®iÓm ®Æt cña hîp lùc t¶i träng lµ gÇn nhÊt so víi träng t©m cña mÆt b»ng nhãm cäc.
3.10.    Ma s¸t ©m
Ma s¸t ©m lµ gi¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc, nhÊt lµ ®èi víi cäc nhåi, do ®ã cÇn xen xÐt kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn cña nã khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc trong c¸c tr­êng hîp sau:

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

-	Sù cè kÕt ch­a kÕt thóc cña trÇm tÝch hiÖn ®¹i vµ trÇm tÝch kiÕn t¹o;
-	Sù t¨ng ®é chÆt cña ®¸t rêi t¸c dông cña ®éng lùc;
-	Sù lón ­ít cña ®Êt khi bÞ ngËp n­íc;
-	T¨ng øng suÊt h÷u hiÖu trong ®Êt do mùc n­íc ngÇm bÞ h¹ thÊp;
-	T«n nÒn quy ho¹ch cã chiÒu dµy lín h¬n 1m;
-	Phô t¶i trªn nÒn kho lín h¬n 20 kPa;
-	Sù gi¶m thÓ tÝch ®Êt do chÊt h­u c¬ cã trong ®Êt bÞ ph©n huû.
-	Sù cè ch­a kÕt thóc cña trÇm tÝch hiÖn ®¹i vµ trÇm tÝch kiÕn t¹o;
-	Sù t¨ng ®é chÆt cña ®Êt rêi d­íi t¸c dông cña ®éng lùc;
-	Sù lón ­ít cña ®Êt khi bÞ ngËp n­íc;
-	T¨ng øng suÊt h÷u hiÖu trong ®Êt do mùc n­íc ngÇm bÞ h¹ thÊp;
-	T«n nÒn quy ho¹ch cã chiÒu dÇy lín h¬n 1m;
-	Phô t¶i trªn nÒn kho lín h¬n 20 kPa;
-	Sù gi¶m thÓ tÝch ®Êt do chÊt h÷u c¬ trong ®Êt bÞ ph©n huû.
3.11.    §µi cäc
§µi cäc th­êng ®­îc lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp, ®­îc thiÕt kÕ nh­ cÊu kiÖn d­íi t¸c dông cña t¶i träng c«ng tr×nh vµ ph¶n lùc cña cäc. Tuú theo c¸ch liªn kÕt gi÷a c¸c ®µi cäc, cã thÓ xem ®µi cäc lµm viÖc nh­ hÖ c¸c kÕt cÊu ®éc lËp, hÖ kÕt cÊu ph¼ng hoÆc kh«ng gian.
3.12.    Liªn kÕt cäc vµ ®µi
Cäc cã thÓ ®­îc liªn kÕt víi ®µi d­íi d¹ng khíp hoÆc ngµm.
Trong  tr­êng hîp liªn  kÕt khíp, cäc  cÇn ®­îc  c¾m  vµo ®µi  víi  chiÒu s©u 5-10cm. kh«ng b¾t buéc ph¶i kÐo dµi cèt thÐp cäc vµo ®µi.
Trong tr­êng hîp liªn kÕt ngµm, th× chiÒu dµi ngµm cäc hoÆc cèt thÐp cäc kÐo dµi trong ®µi lÊy theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Trong tr­êng hîp cäc bª t«ng øng suÊt tr­íc, kh«ng ®­îc dïng cèt thÐp kÐo c¨ng cña cäc
®Ó ngµm vµo ®µi mµ ph¶i cÊu t¹o hÖ cèt thÐp riªng.
Khi cäc ®­îc liªn kÕt ngµm víi ®µi, cÇn kÓ ®Õn gi¸ trÞ m«-men ph¸t sinh t¹i liªn kÕt.
3.13.    HÖ sè an toµn
Khi thiÕt kÕ mãng cäc, c¸c lo¹i hÖ sè an toµn ®­îc ¸p dông bao gåm:
a)   HÖ sè an toµn cho vËt liÖu lµm cäc vµ ®µi cäc nh­ lµ nh÷ng thµnh phÇn cña kÕt cÊu, lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp;
b)  HÖ sè an toµn ¸p dông cho viÖc x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i theo ®Êt nÒn cÇn kÓ ®Õn tr¹ng th¸i tù nhiªn cña nÒn ®Êt, ®é tin cËy cña ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c th«ng
sè tÝnh to¸n vµ ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña c«ng tr×nh.
Th«ng th­êng hÖ sè an toµn ®­îc sö dông n»m trong kho¶ng tõ 1,2 ®Õn 3,0 nh­
tr×nh bµy ë c¸c phô lôc A,B,C,D vµ E.

Chó thÝch:

1)  Khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ ®é lón tuyÖt ®èi vµ ®é lón lÖch (nhá  h¬n quy ®Þnh th«ng th­êng), gi¸ trÞ hÖ sè an toµn cÇn ph¶i lÊy lín h¬n cËn trªn, khi ®é lón kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn quyÕt
®Þnh cho thiÕt kÕ, cã thÓ sö dông mét gi¸ trÞ hÖ sè an toµn nhá h¬n cËn d­íi.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

2)  HÖ sè an toµn nªn lÊy lín h¬n trong tõng tr­êng hîp cäc chÞu nh÷ng t¶i träng va ch¹m lín, dao ®éng, t¶i träng lÆp hoÆc nh÷ng t¶i träng t­¬ng tù mµ cã thÓ lµm suy gi¶m c­êng ®é cña
®Êt trong qu¸ tr×nh chÞu t¶i.

3)  §èi víi nhãm cäc, ng­êi thiÕt kÕ nªn xem xÐt nh÷ng chØ dÉn trong môc 3.9. kh¶ n¨ng chÞu t¶ cña nhãm cäc cÇn xem xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi ®Êt cäc vµ tæng søc chÞu t¶i cña c¸c cäc ®¬n trong nhãm. Lóc nµy nªn dù tÝnh ®é lón cña nhãm cäc d­íi t¶i träng lµm viÖc.
4)  Trong tr­êng hîp cäc nhåi cã ®­êng kÝnh lín, th«ng th­êng ph¶i thiÕt kÕ ®Õn sù kh¸c nhau gi÷a quan hÖ t¶i träng- ®é lón cña søc chèng mòi vµ ma s¸t bªn. sù kh¸c nhau nµy ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c gi¸ trÞ hÖ sè an toµn nh­ nhau cho mòi cäc vµ mÆt bªn khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i.
4.	Søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n
4.1.	Yªu cÇu chung
4.1.1.	Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn ®­îc dù tÝnh trªn c¬ së:
a) ChØ tiªu cña ®Êt nÒn x¸c ®Þnh tõ thÝ nghiÖm trong phßng hoÆc hiÖn tr­êng (xem phô lôc A, B, C);
b) Thö cäc b»ng t¶i träng tÜnh (xem phô lôc E);
c) Thö cäc b»ng t¶i träng ®éng (xem phô lôc D);

Chó thÝch:

1)  Trong c¸c ph­¬ng ph¸p kÓ trªn, ph­¬ng ph¸p thö cäc b»ng t¶i träng tÜnh cho kÕt qu¶ cã ®é tin cËy cao nhÊt.
2)  KÕt qu¶ thö cäc b»ng t¶i träng ®éng cÇn ®­îc hiÖu chØnh theo thö tÜnh.

3)  Trong thiÕt kÕ s¬ bé cã thÓ sö dông kinh nghiÖm ®· cã trong ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ c«ng tr×nh t­¬ng tù cña ®Þa ph­¬ng.
4.1.2.	C«ng thøc chung ®Ó dù tÝnh søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n theo ®Êt nÒn lµ:

Qa=  Qu	(4.1)	
FS
Chó thÝch: Mét sè gi¸ trÞ cña hÖ sè an toµn ®­îc kiÕn nghÞ trong c¸c phô lôc kÌm theo tiªu chuÈn nµy.
4.1.3.	TÝnh to¸n cäc theo ®é bÒn cña vËt liÖu theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp. Trong tr­êng hîp chÞu nÐn, cäc ®­îc xem nh­ mét thanh ngµm cøng trong ®Êt t¹i ®é s©u c¸ch ®¸y ®µi mét kho¶ng Le  (xem phô lôc G).
4.1.4.	Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n dïng trong thiÕt kÕ lÊy b»ng gi¸ trÞ nhá nhÊt tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo ®iÒu 4.1.2. vµ 4.1.3.
4.2.	Søc chÞu t¶i träng nÐn cña cäc ®¬n
4.2.1.	T¶i träng nÐn truyÒn lªn cäc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:

N   Qa
Trong ®ã Qa  lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.4.

(4.2)	
4.2.2.	Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc theo ®Êt nÒn bao gåm hai thµnh phÇn- søc chèng ë mòi vµ ma s¸t bªn cña cäc:
Qu= Qp+ Qs	(4.3)	
Chó thÝch:

1)    CÇn kÓ ®Õn träng l­îng cäc nh­ t¶i träng t¸c dông trong tr­êng hîp cäc chÞu ma s¸t ©m.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

2)    Khi cäc lµm viÖc nh­ cäc chèng, nªn bá qua ma s¸t bªn trõ tr­êng hîp cã kh¶ n¨ng xÈy ra ma s¸t ©m.
4.3.	Søc chÞu t¶i träng nhæ cña cäc ®¬n
4.3.1.   T¶i träng nhæ truyÒn lªn cäc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:

N k    Qak
Trong ®ã Qak  lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.4.

(4.4)	
4.3.2.   Søc chÞu nhæ cùc h¹n cña cäc theo ®Êt nÒn lÊy b»ng tæng ma s¸t bªn cäc cã kÓ thªm träng l­îng cäc:

Quk

Qsk	w

(4.5)	

Chó thÝch: Mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng nhæ cña cäc ®­îc giíi thiÖu trong c¸c phô lôc A vµ B.
4.4.	Søc chÞu t¶i träng ngang cña cäc
4.4.1.   T¶i träng ngang H, t¸c dông lªn cäc ph¶i m·n ®iÒu kiÖn:

H  Qah
Trong ®ã Qah  lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.4.

(4.6)	
4.4.2.   Søc chÞu t¶i träng ngang cùc h¹n cña cäc ®­îc tÝnh to¸n khi cäc chÞu t¸c dông ®ång thêi cña m« men uèn, lùc ngang, lùc däc trôc vµ ph¶n lùc cña nÒn ®Êt.

Chó thÝch:

1) ¶nh h­ëng cña liªn kÕt gi÷a cäc vµ ®µi cäc cÇn ®­îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n.

2) Mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n søc chÞu t¶i träng ngang cña cäc ®­îc giíi thiÖu trong phô lôc G.
4.5.	ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc
C«ng  t¸c  thÝ  nghiÖm  nªn  ®­îc  thùc  hiÖn  bëi  mét  ®¬n  vÞ  ®éc  lËp  vµ  cã  n¨ng  lùc chuyªn m«n cao vµ thùc hiÖn theo tiªu chuÈn thö cäc hiÖn hµnh TCXD 88:1982.
4.5.1.   Ph­¬ng ph¸p thö b»ng t¶i träng ®éng
4.5.1.1.	ThÝ nghiÖm ®éng ®­îc kÕt hîp víi thÝ nghiÖm tÜnh ®Ó x¸c ®Þnh quy tr×nh ®ãng cäc thÝch hîp vµ søc chÞu t¶i cña cäc.
4.5.1.2.	ThÝ nghiÖm ®éng bao gåm hai ph­¬ng ph¸p th«ng dông:
a- Dïng c«ng thøc ®éng ®Ó dù tÝnh søc chÞu t¶i theo ®é chèi khi ®ãng thö (xem phô lôc D);
b- Dïng lÝ thuyÕt truyÒn sãng øng suÊt ®Ó xö lÝ kÕt qu¶ ®o biÕn d¹ng vµ gia tèc dÞch chuyÓn cña ®Çu cäc khi ®ãng thö theo tiªu chuÈn ASTM D4945-89.

Chó thÝch: KÕt qu¶ do biÕn d¹ng vµ gia tèc dÞch chuyÓn cña cäc khi ®ãng cßn ®­îc sö dông ®Ó
ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt trong cäc hoÆc kiÓm tra chiÒu dµi cäc.
4.5.1.3.	C«ng t¸c thÝ nghiÖm ®éng b»ng c¸ch ®o ®é chèi ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn vÒ thÝ nghiÖm cäc hiÖn hµnh víi sè l­îng tíi 1% tæng sè cäc t¹i c«ng tr×nh ®ang xÐt nh­ng kh«ng Ýt h¬n 5 cäc.
4.5.2.   Ph­¬ng ph¸p thö b»ng t¶i träng tÜnh.
4.5.2.1.	Ph­¬ng ph¸p nµy bao gåm:
- ThÝ nghiÖm nÐn däc trôc;
- ThÝ nghiÖm nhæ däc trôc;
- ThÝ nghiÖm nÐn ngang vu«ng gãc víi trôc cäc.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Chó thÝch: Tïy theo yªu cÇu, c«ng t¸c thÝ nghiÖm cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trªn cäc ®¬n hoÆc trªn nhãm cäc.
4.5.2.2.	Sè l­îng cäc thÝ nghiÖm trong giai ®o¹n kh¶o s¸t (tr­íc khi thiÕt kÕ) theo tiªu chuÈn thö cäc hiÖn hµnh vµ ®­îc lùa chän trªn c¬ së:
-  §iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ sù biÕn ®éng chiÒu dµy cña nã trong ph¹m vi c«ng tr×nh;
-  Quy m« vµ tÇm quan träng cña c«ng tr×nh;
-  Kinh nghiÖm ®· cã ®èi víi cïng lo¹i cäc trong ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn ®Þa ph­¬ng;
-  Tr×nh ®é c«ng nghÖ thi c«ng cäc;
-  Sè l­îng cäc dù kiÕn sö dông trong c«ng tr×nh.
4.5.2.3.	Nªn bè trÝ cäc thÝ nghiÖm t¹i c¸c vÞ trÝ cã ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn ®iÓn h×nh cña khu vùc x©y dùng.
4.5.2.4.	ViÖc thi c«ng cäc thÝ nghiÖm ®­îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng thiÕt bÞ vµ quy tr×nh mµ
dù kiÕn sÏ sö dông khi thi c«ng hµng lo¹t.
4.5.2.5.	Quy tr×nh thÝ nghiÖm cäc ®o ®¬n vÞ t­ vÊn lËp ra trªn c¬ së ®Æc ®iÓm cña ®Êt nÒn t¶i träng c«ng tr×nh vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vÒ thÝ nghiÖm cäc hiÖn hµnh.
4.5.2.6.	Trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ tr­íc khi nghiÖm thu c«ng t¸c thi c«ng, cã thÓ thÝ
nghiÖm bæ sung mét sè cäc. Sè l­îng vµ vÞ trÝ cäc thÝ nghiÖn bæ sung ®­îc x¸c
®Þnh trªn c¬ së hå s¬ theo dâi cña t­ vÊn gi¸m s¸t x©y dùng.

Chó thÝch:

1) T¶i träng thö ph¶i ®¹t tíi trong thÝ nghiÖm nÐn tÜnh ë giai ®o¹n nµy ph¶i lín h¬n søc chÞu t¶i thiÕt kÕ cña cäc vµ do t­ vÊn thiÕt kÕ quyÕt ®Þnh.
2) §¸nh gi¸ chÊt l­îng thi c«ng cäc nãi chung ®­îc tr×nh bµy trong môc 7 cña tiªu chuÈn nµy.

5.	TÝnh to¸n nÒn mãng cäc theo biÕn d¹ng
5.1.	ViÖc tÝnh to¸n mãng cäc ma s¸t vµ nÒn cña nã theo biÕn d¹ng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua ®é lón tuyÖt ®èi, lón lÖch, chuyÓn vÞ ngang, nghiªng hoÆc xo¾n cña c«ng tr×nh trªn cäc vµ mãng cäc. C¸c ®Æc tr­ng biÕn d¹ng tÝnh to¸n nãi trªn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:

S  S gh

(5.1)	
ë ®©y S ®­îc hiÓu nh­ bÊt k× ®Æc tr­ng tÝnh to¸n biÕn d¹ng nµo cÇn xem xÐt; cßn Sgh
lµ trÞ phÐp cña ®Æc tr­ng biÕn d¹ng ®ã.

Chó thÝch:

1)  C¸c ®Æc tr­ng biÕn d¹ng nãi trªn (xem phô lôc H) cã thÓ lµ:

- §é lón tuyÖt ®èi cña tõng mãng ®éc lËp Si;
- §é lón trung b×nh cña nÒn c«ng tr×nh Stb;
- §é lón lÖch t­¬ng ®èi S/L cña 2 mãng gÇn nhau, tøc lµ tØ sè gi÷a hiÖu sè cña hai chuyÓn th¼ng
®øng víi kho¶ng c¸ch L gi÷a chóng;

- §é nghiªng I cña mãng hay cña c«ng tr×nh nãi chung-tøc lµ tØ sè gi÷a hiÖu sè ®é lón cña nh÷ng
®iÓm ë mÐp ngoµi cïng cña mãng víi chiÒu réng hoÆc chiÒu dµi cña mãng;

- §é vâng hoÆc vång lªn t­¬ng ®èi f/L- tøc lµ tØ sè gi÷a mòi tªn vâng f víi chiÒu dµi cña phÇn c«ng tr×nh chÞu uèn;

- §é cong cña ®o¹n chÞu uèn  
1/ R ;
- Gãc xo¾n t­¬ng ®èi cña c«ng tr×nh 	 / L ;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

- ChuyÓn vÞ ngang cña mãng u, v.v.

2)   Trong tr­êng hîp cÇn kÓ ®Õn qu¸ tr×nh l©u dµi th× ph¶i tÝnh ®é lón theo thêi gian. ®é lón cña mãng cäc trong qu¸ tr×nh x©y dùng cho phÐp kh«ng kÓ ®Õn nÕu nh­ chóng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh sö dông thuËn lîi cña c«ng tr×nh.
3)   TrÞ giíi h¹n cña c¸c ®Æc tr­ng biÕn d¹ng nãi trªn cã thÓ thay ®æi khi dïng gi¶i ph¸p x©y dùng nh»m gi¶m tÝnh nÒn lón vµ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña nÒn còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p cÊu t¹o nh»m gi¶m tÝnh nh¹y cña c«ng tr×nh ®èi víi biÕn d¹ng cña nÒn.
5.2.	TÝnh to¸n mãng cäc theo biÕn d¹ng nªn tiÕn hµnh ë mäi lo¹i ®Êt trõ tr­êng hîp cäc tùa trªn ®Êt hßn lín, c¸t chÆt vµ sÐt cøng. ViÖc tÝnh to¸n nµy còng cÇn thiÕt khi cäc chÞu t¶i träng ngang vµ cã thÓ g©y ra nh÷ng chuyÓn vÞ ngang ®¸ng kÓ.
5.3.	T¶i träng dïng trong tÝnh to¸n biÕn d¹ng lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n truyÒn lªn mãng
kÓ c¶ t¶i träng trªn nÒn kho hoÆc thiÕt bÞ ®Æt gÇn mãng; trong tr­êng hîp cã t«n nÒn cao h¬n 2m b»ng ®Êt   vµ trong nÒn cäc cã líp ®Êt yÕu dµy h¬n 30cm hoÆc khi xuÊt hiÖn ¸p lùc phô thªm do h¹ mùc n­íc ngÇm th× cÇn kÓ ®Õn c¸c t¸c ®éng nµy trong
tÝnh to¸n ®é lón cña mãng.

Chó thÝch:

1) Nãi chung kh«ng cÇn tiÕn hµnh dù tÝnh ®é lón cña mãng cäc trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: cäc chèng, cäc ®¬n chÞu nhæ vµ nhãm cäc chÞu lùc nhæ v× khi tÝnh to¸n chóng theo søc chÞu t¶i hiÓn nhiªn ®¶m b¶o ®­îc vÒ biÕn d¹ng.
2)  ®é lón cña mãng cäc chèng chñ yÕu lµ do biÕn d¹ng ®µn håi cña vËt liÖu th©n cäc d­íi t¸c dông t¶i träng c«ng tr×nh ®é lón nµy cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®é lón cña cäc ®¬n lÊy tõ kÕt qu¶ nÐn tÜnh øng víi t¶i träng ë ®Çu cäc hoÆc còng cã thÓ tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy ë phô lôc H.
3)  Kh«ng cÇn dù tÝnh ®é lón mè cÇu ®­êng s¾t cã nhÞp d­íi 50m vµ mè cÇu ®­êng bé cã nhÞp d­íi
100m thuéc hÖ kÕt cÊu tÜnh ®Þnh. Trong tr­êng hîp cÇn dù tÝnh ®é lón cña mè cÇu, cã thÓ thùc hiÖn theo ®iÓm cña chó thÝch nµy víi mét sè bæ sung sau ®©y.
4)  Cäc trong mè lµm viÖc nh­ cäc chèng;

5)  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim cäc lín h¬n 6d;

6)  Sè hµng cäc theo chiÒu däc kh«ng qu¸ 3 hµng.

7)  ViÖc tÝnh to¸n mãng cäc cho c¸c mè cÇu vµ cèng ph¶i thùc hiÖn theo nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ
®é bÒn cã kiÓm tra ®é lón vµ chuyÓn vÞ ngang ®Ønh mè.
5.4.	Tuú theo kÝch th­íc cña mãng vµ c¸ch bè trÝ cña cäc trong mãng, viÖc dù tÝnh ®é lón cã thÓ ph©n ra: ®é lón cña nhãm cäc, b¨ng cäc, bÌ cäc hoÆc cäc ®¬n.
5.4.1.  §é lón cña nhãm cäc (khi cäc ®­îc bè trÝ d­íi c¸c cét, trô hoÆc mè cÇu…) th­êng dùa vµo kÝch th­íc cña mãng quy ­íc víi t¶i träng t­¬ng øng ®Ó x¸c ®Þnh. ®é s©u vµ kÝch th­íc cña mãng quy ­íc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt nÒn (xem phô lôc H).
5.4.2.  §é lón cña nhãm cäc (khi cäc ®­îc bè trÝ d­íi c¸c mãng b¨ng thµnh mét vµ hai hµng víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc 3-4d) ®­îc tÝnh to¸n theo lÝ thuyÕt bµi to¸n ph¼ng (xem phô lôc H).
5.4.3.  §é lón cña bÌ cäc (khi bè trÝ ®Òu kh¾p d­íi c¸c mãng bÌ cã kÝch th­íc lín h¬n 10 x
10m) cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p líp biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh (xem phô lôc H).
5.4.4.  §é lón cña cäc ®¬n (th­êng lµ cäc nhåi kh«ng hoÆc cã më réng ®¸y, bè trÝ d­íi c¸c cét) ®­îc tÝnh to¸n theo lÝ thuyÕt b¸n kh«ng gian biÕn d¹ng hoÆc theo kÕt qu¶ nÐn tÜnh cäc t¹i hiÖn tr­êng.

6.	ThiÕt kÕ mãng cäc
6.1.	Yªu cÇu chung

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

6.1.1.  T¶i träng lÊy trong thiÕt kÕ mãng cäc cÇn theo chØ dÉn ë ®iÒu 3.1.2. cña tiªu chuÈn
nµy.
6.1.2.  Khi thiÕt kÕ mãng cäc cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:
- Thu nhËp vµ nghiªn cøu c¸c d÷ kiÖn cña nÒn ®Êt vµ c«ng tr×nh bªn trªn;
- T¶i träng cµ tæ  hîp t¶i träng trªn mãng cïng ®Æc ®iÓm cña t¸c ®éng vµ nh÷ng kh¶
n¨ng thay ®æi t¶i träng trong qu¸ tr×nh sö dông c«ng tr×nh;
- KiÓu mãng cïng biÕn d¹ng giíi h¹n tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi cña c«ng tr×nh;
- Lùa chän lo¹i mãng cäc, líp ®Êt chÞu lùc ®Ó ®Æt mòi cäc vµ x¸c ®Þnh kÝch th­íc cäc, bè trÝ cäc trong mãng.
6.1.3.  ThiÕt kÕ ®µi cäc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, trong ®ã cÇn kiÓm tra chäc thñng, lùc c¾t vµ chÞu uèn cña ®µi cäc.
6.1.4.  Liªn kÕt ®µi cäc víi cäc cÇn theo chØ dÉn ë ®iÒu 3.11 vµ 3.12 cña tiªu chuÈn nµy.
6.1.5.  §é s©u ®¸y ®µi cäc ®­îc quy ®Þnh tuú thuéc vµo c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu phÇn d­íi mÆt
®Êt cña nhµ vµ c«ng tr×nh (cã tÇng hÇm hoÆc tÇng hÇm kÜ thuËt) vµ theo thiÕt kÕ san nÒn cña  khu  vùc  x©y dùng  (®µo  bít  ®i hoÆc ®¾p cao thªm), cßn  chiÒu dµy  cña  ®µi
®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng
cèt thÐp.
6.1.6.  T¶i träng tÝnh to¸n trªn cäc N nªn x¸c ®Þnh khi xem mãng nh­ lµ kÕt cÊu khung chÞu t¶i träng ®øng, ngang vµ m« men uèn. T¶i träng däc trôc t¸c dông lªn tõng cäc trong nhãm gåm c¸c cäc th¼ng ®øng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

P	Mx.y	My.x
N	    	

Trong ®ã:

i

N	y 2

i

x 2
(6.1)
P- t¶i träng th¼ng ®øng tÝnh to¸n t¸c dông lªn nhãm cäc, kN;
Mx, My- M« men tÝnh to¸n øng víi c¸c trôc chÝnh x vµ y cña mÆt b»ng nhãm cäc t¹i täa ®é ®¸y ®µi cäc, kN.m;
xi  vµ yi- to¹ ®é cña cäc thø i, m;
x vµ y- to¹ ®é cña cäc mµ ë ®ã t¶i träng t¸c dông lªn cäc ®­îc tÝnh to¸n, m.

Chó thÝch:

1) ViÖc ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c cäc cña mãng dµi cao theo chØ dÉn cña ®iÒu 6.2.5. cña tiªu chuÈn nµy.
2) Khi cã cäc xiªn th× t¶i träng ph©n bè cho c¸c cäc theo c¸ch gi¶i hÖ nµy nh­ kÕt cÊu khung.
6.1.7.  T¶i träng ngang t¸c dông lªn tõng cäc trong nhãm gåm c¸c cäc th¼ng ®øng vµ cã cïng tiÕt diÖn ngang, ®­îc ph©n bè ®Òu lªn c¸c cäc trong nhãm.
6.2.	§Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cÇu vµ c«ng tr×nh thuû lîi
6.2.1.  Th«ng th­êng ®èi víi trô cÇu vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cã t¶i träng ngang lín, viÖc dïng cäc xiªn th­êng lµ gi¶i ph¸p hîp lÝ. Mãng cäc cña c¸c mè cÇu nªn bè trÝ mét hoÆc vµi hµng cäc xiªn theo phÝa lßng s«ng. Mãng cäc cña trô cÇu nªn cã ®µi cao nªn thiÕt kÕ víi cäc xiªn theo bèn h­íng cïng víi cäc th¼ng ®øng.
6.2.2.  §èi víi mãng cña mè vµ trô cÇu, do ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña nã, cÇn thiÕt kÕ theo c¸c yªu cÇu bæ sung sau ®©y:
a) KÕt cÊu cña mãng cäc vµ ®é s©u mòi cäc ®­îc thiÕt kÕ cã thÓ kÓ ®Õn ®é bµo mßn vµ xãi lë cña ®Êt do dßng ch¶y;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

b) Cäc cña c¸c mè cÇu cÇn kiÓm tra d­íi t¸c dông cña ¸p lùc ngang cña ®Êt;
c) Cäc cho phÐp chèng lªn ®¸ hoÆc ch«n vµo ®¸. Trong tr­êng hîp trªn mÆt ®¸ cã tÇng trÇm tÝch kh«ng bÞ bµo mßn víi ®iÒu kiÖn trong tÇng Êy cäc tiÕp thu hÕt t¸c dông cña m« men uèn th× cho phÐp kh«ng ngµm cäc vµo ®¸. Khi kh«ng tho¶ m·n
®iÒu kiÖn võa nªu th× ®é s©u ch«n cäc vµo ®¸ kh«ng nhá h¬n 0,5n khi ®¸ cã c­êng
®é chèng nÐn, lín h¬n 50Mpa vµ kh«ng nhá h¬n 1m trong c¸c lo¹i ®¸ cßn l¹i.
Chó thÝch: tÝnh to¸n cô thÓ khi mòi cäc tùa lªn nÒn ®¸ cã thÓ tham kh¶o ®iÒu A.2 cña phô lôc A
thuéc tiªu chuÈn nµy.
6.2.3.  Khi thiÕt kÕ mãng cäc cho cÇu, cÇn chó ý:
a)  C¸c  kÝch  th­íc  cña  ®µi  cäc  (hoÆc  cña  ®Öm  nèi  b»ng  bª  t«ng  cèt  thÐp)  trªn  mÆt b»ng ph¶i quy ®Þnh sao cho kho¶ng c¸ch tõ mÐp ®µi ®Õn cäc gÇn nhÊt kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,25m (kho¶ng c¸ch mÐp-mÐp);
b) §èi víi cäc cã ®­êng kÝnh lín h¬n 2m, b¶n ®µi kh«ng cÇn cã mÐp thõa.
6.2.4.  §¸y ®µi cäc cña mãng cÇu cÇn kÓ ®Õn chiÒu s©u dßng n­íc, viÖc xãi lë ®· nªu ë ®iÒu
6.2.2 còng nh­ søc chÞu t¶i tÝnh to¸n vµ ®é bÒn l©u dµi cña mãng trong ®iÒu kiÖn khÝ
hËu ®Þa ph­¬ng.
6.2.5.  ViÖc ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c cäc cña mãng ®µi cao nªn x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh chóng nh­ kÕt cÊu khung.
6.2.6.  Mãng cäc cña c¸c mè cÇu vµ cña c¸c trô trung gian trªn c¸c m¸i dèc nªn kiÓm tra ®é æn ®Þnh chèng tr­ît s©u.
6.3.	§Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cäc trong nh÷ng vïng cã ®éng ®Êt
6.3.1.  Khi thiÕt kÕ mãng cäc trong nh÷ng vïng cã ®éng ®Êt, ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy cßn cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu vÒ x©y dùng trong nh÷ng vïng cã
®éng ®Êt ®­îc quy ®Þnh ë tiªu chuÈn vÒ t¶i träng vµ t¸c ®éng.
6.3.2.  Mãng cäc cña nhµ vµ c«ng tr×nh cã kÓ ®Õn t¸c ®éng cña ®éng ®Êt ®­îc tÝnh to¸n víi
tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt. ë ®©y cÇn chó ý:
a) X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc d­íi t¸c ®éng cña t¶i träng nÐn vµ nhæ theo yªu cÇu nªu trong tiªu chuÈn nµy;
b) KiÓm tra cäc theo ®iÒu kiÖn bÒn vËt liÖu d­íi t¸c dông ®ång thêi cña c¸c lùc tÝnh to¸n (lùc nÐn, m« men uèn vµ lùc ngang);
c) KiÓm tra ®é æn ®Þnh cña ®Êt theo ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ¸p lùc truyÒn lªn ®Êt qua c¸c mÆt bªn cña cäc.
Ngoµi  nh÷ng  yªu  cÇu  nªu  ë  ®iÒu  nµy,  trong  tÝnh  to¸n  cßn  cÇn  ph¶i  chó  ý  ®Õn nh÷ng yªu cÇu bæ sung nªu trong phô lôc I cña tiªu chuÈn nµy.
Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh trÞ sè tÝnh to¸n cña t¶i träng ®éng ®Êt t¸c dông lªn nhµ vµ c«ng tr×nh, th× mãng cäc dµi cao nªn xem nh­ tÇng khung cuèi cïng.
6.4.	§Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cäc cho c¸c tuyÕn ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng;
6.4.1.  Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho c¸c tuyÕn ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng víi c¸c trô ®iÖn cã kho¶ng chuyÓn tiÕp lín cÇn ph¶i thùc hiÖn toµn bé néi dung nªu ë ch­¬ng
2 cña  tiªu chuÈn nµy. trong tr­êng hîp  cßn  l¹i  cho phÐp thùc  hiÖn kh«ng Ýt  h¬n  3
®iÓm th¨m dß cho mçi km chiÒu dµi tuyÕn.

Chó thÝch: Sù ph©n lo¹i c¸c ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng vµ kho¶ng chuyÒn tiÕp ®­îc lÊy theo tiªu chuÈn l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn.
6.4.2.  ChiÒu s©u hè khoan quy ®Þnh nh­ sau:

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

a) §èi víi trô  trung gian- s©u h¬n 2m d­íi mòi cäc;
b) §èi víi trô gãc- s©u h¬n 4m d­íi mòi cäc;
6.4.3.  Mãng cäc cho c¸c trô ®­êng d©y vµ tr¹m ph©n phèi ®iÖn ngoµi trêi ®­îc ghÐp dïng trong tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt.
6.4.4.  Kh«ng ®­îc phÐp dïng c¸c cäc d¹ng h×nh kim, h×nh nªm vµ h×nh thoi cho mãng trô
®­êng d©y.
6.4.5.  §èi víi c¸c cäc chÞu t¶i träng ngang hoÆc t¶i träng nhæ, chiÒu s©u h¹ cäc vµo trong
®Êt kh«ng ®­îc nhá h¬n 4m, vµ kh«ng 3m ®èi víi mãng cña c¸c trô gç.
6.4.6.  TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc mãng ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc K.
6.5.	ThiÕt kÕ mãng cäc trong mét sè ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt kh¸c
6.5.1.  Mãng cäc trong ®Êt  than bïn vµ ®Êt ®¾p cÇn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ cã kÓ ®Õn ma s¸t ©m cña ®Êt.
6.5.2.  Mãng cäc trong ®Êt lón ­ít nªn thiÕt kÕ xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn lµ ®Êt trong mãng cã thÓ bÞ ­ít hoµn toµn ë ®é no n­íc G 0,8.
Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë n¬I x©y dùng cã ®Êt lón ­ít nªn x¸c ®Þnh ®Êt lón

­ít vµ t¸ch líp ®Êt cã ®é lón ­ít t­¬ng ®èi  s
0,02  ë ¸p lùc p= 3 kg/c
6.5.3.  C¸c lo¹i ®Êt lón ­ít vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c mµ c¸c ®Æc tr­ng bÒn vµ biÕn d¹ng chóng gi¶m ®i khi ­ít, trong mäi tr­êng hîp khi chiÒu dµy cña c¸c líp Êy ®Õn 3cm thØ nªn dïng cäc xuyªn suèt c¸c líp vµ ch«n vµo líp vµ ch«n vµo líp kh«ng lón ­ít.
6.5.4.  Khi  thiÕt  kÕ  mãng  cäc  trong  ®Êt  tr­¬ng  në  cho  phÐp  cäc  xuyªn  hÕt  chiÒu  dµy  ®Êt tr­¬ng në hoÆc xuyªn mét phÇn (chèng mòi cäc trùc tiÕp lªn ®Êt tr­¬ng. tuy nhiªn cÇn ph¶i cã nh÷ng tÝnh to¸n mãng cäc theo c¸c tr¹ng th¸i giíi hanh trong ®Êt tr­¬ng në cã kÓ ®Õn kÕt qu¶ nÐn tÜnh cäc vµ ®é tråi cña cäc khi në ®Êt.
6.5.5.  §èi víi vïng ®Êt tr­¬ng në, ngoµi nh÷ng yªu cÇu chung ®Ó thiÕt kÕ mãng cäc tr×nh bµy trong tiªu chuÈn nµy, cßn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chØ dÉn bæ sung sau ®©y:
a) Trªn vïng x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh thö tÜnh cäc cã lµm ­ít ®Êt vµ x¸c ®Þnh ®é n©ng cao toµn bé mÆt ®Êt khi në;
b) ViÖc thö tÜnh cäc cÇn b¾t ®Çu gia t¶i ®èi víi cäc ®ãng trong ®Êt cã ®é Èm tù nhiªn, cho tíi t¶i träng b»ng t¶i träng dù kiÕn dïng trong tÝnh to¸n cäc. Sau khi gia t¶i cÇn lµm ­ít ®Êt vµ ®o chuyÓn vÞ cña cäc;
c) Cïng lóc kÕt thóc qu¸ tr×nh tr­¬ng në cña ®Êt, viÖc thö cäc ph¶i tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p nh­ lµ ®èi víi ®Êt th«ng th­êng, kh«ng tr­¬ng në.
6.5.6.  Khi thiÕt kÕ mãng cäc trong vïng khai th¸c má, ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt  kÕ  nhµ  vµ c«ng tr×nh trong vïng khai th¸c má;  ë ®©y cïng víi nh÷ng tµi liÖu kh¶o s¸t c«ng tr×nh ®Ó thiÕt kÕ mãng cäc tr×nh bÇy ë ®©y cïng víi nh÷ng tµi liÖu vÒ kh¶o s¸t ®Þa chÊt má vµ c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng biÕn d¹ng dù tÝnh cña mÆt ®Êt.
6.5.7.  ViÖc tÝnh to¸n mãng cäc cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y ë vïng khai th¸c má cÇn theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n b»ng tæ hîp ®Æc biÖt cña t¶i träng, cã kÓ ®Õn t¸c ®éng theo c¸c phÝa nÒn bÞ biÕn d¹ng khi khai th¸c.
6.5.8.  Nh÷ng tÝnh to¸n kh¸c vÒ mãng cäc x©y dùng trong vïng ®Êt lón ­ít, vïng ®Êt tr­¬ng në  hoÆc  vïng  khai th¸c  má  cã  thÓ  tham  kh¶o  SNIP  2.02.03-85  vµ  c¸c  tµi  liÖu  liªn quan kh¸c.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

7.	Yªu cÇu kÜ thuËt vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cäc
7.1.	Cäc ®ãng vµ Ðp
7.1.1.	Tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cäc cÇn lËp ch­¬ng tr×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p qu¶n
lÝ chÊt l­îng cäc. Trong hå s¬ cÇn thÓ hiÖn:
- Lo¹i cäc, cÊu t¹o cäc vµ hå s¬ ®óc cäc cña n¬I s¶n xuÊt;
- VÞ trÝ vµ c¸c sai sè cho phÐp;
- ChiÒu dµi cäc, cao ®é mòi cäc vµ ®Ønh cäc dù kiÕn;
- Sè l­îng cäc;
- Tr×nh tù ®ãng Ðp cäc;
- Yªu cÇu chÝnh ®èi víi thiÕt bÞ ®ãng vµ Ðp cäc, khi cÇn cã thÓ ph¶i kiÓm tra mét sè th«ng sè chÝnh cña thiÕt bÞ tr­íc khi thi c«ng hµng lo¹t;
- Dù kiÕn c¸c khã kh¨n cã thÓ gÆp trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p xö lÝ;
- Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc.
7.1.2.	Qu¸ tr×nh ®ãng/Ðp tÊt c¶ c¸c cäc ph¶i ®­îc theo dâi vµ lËp lÝ lÞch thi c«ng cho tõng cäc.
7.1.3.	LÝ lÞch cäc bao gåm c¸c ®iÓm sau:
- Lo¹i cäc vµ thiÕt bÞ h¹ cäc;
- Sè kÝ hiÖu cña cäc;
- N¬i vµ ngµy s¶n xuÊt cäc;
- TiÕt diÖn cäc, chiÒu dµi vµ lo¹i cèt thÐp ( cho cäc bª t«ng cèt thÐp);
- Thêi gian thi c«ng(ngµy, giê b¾t ®Çu, kÕt thóc) vµ c¸c sù cè gÆp ph¶i khi thi c«ng cïng biÖn ph¸p kh¾c phôc;
- §èi víi cäc ®ãng cÇn ghi c¸c gi¸ trÞ träng l­îng bóa, chiÒu cao r¬I bóa, sè nh¸t
®Ëp, ®é chèi. ®èi víi cäc Ðp cÇn ghi chi tiÕt lùc Ðp cho tõng ®o¹n vµ lùc Ðp cuèi cïng;
- C¸c ch­íng ng¹i vËt gÆp ph¶i khi thi c«ng;
- Sai lÖch vÞ trÝ, ®é nghiªng vµ cao ®é thùc tÕ cña ®Ønh vµ mòi cäc.
7.1.4.	Hå s¬ theo dâi thi c«ng cäc cÇn ®­îc l­u tr÷ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. B¶n vÏ
hoµn c«ng cäc cÇn ®­îc l­u tr÷ l©u dµi.
7.1.5.	ThÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l­îng thi c«ng cã thÓ ®­îc bæ sung nÕu viÖc theo dâi thi c«ng cho thÊy cäc kh«ng ®¹t chÊt  l­îng yªu cÇu. C¸c thÝ  nghiÖm cÇn thùc hiÖn gåm:
- Kh¶o s¸t l¹i ®Êt nÒn;
- §ãng vå cäc nÕu cäc chèng bÞ tråi lªn khi ®ãng c¸c cäc l©n cËn;
- KiÓm tra ph¸t hiÖn khuyÕt tËt cña cäc do thi c«ng;
- KiÓm tra søc chÞu t¶i;
- KiÓm tra vËt liÖu th©n cäc (®é ®Æc ch¾c vµ c­êng ®é).
7.2.	Cäc nhåi
7.2.1.	Tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cÇn lËp ch­¬ng tr×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p qu¶n lÝ
chÊt l­îng cäc. Trong hå s¬ cÇn thÓ hiÖn:
- Lo¹i cäc, cÊu t¹o cäc;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

- VÞ trÝ vµ c¸c sai sè cho phÐp;
- ChiÒu dµi cäc, cao ®é mòi cäc vµ ®Ønh cäc dù kiÕn;
- Sè l­îng cäc;
- Tr×nh tù thi c«ng cäc;
- ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng ®· æn ®Þnh tr­íc khi thi  c«ng hµng lo¹t;
- Søc chÞu t¶i cña cäc vµ tØ lÖ % cäc cÇn kiÓm tra chÊt l­îng;
- C¸c khã kh¨n cã thÓ gÆp trong  qu¸ tr×nh thi c«ng cïng víi biÖn ph¸p dù kiÕn xö
lÝ.
7.2.2.	Qu¸ tr×nh thi c«ng cña tÊt c¶ c¸c cäc ph¶i ®­îc theo dâi hÕt søc chÆt chÏ. Ph¶i lËp
lÝ lÞch thi c«ng cho tõng cäc, cã ch÷ kÝ x¸c nhËn cña c¸c bªn cã liªn quan.
7.2.3.	LÝ lÞch cäc bao gåm c¸c ®iÓm sau:
- Lo¹i cäc vµ thiÕt bÞ t¹o lç;
- Sè kÝ hiÖu cña cäc;
- §­êng kÝnh cäc, chiÒu dµi, ®é s¹ch ®¸y lç, ®é nghiªng cña lç khoan;
- Thêi gian thi c«ng (ngµy, giê b¾t ®Çu, kÕt thóc) vµ ®Æc biÖt lµ c¸c sù cè gÆp ph¶i khi thi c«ng cïng biÖn ph¸p kh¾c phôc.
- Lo¹i cèt thÐp;
- M¸c bª t«ng, ®é sôt, thÓ tÝch bª t«ng, ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng;
- TØ träng, ®é PH, ®é nhít vµ thµnh phÇn h¹t cña dung dÞch khoan (nÕu dïng);

- ¸p lùc b¬m v÷a hoÆc bª t«ng, ®­êng kÝnh trong vµ ngoµi cña èng b¬m;
- C¸c líp ®Êt ®· gÆp trong qu¸ tr×nh khoan, qu¸ tr×nh thæi röa ®¸y lç khoan;
- C¸c ch­íng ng¹i vËt gÆp ph¶i khi thi c«ng;
- Sai lÖch vÞ trÝ vµ cao ®é thùc tÕ cña ®Çu vµ mòi cäc;
-  KÕt  qu¶  kiÓm  tra  chÊt  l­îng  cäc  theo  quy  ®Þnh  cña  ch­¬ng  tr×nh  qu¶n  lÝ  chÊt l­îng.
7.2.4.	Hå s¬ theo dâi thi c«ng cäc cÇn ®­îc l­u tr÷ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc.
7.2.5.	NÕu qua kÕt qu¶ theo dâi vµ kiÓm tra cho thÊy cäc kh«ng ®¹t chÊt l­îng yªu cÇu, cÇn  bæ  sung  mét  sè  thÝ  nghiÖm  kiÓm  tra.  C¸c  thÝ  nghiÖm  cÇn  thùc  hiÖn  lóc  nµy gåm:
- Kh¶o s¸t l¹i ®Êt nÒn;
- ThÝ nghiÖm kiÓm tra ®é ®ång nhÊt cña vËt liÖu cäc b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp (siªu ©m, rung, biÕn d¹ng nhá, biÕn d¹ng lín);
- Khoan lÊy mÉu bª t«ng cäc ®Ó x¸c ®Þnh trùc tiÕp chÊt l­îng bª t«ng, trong ®ã cã c­êng ®é;
- KiÓm tra kÝch th­íc th­íc h×nh häc (®­êng kÝnh, ®é s©u,..);
- ThÝ nghiÖm kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc.

Chó  thÝch:  viÖc  kiÓm  tra  chÊt  l­îng  thi  c«ng  thùc hiÖn  theo  tiªu  chuÈn  TCXD  206:1998  “cäc khoan nhåi - yªu cÇu vÒ chÊt l­îng thi c«ng”.
Phô lôc A
X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt nÒn (theo SNIP 2.20.03.85)

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

A.1.	C¸c chØ tiªu c¬ lÝ dïng trong tÝnh to¸n cña phô lôc nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo TCVN
4195: 1995  TCVN 4202: 1995- §Êt x©y dùng.
Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n, theo ®Êt nÒn, ®­îc tÝnh:

 Qtc
Qa	K

Trong ®ã:
tc	(A.1a)	
Qa- søc chÞu t¶i cho phÐp tÝnh to¸n theo ®Êt nÒn b»ng ph­¬ng ph¸p nªu trong phô lôc nµy;
Qtc- søc chÞu t¶i tiªu chuÈn tÝnh theo ®Êt nÒn cña cäc ®¬n; Ktc- HÖ sè an toµn, lÊy b»ng:
1,2- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh b»ng nÐn tÜnh cäc t¹i hiÖn tr­êng;
1,25- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thö ®éng cäc cã kÓ ®Õn biÕn d¹ng ®µn håi cña ®Êt hoÆc  theo kÕt qu¶ thö ®Êt t¹i hiÖn tr­êng b»ng cäc mÉu;
1,4- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n, kÓ c¶ theo kÕt qu¶ thö ®éng cäc mµ
kh«ng kÓ ®Õn biÕn d¹ng ®µn håi cña ®Êt;
1,4 (1,250- §èi víi mãng mè cÇu ®µi thÊp, cäc ma s¸t, cäc chèng, cßn khi ë cäc ®µi cao-  khi  cäc  chèng  chØ  chÞu  t¶i  th¼ng  ®øng,  kh«ng  phô  thuèc  sè  l­îng  cäc  trong mãng;
§èi víi ®µi cao hoÆc ®µi thÊp mµ ®¸y cña nã n»m trªn ®Êt cã tÝnh nÐn lín vµ ®èi víi cäc ma s¸t chÞu t¶i trong nÐn, còng nh­ ®èi víi bÊt kú lo¹i ®µi nµo mµ cäc treo, cäc chèng chÞu t¶i träng nhæ, tuú thuéc sè l­îng cäc trong mãng, trÞ sè ktc  lÊy nh­ sau:
- Mãng cã trªn 21 cäc: ktc=1,4 (1,25);
- Mãng cã tõ 11 ®Õn 20 cäc: ktc= 1,55 (1,4);
- Mãng cã tõ 6 ®Õn 10 cäc: ktc= 1,65 (1,5);
- Mãng cã tõ 1 ®Õn 5 cäc: ktc=1,75 (1,6).
Sè trong hoÆc ®¬n lµ trÞ sè cña ktc  khi søc chÞu t¶i cña cäc ®­îc x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶
nÐn tÜnh ë hiÖn tr­êng.

Chó thÝch:

1) NÕu viÖc tÝnh to¸n mãng cäc cã kÓ ®Õn t¶i träng giã vµ t¶i träng cÇu trôc th× ®­îc phÐp t¨ng t¶i träng tÝnh to¸n trªn c¸c cäc biªn lªn 20% (trõ mãng trô ®­êng d©y t¶i ®iÖn).
2) §èi víi mãng chØ cã cäc ®ãng, mang t¶i trªn 60 tÊn (600 kN) hoÆc 1 cäc nhåi mang t¶i träng 250
tÊn (2500 kN) th×:

ktc=1,4 - NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh theo thö tÜnh cäc;
ktc=1,6- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c;
ktc=1- §èi víi mãng bÌ cäc cña c«ng tr×nh cã ®é cøng lín, ®é lón giíi h¹n lín h¬n hoÆc b»ng 30cm (víi sè cäc lín h¬n 100), nÕu søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh theo thö tÜnh.
A.2.	Søc chÞu t¶i tiªu chuÈn cña cäc chèng trªn ®Êt Ýt nÐn co (khi Es= 500 kg/cm2) x¸c
®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Qtc

mq p Ap

(A.1b)	
m- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc trong ®Êt, lÊy b»ng m=1;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Ap- DiÖn tÝch tùa lªn ®Êt cña cäc trßn rçng vµ cäc èng lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn
ngang, cßn ®èi víi cäc trßn rçng vµ cäc èng lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña
thµnh  cäc  khi  kh«ng  nhåi  bª  t«ng  phÇn  rçng  ®Õn  chiÒu  cao  kh«ng  nhá  h¬n  3  lÇn
®­êng kÝnh cäc;
qp- c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt ë mòi cäc, T/m2, lÊy nh­ sau:
a.   §èi víi mäi lo¹i cäc ®ãng mµ mòi cäc chèng lªn ®¸, ®Êt hßn lín (®¸ t¶ng, ®¸ cuéi, ®¸ d¨m, sái s¹n cã ®én c¸t) còng nh­ trong tr­êng hîp chèng lªn ®Êt sÐt cøng (trõ líp phñ cã ®é b·o hoµ G< 0,85 vµ ®Êt tr­¬ng në), qp  =2000T/m2;
b.   §èi  víi  cäc  nhåi,  cäc  èng  cã  nhåi  bª  t«ng  ngµm  vµo  ®¸  kh«ng  bÞ  phong  ho¸
(kh«ng cã c¸c phô líp yÕu) kh«ng nhá h¬n 0,5m, theo c«ng thøc:

q tc	h

p

q	 pn  (    3  

1,5)

Trong ®ã:
tc
k d	d 3
(A.2)
q pn - C­êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn mét trôc, (trung b×nh céng) cña ®¸ ë tr¹ng
th¸i no n­íc, t/m2;
k®- hÖ sè an toµn theo ®Êt, lÊy b»ng 1,4;
h3- §é ch«n s©u tÝnh to¸n trong ®¸, m;
d3- §­êng kÝnh ngµm cña phÇn ch«n vµo ®¸, m.
c)   §èi víi cäc èng chèng lªn bÒ mÆt ®¸ b»ng ph¼ng kh«ng bÞ phong ho¸, líp nµy
®­îc phñ bëi líp ®Êt kh«ng bÞ xãi lë cã chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 3 lÇn ®­êng kÝnh cäc èng, theo c«ng thøc:

q tc
q	pn
p	k
d	(A.3)

q

tc
Trong ®ã	pn   vµ k®  cã ý nghÜa nh­ trong c«ng thøc (A.2).
Chó thÝch: Khi cäc chèng lªn nÒn ®¸ bÞ phong ho¸ còng nh­ cã thÓ bÞ xãi lë th× søc chèng tiªu

q

tc
chuÈn cña ®Êt    pn   ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ thö cäc b»ng ph­¬ng ph¸p tÜnh.
A.3.	Søc chÞu t¶i tiªu chuÈn cña cäc ma s¸t thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng cã bÒ réng tiÕt diÖn ®Õn 0,8m, chÞu t¶i träng nÐn, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Qtc

m(mR q p Ap

um f   f si li )

(A.4)
qp  vµ fs- c­êng ®é chÞu t¶i ë mòi vµ mÆt bªn cña cäc, lÊy theo b¶ng A.1 vµ A.2;
m- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt lÇn l­ît ë mòi cäc vµ ë mÆt bªn cäc cã kÓ ®Õn
¶nh h­ëng cña ph­¬ng ph¸p h¹ cäc ®Õn søc chèng tÝnh to¸n cña ®Êt, x¸c ®Þnh theo b¶ng A.3.
Trong c«ng thøc (A.4) viÖc lÊy tæng c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn tÊt c¶ c¸c líp ®Êt mµ cäc xuyªn qua. Trong tr­êng hîp khi san nÒn cÇn g¹t bá hoÆc cã thÓ bÞ xãi tr«I ®Êt ®I, ph¶i tiÕn hµnh lÊy tæng søc chèng tÝnh to¸n cña tÊt c¶ c¸c líp ®Êt n»m lÇn l­ît bªn d­íi møc san nÒn (gät bá hoÆc d­íi cèt xãi lë côc bé khi bÞ lò).

Chó thÝch:

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

1) Søc chÞu t¶i cña cäc ®ãng cã më réng ®¸y khi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.4): chu vi u ë th©n cäc
lµ chu vi tiÕt diÖn ngang cña th©n cäc, cßn ë phÇn më réng lµ chu vi tiÕt diÖn ngang cña phÇn më réng.

§é s©u cña mòi cäc, m	
Søc chèng ë mòi cäc ®ãng vµ cäc èng kh«ng nhåi bª t«ng,qp,T/m2	
	
Cña ®Êt c¸t chÆt võa	
	
Sái	
Th«	
-	
Th« võa	
MÞn	
Bôi	
-	
	
Cña ®Êt sÐt víi chØ sè sÖt IL  b»ng	
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	

3	
750	
660
(400)	
300	
310
(200)	
200
(120)	
110	
60	

4	
830	
680
(510)	
380	
320
(250)	
210
(160)	
125	
70	

5	
880	
700
(620)	
400	
340
(280)	
220
(200)	
130	
80	

7	
970	
730
(690)	
430	
370
(330)	
240
(220)	
140	
85	

10	
1050	
770
(730)	
500	
400
(350)	
260
(240)	
150	
90	

15	
1170	
820
(750)	
560	
440
(400)	
290	
165	
100	

20	
1260	
850	
620	
480
(450)	
320	
180	
110	
25	1340	900	680	520	350	195	120	
30	1420	950	740	650	380	210	130	
35	1500	1000	800	600	410	225	140	

B¶ng A1- Søc chèng cña ®Êt ë mòi cäc qp

§é s©u trung b×nh cña líp
®Êt, m	Ma s¸t bªn cäc, f , T/m2
s	
	
Cña ®Êt c¸t, chÆt võa	
	
Th« vµ
th« võa	
mÞn	
Bôi	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
	
Cña ®Êt sÐt khi chØ sÖt IL  b»ng	
	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
1
2
3
4
5
6	3,5
4,2
4,8
5,3
5,6
5,8	2,3
3
3,5
3,8
4
4,2	1,5
2,1
2,5
2,7
2,9
3,1	1,2
1,7
2
2,2
2,4
2,5	0,5
1,2
1,1
1,6
1,7
1,8	0,4
0,7
0,8
0,9
1
1	0,4
0,5
0,7
0,8
0,8
0,8	0,3
0,4
0,6
0,7
0,7
0,7	0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6	

B¶ng A.2 – ma s¸t bªn fs

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

8
10
15
20
25
30
35	6,2
6,5
7,2
7,9
8,6
9,3
10	4,4
4,6
5,1
5,6
6,1
6,6
7	3,3
3,4
3,8
4,1
4,4
4,7
5	2,6
2,7
2,8
3
3,2
3,4
3,6	1,9
1,9
2
2
2
2,1
2,2	1
1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3	0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9	0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8	0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7	

Chó thÝch cña b¶ng A.1 vµ A.2:

1)  Trong nh÷ng tr­êng hîp khi mµ ë b¶ng A.1 c¸c gi¸ trÞ sè cña qp  tr×nh bµy ë d¹ng ph©n sè, th× tö
sè lµ cña c¸t cßn ë mÉu sè lµ cña sÐt.

2)   Trong b¶ng A.1 vµ A.2, ®é s©u cña mòi cäc lµ ®é s©u trung b×nh cña líp ®Êt khi san nÒn b»ng ph­¬ng ph¸p gät bá hoÆc ®¾p dµy ®Õn 3m, nªn lÊy tõ møc ®Þa h×nh tù nhiªn, cßn khi gät bá vµ
®¾p thªm dµy tõ 310m th× lÊy tõ cèt quy ­íc n»m cao h¬n phÇn bÞ gät 3 m hoÆc thÊp h¬n møc
®¾p 3m.

§é s©u h¹ cäc trong c¸c líp ®Êt ë vïng cã dßng ch¶y cña n­íc nªn lÊy cã l­u ý ®Õn kh¶ n¨ng chóng bÞ xãi tr«I ë møc lò tÝnh to¸n.
Khi thiÕt kÕ cäc cho c¸c ®­êng v­ît qua hµo r·nh th× chiÒu s©u cña mòi cäc nªu ë b¶ng A.1 nªn lÊy tõ cèt ®Þa h×nh tù nhiªn ë vÞ trÝ mãng c«ng tr×nh.
3)  §èi víi c¸c gi¸ trÞ trung gian cña ®é s©u vµ chØ sè sÖt IL  th× x¸c ®Þnh qp  vµ fs  tõ b¶ng A.1 vµ A.2
b»ng ph­¬ng ph¸p néi suy.

4)  Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ søc chèng tÝnh to¸n, qp  theo b¶ng A.1 víi ®iÒu kiÖn ®é ch«n s©u cña cäc trong ®Êt kh«ng bÞ xãi tr«I hoÆc gät bá kh«ng nhá h¬n:
-    §èi víi c«ng tr×nh thuû lîi: 4m;
-    §èi víi nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c: 3m.

5)  Khi x¸c ®Þnh ma s¸t bªn fs   theo b¶ng A.2, ®Êt nÒn ®­îc chia thµnh c¸c líp nhá ®ång nhÊt cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 2m
6)  Ma s¸t bªn tÝnh to¸n fs  cña ®Êt c¸t chÆt nªn t¨ng thªm 30% so víi gi¸ trÞ tr×nh bµy trong b¶ng
A.2.

Ph|¬ng ph¸p h¹ cäc	
HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt
®|îc kÓ ®Õn mét c¸ch ®éc lËp víi nhau khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc	
	D|íi mòi cäc mR	ë mÆt bªn cäc mf	
1.  H¹  cäc  ®Æc  vµ  cäc  rçng  cã  bÞt  mòi  cäc,  b»ng  bóa  h¬i
(treo), bóa m¸y vµ bóa diezel	1	1	
2. H¹ cäc b»ng c¸ch ®ãng vµo lç khoan måi víi ®é s©u mòi cäc kh«ng nhá h¬n 1m d|íi ®¸y hè khoan, khi ®|êng kÝnh lç khoan måi:
a) B»ng c¹nh cäc vu«ng
b) Nhá h¬n c¹nh cäc vu«ng 5cm
c) Nhá h¬n c¹nh cäc vu«ng hoÆc ®|êng kÝnh cäc trßn
(®èi víi trô ®|êng d©y t¶i ®iÖn) 15cm.	

1
1
1	

0,5
0,6
1	

B¶ng A.3- c¸c hÖ sè mR  vµ mf

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

3. H¹ cäc cã xãi n­íc trong ®Êt c¸t víi ®iÒu kiÖn ®ãng tiÕp cäc ë mÐt cuèi cïng kh«ng xãi n­íc	1	0,9	
4. Rung vµ Ðp cäc vµo:
a) §Êt c¸t, chÆt võa:
- C¸t th« vµ th« võa
- C¸t mÞn
- C¸t bôi
b) §Êt sÐt cã ®é sÖt IL= 0,5:
- ¸ c¸t
- ¸ sÐt
- SÐt
c) §Êt sÐt cã ®é sÖt IL0	

1,2
1,1
1

0,9
0,8
0,7
1	

1
1
1

0,9
0,9
0,9
1	
5. Cäc rçng hë mòi h¹ b»ng bóa cã kÕt cÊu bÊt k×
a) Khi ®­êng kÝnh lç rçng cña cäc 40cm b) Khi ®­êng kÝnh lç rçng cña cäc >40cm	

1
0,7	

1
1	
6. Cäc trßn rçng, bÞt mòi, h¹ b»ng ph­¬ng ph¸p bÊt k×, tíi
®é s©u 10m, sau ®ã cã më réng mòi cäc b»ng c¸ch næ m×n  trong  ®Êt  c¸t  chÆt  võa  vµ  trong  ®Êt  sÐt  cã  ®é  sÖt IL0,5, khi ®­êng kÝnh më réng b»ng:
a) 1m, kh«ng phô thuéc vµo lo¹i ®Êt nãi trªn b) 1,5m trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t
c) 1,5m trong ¸ sÐt vµ sÐt	

0,9
0,8
0,7	

1
1
1	

Chó thÝch: HÖ sè mR  vµ mf  ë ®iÓm 4 b¶ng A.3 ®èi víi ®Êt sÐt cã ®é sÖt 0,5 > IL>0 ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy.

I

A.4.	§èi víi cäc ®ãng mµ mòi cña nã tùa lªn ®Êt c¸t cã ®é chÆt t­¬ng ®èi
D
 1  hoÆc
3
trªn ®Êt sÐt cã chØ sè sÖt IL>0,6 th× søc chÞu t¶i cña cäc nªn x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thö
tÜnh cäc.
A.5.	TÝnh søc chÞu t¶i cña cäc nªm, cäc h×nh thang, h×nh thoi, xuyªn qua ®Êt c¸t vµ ®Êt sÐt nªn tiÕn hµnh cã kÓ ®Õn søc chÞu t¶i t¨ng thªm cña ®Êt ë mÆt bªn cäc, søc chèng nµy phô thuéc vµo m« ®un biÕn d¹ng cña ®Êt tõ kÕt qu¶ thö nÐn ë trong phßng thÝ nghiÖm c¸c lo¹i ®Êt mµ cäc xuyªn qua, nªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Qtc
mq p Ap

Li (ui  f i
uoi ic E j k 'i   p )

(A.5)
m, qp, Ap, li  vµ fi- KÝ hiÖu gièng nh­ trong c«ng thøc (A.4);
ui- chu vi ngoµi cña tiÕt diÖn I cña cäc, m;
uoi- Tæng c¸c c¹nh tiÕt diÖn I, m, cã ®é nghiªng víi trôc cäc;
ic- §é nghiªng mÆt h«ng cña cäc tÝnh b»ng ph©n l­îng cña ®¬n vÞ, lµ tØ sè cña nöa c¹nh tiÕt diÖn ngang ë ®Çu trªn vµ ®Çu d­íi trªn chiÒu dµi cña ®o¹n cã mÆt nghiªng, khi ic  0,025 th× nªn lÊy ic=0,025;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Ei- M« ®un biÕn d¹ng cña líp ®Êt thø I ë quanh mÆt h«ng cäc, T/m2; x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶ thö ®Êt trong m¸y nÐn;
K’i- HÖ sè, x¸c ®Þnh theo b¶ng A.4;
 p  - hÖ sè l­u biÕn, lÊy b»ng 0,8.

Chó thÝch: §èi víi cäc h×nh thoi, tæng søc chèng cña ®Êt ë mÆt bªn phÇn cã ®é nghiªng ng­îc trong c«ng thøc A.5 kh«ng tÝnh ®Õn.

Lo¹i ®Êt	
HÖ sè k’i	
C¸t vµ ¸ c¸t
¸ sÐt
SÐt: khi chØ sè dÎo Ip=18
khi chØ sè dÎo Ip=25	0,5
0,6
0,7
0,9	
Chó thÝch: ®èi víi sÐt cã chØ sè dÎo 18 < Ip<25, hÖ sè k’I  x¸c ®Þnh b»ng néi suy.	

B¶ng A.4- hÖ sè k’i

A.6.	Søc chÞu t¶i träng nhæ, cña cäc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Q

k

tc	m(mR q p Ap

um f   f i li )	(A.7)
m- hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc, trong ®iÒu kiÖn tùa lªn ®Êt sÐt cã ®é no n­íc G<0,85 lÊy m=0,8 cßn trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i lÊy m=1;
mR- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt d­íi mòi cäc. Lêy mR=1 trong mäi tr­êng hîp trõ khi cäc më réng ®¸y b»ng c¸ch næ m×n, ®èi víi tr­êng hîp nµy mR=1,3, cßn khi thi c«ng cäc cã më réng ®¸y b»ng ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng d­íi n­íc th× lÊy mR=0,9;
qp- c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt d­íi mòi cäc, T/m2, lÊy theo yªu cÇu cña c¸c ®iÒu A.8
vµ A.9 cña phô lôc nµy;
Ap- diÖn tÝch mòi, m2, lÊy nh­ sau:
a) §èi víi cäc nhåi cã më réng ®¸y vµ ®èi víi cäc tru lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña chóng;
b) §èi víi cäc nhåi cã më réng ®¸y lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng kÓ c¶
thµnh èng;
c) §èi víi èng cã nhåi bª t«ng lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng kÓ c¶ thµnh èng;
d) §èi víi cäc èng cã nh©n ®Êt (kh«ng nhåi ruét cäc b»ng bª t«ng), lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña thµnh èng.
mf- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt ë mÆt bªn cña cäc, phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p t¹o lç khoan, lÊy theo b¶ng A.5;
fi- Ma s¸t bªn cña líp ®Êt I ë mÆt bªn cña th©n cäc, T/m2, lÊy theo b¶ng A.

Lo¹i cäc vµ ph|¬ng ph¸p thi c«ng cäc	
HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt mf  trong	
	
C¸t	
¸ c¸t	
¸ sÐt	
SÐt	
1	2	3	4	5	

B¶ng A.5- HÖ sè mf

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

1. Cäc chÕ t¹o b»ng biÖn ph¸p ®ãng èng thÐp cã bÞt kÝn mòi råi rót dÇn èng thÐp khi ®æ bª t«ng	0,8	0,8	0,8	0,7	
2. Cäc nhåi rung Ðp	0,9	0,9	0,9	0,9	
3.  Cäc  khoan  nhåi  trong ®ã kÓ c¶ më réng
®¸y, ®æ bª t«ng:
a)  khi  kh«ng  cã  n­íc  trong  lç  khoan
(ph­¬ng ph¸p kh«) hoÆc khi dïng èng chèng
b) D­íi n­íc hoÆc dung dÞch sÐt
c) Hçn hîp bª t«ng cøng ®æ vµo cäc cã
®Çm (ph­¬ng ph¸p kh«).	

0,7

0,6
0,8	

0,7

0,6
0,8	

0,7

0,6
0,8	

0,6

0,6
0,7	
4. Cäc èng h¹ b»ng rung cã lÊy ®Êt ra	1	0,9	0,7	0,6	
5. cäc – trô	0,7	0,7	0,7	0,6	
6.  Cäc  khoan  nhåi,  cäc  cã  lç  trßn  rçng  ë gi÷a, kh«ng cã n­íc trong lç khoan b»ng c¸ch dïng lâi rung	0,8	0,8	0,8	0,7	
7.  Cäc  khoan  phun  chÕ  t¹o  cã  èng  chèng hoÆc b¬m hçn hîp bª t«ng víi ¸p lùc 2-4 atm.	0,9	0,8	0,8	0,8	

A.8.	C­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt qp, T/m2, d­íi  mòi cäc nhåi cäc trô vµ cäc èng h¹ cã lÊy
®Êt ra khái ruét èng sau ®ã ®æ bª t«ng cho phÐp lÊy nh­ sau:
a)   §èi víi ®Êt hßn lín cã chÊt ®én lµ c¸t vµ ®èi víi ®Êt c¸t trong tr­êng hîp cäc nhåi cã vµ kh«ng cã më réng ®¸y, cäc èng h¹ cã lÊy hÕt nh©n ®Êt vµ cäc trô- tÝnh theo c«ng thøc (A.8). cßn trong tr­êng hîp cäc èng h¹ cã gi÷ nh©n ®Êt nguyªn d¹ng ë chiÒu cao 0,5m- tÝnh theo c«ng thøc (A.9):

A

d

o

q p	0,75 ( ' I       p     k

 I

k

LB 0 )

(A.8)

Trong ®ã:

 , A0 ,B 0

A

d

o

q p	 ( ' I       p     k

 I

k

LB 0 )

(A.9)
k	k  - HÖ sè kh«ng thø nguyªn lÊy theo b¶ng A.6;
 'I  -  TrÞ  tÝnh  to¸n  trung  b×nh  (theo  c¸c  líp) cña  träng  l­îng  thÓ  tÝch  ®Êt,  t/m3, n»m phÝa trªn mòi cäc (khi ®Êt no n­íc cã kÓ ®Õn sù ®Èy næi trong n­íc);
L- chiÒu dµi cäc, m;
dp- §­êng kÝnh, m cña cäc nhåi hoÆc cña ®¸y cäc (nÕu cã më réng ®¸y cäc ).
b)   §èi víi ®Êt sÐt, trong tr­êng hîp cäc nhåi cã vµ buån cã kh«ng cã më réng ®¸y, cäc èng cã lÊy lâi ®Êt ra (lÊy mét phÇn hoÆc lÊy hÕt) vµ nhåi bª t«ng vµo ruét èng vµ cäc trô c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt lÊy theo b¶ng A.7.

Chó thÝch: Nh÷ng nguyªn t¾c nªu ë ®iÒu A.8 ®­îc ¸p dông khi ®é ch«n s©u cña mòi cäc vµo ®Êt nÒn kh«ng nhá h¬n ®­êng kÝnh cña cäc (hoÆc phÇn më réng ®èi víi cäc cã më réng ®¸y), nh­ng kh«ng nhá h¬n 2m.
B¶ng A.6- c¸c hÖ sè cña c«ng thøc (A.8) vµ (A.9)

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

KÝ hiÖu c¸c hÖ
sè	C¸c hÖ sè Ao  , B o,  vµ  khi c¸c trÞ tÝnh to¸n cña gãc ma trong cña ®Êt  ,
k	k	I
®é	
	
23	
25	
27	
29	
31	
33	
35	
37	
39	
o
Ak
o
Bk	9,5
18,6	12,8
24,8	17,3
32,8	24,4
45,5	34,6
64	48,6
87,6	71,3
127	108
185	163
260	

 khi
L
d p	4
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25	0,78
0,75
0,68
0,62
0,58
0,55
0,51
0,49
0,46
0,44	0,79
0,76
0,7
0,67
0,63
0,61
0,58
0,57
0,55
0,54	0,8
0,77
0,7
0,67
0,63
0,61
0,58
0,57
0,55
0,54	0,82
0,79
0,74
0,7
0,67
0,65
0,62
0,61
0,6
0,59	0,84
0,81
0,76
0,73
0,7
0,68
0,66
0,65
0,64
0,63	0,85
0,82
0,78
0,75
0,73
0,71
0,69
0,68
0,67
0,67	0,85
0,83
0,8
0,77
0,75
0,73
0,72
0,72
0,71
0,7	0,86
0,84
0,82
0,79
0,7
0,76
0,75
0,75
0,74
0,74	0,87
0,85
0,84
0,81
0,80
0,79
0,78
0,78
0,77
0,77	
  khi dp=	0,8m
<4m	0,31
0,25	0,31
0,21	0,29
0,23	0,27
0,22	0,26
0,21	0,25
0,20	0,24
0,19	0,28
0,18	0,28
0,17	

A.9.	C­êng ®é chÞu t¶i qp, T/m2  cña ®Êt d­íi mòi cäc èng kh«ng nhåi bª t«ng mµ cã nh©n
®Êt l­u l¹i ë giai ®o¹n sau cïng lóc h¹ cäc cã chiÒu cao 0,5m (víi ®iÒu kiÖn lµ nh©n
®Êt ®­îc h×nh thµnh tõ ®Êt cã cïng ®Æc tr­ng víi ®Êt ®­îc dïng lµm nÒn ë mòi cäc
èng) nªn lÊy theo b¶ng A.1 cña phô lôc nµy víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cã kÓ ®Õn ph­¬ng  ph¸p  h¹  cäc  èng  nh­  ®iÒu  4  b¶ng  A.3  thuéc  phô  lôc  nµy,  ®ång  thêi  søc chèng tÝnh to¸n trong tr­êng hîp nµy lµ cña diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña thµnh cäc èng.
A.10.  Søc chÞu t¶i träng nhæ cùc h¹n cña cäc nhåi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Quk

m.um f   f i li	w

(A.10)
m- ý nghÜa nh­ trong c«ng thøc (A.6);
u, mf, fi  vµ li- kÝ hiÖu gièng nh­ trong c«ng thøc (A.7).

ChiÒu s©u mòi cäc h,m	C|êng ®é chÞu t¶i q , T/m2, d|íi mòi cäc nhåi cã vµ kh«ng më réng ®¸y, cäc
p
trô vµ cäc èng h¹ cã lÊy ®Êt vµ nhåi bª t«ng vµo ruét èng, ë ®Êt sÐt cã chØ sè
sÖt IL  b»ng	
	
0	
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	
3
5
7
10	85
100
115
135	75
85
100
120	65
75
85
105	50
65
75
95	10
50
60
80	30
40
50
70	25
35
45
60	

B¶ng A.7- TrÞ sè qp

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

12
15
18
20
30
40	155
180
210
230
330
450	140
165
190
240
300
400	125
150
170
190
260
350	110
130
150
165
230
300	95
100
130
145
200
250	80
100
115
125
-
-	70
80
95
105
-
-	

Chó thÝch :

§èi víi mãng cña mè cÇu, c¸c gi¸ trÞ qp  tr×nh bµy ë b¶ng A.7 nªn:
a) T¨ng lªn (khi mè cÇu n»m trong vïng n­íc) mét ®¹i l­îng b»ng 1,5 (  n hn  ) trong ®ã:
 n  - träng l­îng riªng cña n­íc, 1 T/m3;

hn- chiÒu cao cña líp n­íc, m, kÓ tõ møc n­íc mïa kh« ®Õn møc bµo xãi ë c¬n lò tÝnh to¸n.
b) Gi¶m ®I khi hÖ sè rçng cña ®Êt e>0,6; lóc nµy gi¸ trÞ cña qp trong b¶ng A.7 ph¶i nh©n víi hÖ sè gi¶m thÊp m x¸c ®Þnh b»ng néi suy gi÷a c¸c gi¸ trÞ m=1 khi e=0,6 vµ m=0,6 khi e=1,1.	

Phô lôc B

X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo chØ tiªu c­êng ®é cña ®Êt nÒn
B.1.	Yªu cÇu chung
B.1.1.  Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc tÝnh theo c«ng thøc:

Qu	As  f s

Ap q p

(B.1)	
B.1.2.  Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc tÝnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

a

Q	 Qs 
FS s

Q p
FS p

(B.2)	
FSs- HÖ sè an toµn cho thµnh phÇn ma s¸t bªn, lÊy b»ng 1,5-2,0; FSp- HÖ sè an toµn cho søc chèng d­íi mòi cäc lÊy b»ng 2,0-3,0.
B.1.3.  C«ng thøc chung tÝnh to¸n ma s¸t bªn t¸c dông lªn cäc lµ:

Trong ®ã:

f s	ca
 'h  tan a	(B.3)	
Ca-  Lùc  dÝnh  gi÷a  th©n  cäc  vµ  ®Êt,  T/m2;  víi  cäc  ®ãng  bª  t«ng  cèt  thÐp,  ca=0,7c, trong ®ã c lµ lùc dÝnh cña ®Êt nÒn;
 'h - øng suÊt h÷u hiÖu trong ®Êt theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt bªn cäc, T/m2;
a- gãc ma s¸t gi÷a cäc vµ ®Êt nÒn; víi cäc bª t«ng cèt thÐp h¹ b»ng ph­¬ng ph¸p
®ãn lÊy a=, ®èi víi cäc thÐp lÊy a=0,7, trong ®ã  lµ gãc ma s¸t trong cña ®Êt nÒn.
B.1.4.  C­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt d­íi mòi cäc tÝnh theo c«ng thøc:

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Trong ®ã:
q p	cN c
 'vp  N q
d p N 
(B.4)	
c- Lùc dÝnh cña ®Êt, T/m2;

 'vp - øng suÊt h÷u hiÖu theo ph­¬ng th¼ng ®øng t¹i ®é s©u mòi cäc do träng l­îng b¶n th©n ®Êt, T/m2;

Nc, Nq,

N  - HÖ sè søc chÞu t¶i, phô thuéc vµo ma s¸t trong cña ®Êt, h×nh d¹ng mòi
cäc ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc;
 - Träng l­îng thÓ tÝch cña ®Êt ë ®é s©u mòi cäc, T/m3.
B.2.	Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc trong ®Êt dÝnh tÝnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:
Qu	Ascu

Ap N c cu

(B.5)	
Cu- søc chèng c¾t kh«ng tho¸t n­íc cña ®Êt nÒn, T/m2;
 - HÖ sè kh«ng thø nguyªn. §èi víi cäc ®ãng lÊy theo h×nh B.1, ®èi víi cäc nhåi lÊy tõ 0,3-0,45 cho sÐt dÎo cøng vµ b»ng 0,6-0,8 cho sÐt dÎo mÒm;
Nc- HÖ sè  søc  chÞu t¶i lÊy  b»ng 9,0 cho cäc ®ãng trong sÐt cè kÕt b×nh th­êng vµ
b»ng 6,0 cho cäc khoan nhåi.

Chó thÝch:

1) HÖ sè an toµn khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo c«ng thøc (B.5) lÊy b»ng 2,0-3,0.
2) TrÞ giíi h¹n cña cu   trong c«ng thøc (B.5) lÊy b»ng 1 kg/cm2.
B.3.	Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña  cäc trong ®Êt rêi tÝnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:
Qu	As K s 'v  tan a+ Ap  'v pNq	(B.6)	
Ks- HÖ sè ¸p lùc ngang trong ®Êt ë tr¹ng th¸i nghØ, lÊy theo h×nh B.2;
 'v  - øng suÊt h÷u hiÖu trong ®Êt t¹i ®é s©u tÝnh to¸n ma s¸t bªn t¸c dông lªn cäc, t/m2;
a- Gãc ma s¸t gi÷a ®Êt nÒn vµ th©n cäc;
 'v
p- øng suÊt h÷u hiÖu theo ph­¬ng ph¸p th¼ng ®øng t¹i mòi cäc, T/m2;
Nq- HÖ sè søc chÞu t¶i, x¸c ®Þnh theo h×nh B.3.
B.3.1.  C­êng ®é chÞu t¶i d­íi mòi cäc vµ ma s¸t bªn t¸c dông lªn cäc trong ®Êt rêi ë ®é s©u giíi h¹n, nghÜa lµ:
fs(z>zc)=fs(z=zc)
qp(z>zc)=qp(z=zc)
Chó thÝch: §é s©u giíi h¹n zc  x¸c ®Þnh theo gãc ma s¸t trong cña ®Êt nÒn (h×nh B.4).
B.3.2.  HÖ sè an toµn ¸p dông khi sö dông c«ng thøc tÝnh to¸n B.6 lÊy b»ng 2,0-3,0.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xuyªn
C.1.	TÝnh to¸n theo kÕt qu¶ xuyªn tÜnh
C.1.1.  Søc chÞu t¶i cña cäc ®­îc tÝnh trªn c¬ së søc chèng xuyªn ®Çu mòi qc.
C.1.2.  ThiÕt bÞ  xuyªn sö dông ®Çu xuyªn chuÈn: ®­êng kÝnh ®¸y mòi  c«n b»ng 35,7mm, gãc nhän mòi c«n b»ng 600. NÕu sö dông lo¹i ®Çu xuyªn kh¸c víi chuÈn nªu trªn cÇn quy ®æi gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng víi ®Çu xuyªn  chuÈn trªn c¬ së c¸c t­¬ng quan ®­îc x¸c lËp cho tõng thiÕt bÞ.
C.1.3.  Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo tiªu chuÈn TCXD 174:1989.
C.1.3.1.   §é s©u ngµm cäc tíi h¹n zc, lµ ®é s©u mµ v­ît qu¸ gi¸ trÞ ®ã th× c­êng ®é chÞu t¶i gi÷ nguyªn gi¸ trÞ kh«ng ®æi:
- Tr­êng hîp ®Êt nÒn 1 líp: zc= 6d, trong ®ã d lµ kÝch th­íc c¹nh tiÕt diÖn hoÆc
®­êng kÝnh tiÕt diÖn cäc;
- Tr­êng hîp ®Êt nÒn nhiÒu líp:

Zc= 3d khi  v

0,1  Mpa
Zc= 3d 6d khi  v <0,1 Mpa (trong ®ã  v   lµ ¸p lùc cét ®Êt). C.1.3.2.   Søc chèng cùc h¹n ë mòi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Qp=Ap.qp	(C.1.1) Gi¸ trÞ cña qp  ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:
q p	K c  q c
(C.1.2)
hsi-®é dµi cña cäc trong líp ®Êt thø i,m;
u-chu vi tiÕt diÖn cäc, m;
fsi-ma s¸t bªn ®¬n vÞ cña líp ®Êt thø i vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo søc chèng xuyªn ®Çu mòi qc  ë cïng ®é s©u, theo c«ng thøc:

f si

 qci
 i

(C.1.4)
Trong ®ã I  lµ hÖ sè lÊy theo b¶ng C.1.
C.1.4.4.    Søc chÞu t¶i cho phÐp cña mét cäc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy søc chÞu t¶i giíi h¹n tÝnh theo quy ®Þnh trªn chiu cho hÖ sè an toµn FS=23.
C.1.5.  T­¬ng quan thùc nghiÖm gi÷a søc chèng xuyªn qc  vµ mét sè chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt nÒn.
C.1.5.1.   T­¬ng quan gi÷a gãc ma s¸t trong cña ®Êt rêi, , vµ søc chèng xuyªn, qc, x¸c ®Þnh theo b¶ng c.2.

q  (105Pa)
c	M (®é) ë ®é s©u	
	
2m	t5m	
10	28	26	

B¶ng C.2- T­¬ng quan gi÷a qc  vµ 

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

20	30	28	
40	32	30	
70	34	32	
120	36	34	
200	38	36	
300	40	38	

C.5.2.  T­¬ng  quan gi÷a  søc  chèng  xuyªn qc  vµ   søc  chèng c¾t  kh«ng  tho¸t n­íc  cña  ®Êt
dÝnh, cu, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

c	 qc      v
u	15

(C.1.5)
Trong ®ã v  lµ ¸p lùc th¼ng ®øng do t¶i träng b¶n th©n cña ®Êt nÒn.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

C.2.	TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo kÕt qu¶ xuyªn tiªu chuÈn
C.2.1.  KÕt  qu¶ xuyªn tiªu chuÈn (SPT) trong ®Êt rêi cã ®Ó tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc
(Meyerhof, 1956).
C.2.2.  Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc tÝnh theo c«ng thøc cña Meyerhof (1956)
Qu= K1NAp+ K2NtbAs	(C.2.1)
Trong ®ã:
N- chØ sè SPT trung b×nh trong kho¶ng 1d d­íi mòi cäc vµ 4d trªn mòi cäc; Ap- DiÖn tÝch tiÕt diÖn mòi cäc, m2;
Ntb- chØ sè SPT trung b×nh däc th©n cäc trong ph¹m vi líp ®Êt rêi;
As- DiÖn tÝch mÆt bªn cäc trong ph¹m vi líp ®Êt rêi, m2;
K1- hÖ sè, lÊy b»ng 400 cho cäc ®ãng vµ b»ng 120 cho cäc khoan nhåi.
HÖ sè an toµn ¸p dông khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo xuyªn tiªu chuÈn lÊy b»ng 2,5-3,0.
C.2.3. Søc chÞu t¶i cña cäc theo c«ng thøc cña NhËt B¶n:

1

Trong ®ã:
Qa	 N a Ap
3
(0,2N s Ls
CLc )d 	
(C.2.2)
Na- chØ sè SPT cña ®Êt d­íi mòi cäc;
Ns- chØ sè SPT cña líp c¸t bªn th©n cäc;
Ls-chiÒu dµi ®o¹n cäc n»m trong ®Êt c¸t, m; Lc- chiÒu dµi ®o¹n cäc n»m trong ®Êt sÐt, m;
- HÖ sè, phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc;
- Cäc bª t«ng cèt thÐp thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng: =30;
- Cäc khoan nhåi: =15

Phô lôc D

X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo c«ng thøc ®éng
D.1.	Khi x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo c«ng thøc ®éng cã thÓ sö dông c«ng thøc cña
Gersevanov (®iÒu D.2) hoÆc c«ng thøc cña Hilley (®iÒu D.3) cña phô lôc nµy.
D.2.	X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo c«ng thøc cña Gersevanov. Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc:
 Qtc
Qa	k

tc
Trong ®ã:
(D.1a)	
Qtc- søc chÞu t¶i tiªu chuÈn tÝnh theo c«ng thøc ®éng cña Gersevanov, T; Ktc- HÖ sè an toµn, x¸c ®Þnh theo ®iÒu A.1 phô lôc A.
D.2.1. Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc, T, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :

Q	 Qu

tc

k

d
(D.1)	

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Trong ®ã:
Qu- søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc, T, x¸c ®inh theo c«ng thøc D.2 hoÆc D.3
Kd- HÖ sè an toµn theo ®Êt, lÊy theo ®iÒu D.2.2 cña phô lôc nµy.
D.2.2. Trong tr­êng hîp sè cäc ®­îc thö ë nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt nh­ nhau, mµ nhá h¬n 6
chiÕc, lÊy Qu= Qu min  vµ kd= 1,0.
Trong tr­êng hîp sè cäc ®­îc thö ë nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt gièng nhau, b»ng hoÆc lín h¬n 6 chiÕc th× søc chèng giíi h¹n Qu  x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ xö lÝ thèng kª c¸c gi¸ trÞ riªng cña søc chÞu t¶i cña cäc theo sè liÖu thö.
D.2.3. Khi thö ®éng cäc ®ãng, nÕu ®é chèi thùc tÕ (®o ®­îc) ef   0,002m, Qu  x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

nFM	

4	w	  2     w	w	

	    1
 	p     .      n 	c 	1     	1 

2	
nFe   f
w n	w c	w 1	
(D.2)
NÕu ®é chèi thùc tÕ (®o ®­îc) ef<0,002m th× trong dù ¸n ®ãng cäc nªn xÐt viÖc dïng bóa cã n¨ng l­îng va ®Ëp lín ®Ó h¹ cäc, ë n¨ng l­îng nµy ®é chèi ef0,002m, cßn trong tr­êng hîp kh«ng thÓ ®æi ®­îc thiÕt bÞ ®ãng cäc vµ khi ®o ®­îc ®é chèi ®µn håi, th× søc chÞu t¶i giíi h¹n nªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

1   2e f

c    1

8‚ p   e f	c	W	

Qu	 	
	2		1
(D.3)

Trong ®ã:
2   e f
c  
2e f	c
W    Wc	
n- hÖ sè lÊy b»ng 150T/m2  ®èi víi cäc bª t«ng cèt thÐp cã mò cäc;
F - diÖn tÝch ®­îc giíi h¹n b»ng chu vi ngoµi cña tiÕt diÖn ngang cäc;
M- hÖ sè lÊy b»ng 1,0 khi ®ãng cäc b»ng bóa t¸c dông va ®Ëp, cßn khi h¹ cäc b»ng dung th× lÊy theo b¶ng D.1 phô thuéc vµo lo¹i ®Êt d­íi mòi cäc;
AP  - N¨ng l­îng tÝnh to¸n cña mét va ®Ëp cña bóa, T.m lÊy theo b¶ng D.2 hoÆc n¨ng
l­îng tÝnh to¸n cña m¸y h¹ b»ng rung- lÊy theo b¶ng D.3;
ef - §é chèi thùc tÕ, b»ng ®é lón cña cäc do mét va ®Ëp cña bóa, cßn khi dïng m¸y rung lµ ®é lón cña cäc do c«ng cña m¸y trong thêi gian mét phót, m;
c-®é chèi ®µn håi cña cäc ( chuyÓn vÞ ®µn håi cña ®Êt vµ cäc), x¸c ®Þnh b»ng m¸y ®o
®é chèi, m;
W- träng l­îng cña phÇn va ®Ëp cña bóa,T;
W1  - Träng l­îng cña cäc dÉn ( Khi h¹ b»ng rung W1=0 ), T; Wn  - Träng l­îng cña bóa hoÆc cña m¸y rung, T;
 - hÖ sè phôc håi va ®Ëp, khi ®ãng cäc vµ cäc èng bª t«ng cèt thÐp b»ng bóa t¸c
®éng ®Ëp cã dïng mò ®Öm gç, lÊy 02  = 0,2 khi h¹ b»ng rung, lÊy 02=0;
- hÖ sè, l/t, x¸c ®inh theo c«ng thøc:

	  n
n	W
 	   2 g  H	h

(D.4)

  h  ¸

1    0	

4  F
  W    Wc

n0,  nh-  HÖ  sè  chuyÓn  tõ  søc  chèng  ®éng  sang  søc  chèng  tÜnh  cña  ®Êt, lÊy  lÇn  l­ît b»ng  ®èi  víi  ®Êt  d­íi  mòi  cäc  n0=  0,0025s.m/T  vµ  ®èi  víi  ®Êt  ë  mÆt  h«ng  cäc nh=0,25 s.m

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

- DiÖn tÝch mÆt bªn cäc tiÕp xóc víi ®Êt, m2;
g- gia tèc träng tr­êng, lÊy b»ng 9,81m/s2;
h  -  chiÒu  cao  nÈy  ®Çu  tiªn  cña  phÇn  va  ®Ëp  cña  bóa  ®èi  víi  bóa  diesel  lÊy  b»ng h=0,5m ®èi víi c¸c lo¹i bóa kh¸c h=0;
H- ChiÒu cao r¬i thùc tÕ cña phÇn ®éng cña bóa, m.

Chó thÝch:

1.   C¸c gi¸ trÞ cña Wn, W, Wc  vµ W1  dïng trong c«ng thøc tÝnh to¸n nãi trªn kh«ng cã hÖ sè v­ît t¶i
2.   Trong tr­êng hîp cã chªnh lÖch h¬n 1,4 lÇn vÒ søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc
(D.2 vµ D.3) víi søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n dùa vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt cÇn kiÓm tra thªm b»ng ph­¬ng ph¸p nÐn tÜnh.
B¶ng D.1 – HÖ sè M
Lo¹i ®Êt d­íi mòi cäc	HÖ sè M	
1.   Sái c¹n cã chÊt lÊp nhÐt c¸t
2.   CÊt th« võa, chÆt trung b×nh vµ ¸ c¸t cøng
3.   C¸t mÞn chÆt trung b×nh
4.   C¸t bôi chÆt trung b×nh
5.   ¸ sÐt dÎo, ¸ sÐt vµ sÐt cøng
6.   ¸ sÐt vµ sÐt nöa cøng
7.   ¸ sÐt vµ sÐt kh« dÎo	1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7	

Chó thÝch: trong c¸t chÆt, gi¸ trÞ cña hÖ sè M nãi ë ®iÓm 2,3 vµ 4 nªn t¨ng thªm 60% cßn khi cã tµi liÖu xuyªn tÜnh – t¨ng 100%	

KiÓu bóa	N¨ng l|îng tÝnh to¸n cña va ®Ëp bóa A ,
p
T.m	
1.    Bóa treo hoÆc t¸c dông ®¬n ®éng
2.    Bóa di-e-den èng
3.    bóa di-e-den cÇn va ®Ëp ®¬n
4.    Bóa  di-e-den  khi  ®ãng  kiÓm  tra  l¹i  b»ng  va
®Ëp ®¬n	WH
0,9WH
0,4WH W(H-h)	

Chó thÝch: ë ®iÓm 4, h – chiÒu cao nÈy ®Çu tiªn phÇn va ®Ëp cña bóa diesel do ®Öm kh«ng khÝ g©y ra, x¸c ®Þnh theo th|íc ®o, m. §Ó tÝnh to¸n s¬ bé cho phÐp h= 0,6m ®èi víi bóa kiÓu cét vµ h=0,4m ®èi víi bóa kiÓu èng	

B¶ng D.2 – N¨ng l­îng tÝnh to¸n AP  cña bóa

B¶ng D.3- N¨ng l­îng tÝnh to¸n ?p  cña bóa rung

Lùc kÝch thÝch cña m¸y rung, T	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
N¨ng    l­îng    tÝnh    to¸n t­¬ng  ®­¬ng  va  ®Ëp  cña m¸y rung AP, T.m	

4,5	

9	

13	

17,5	

22	

6,5	

31	

35	

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

D.3.	C«ng thøc ®éng Hilley
D.3.1. Søc chÞu t¶i giíi h¹n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

2

u

Q	 	kWh	W	e Wc
(D.4)

Trong ®ã:
e f	1 / 2 c1       c2
c3	W    Wc
k - HiÖu xuÊt c¬ häc cña bóa ®ãng cäc; mét sè gi¸ trÞ ®­îc kiÕn nghÞ sö dông nh­
sau:
- 100% ®èi víi bóa r¬i tù do ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ bóa diesel;
-75% §èi víi bóa r¬i tù do n©ng b»ng c¸p têi;
- 75%- 85% §èi víi c¸c lo¹i bóa h¬i n­íc ®¬n ®éng; Wc  -Träng l­îng cña cäc, T;
W - träng l­îng cña bóa ®ãng, T;
h - ChiÒu cao r¬i bóa, m;
e- HÖ sè phôc håi, mét sè gi¸ trÞ cña e nh­ sau:
+ Cäc cã ®Çu bÞt thÐp: e=0,55;
+ Cäc thÐp cã ®Öm ®Çu cäc b»ng gç mÒm: e=0,4;
+ Cäc bª t«ng cèt thÐp, ®Öm ®Çu b»ng gç: e=0,25.
ef  - §é lón cña cäc d­íi mét nh¸t bóa khi thÝ nghiÖm( ®é chèi ),m;
c1  - BiÕn  d¹ng ®µn håi cña ®Çu cäc, ®Öm ®Çu cäc vµ cäc dÉn, m;
c2 - BiÕn d¹ng ®µn håi cña cäc,m:
c2=Qu.L/AE
c3- BiÕn d¹ng cña ®Êt nÒn, th­êng lÊy b»ng 0,005m; A - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc,m2;
E- M«dun ®µn håi cña vËt liÖu cäc, T/m2.
D.3.2. HÖ sè an toµn khi ¸p dông c«ng thøc Hilley Fs  ≥3,0.
Phô lôc E

X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i theo kÕt qu¶ nÐn tÜnh cäc
E.1. Quy tr×nh thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i b»ng thÝ nghiÖm nÐn tÜnh ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan t­ vÊn cña chñ ®Çu t­
E.2. Khi lùa chän quy tr×nh x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc cÇn chó ý tíi nh÷ng ®Æc
®iÓm cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt t¶i träng c«ng tr×nh vµ yªu cÇu cña thiÕt kÕ.
E.3. Ph­¬ng ph¸p cña SNIP2.02.03.85:
E.3.1. Søc chÞu t¶i träng nÐn th¼ng ®øng cho phÐp cña cäc tÝnh theo c«ng thøc:

 Qtc
Q a	k

(E.1)
tc
Trong ®ã :
Qa  - Søc chÞu  t¶i cho phÐp cña cäc; Qtc
ktc - HÖ sè an toµn, x¸c ®Þnh theo ®iÒu A.1 phô lôc A.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

E.3.2.  Søc chÞu t¶i tiªu chuÈn theo kÕt qu¶ thö chóng b»ng t¶i träng nÐn, nhæ ®­îc vµ theo
h­íng ng­îc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

k

Q	m  Qu

(E.2)

Trong ®ã:
tc
d
m- HÖ sè lµm viÖc cho tÊt c¶ c¸c lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh trõ trô ®­êng d©y t¶i cña lé thiªn,lÊy b»ng:
m=1.0 ®èi víi cäc chÞu nÐn däc trôc hoÆc nÐn ngang;
m=0,8 ®èi víi cäc chÞu nhæ khi ®é s©u ®é cäc vµo ®Êt ≥ 4m;
m=0,6 ®èi víi cäc chÞu nhæ khi ®é s©u ®é cäc vµo ®Êt < 4m;
Qu  - Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc, t, x¸c ®Þnh theo c¸c ®iÒu E.3.3. ®Õn E.3.5 cña phô lôc 1
Kd  - HÖ sè an toµn theo ®Êt, lÊy theo nh÷ng chØ dÉn cña ®iÒu E.4.3 cña phô lôc nµy. E.3.3.  Trong tr­êng hîp nÕu sè cäc ®­îc thö ë nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn nh­ nhau Ýt h¬n 6
chiÕc QuQumin,cßn hÖ sè an toµn theo ®Êt k®=1.
Khi sè l­îng cäc thö á cïng ®iÒu kiÖn  ®Þa chÊt c«ng tr×nh b»ng hoÆc lín h¬n 6 chiÕc th× c¸c ®¹i l­îng Qu  nªn x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ xö lÝ thèng kª.
E.3.4.  Søc chèng giíi h¹n Qu  cña cäc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau(h×nh E.1)
- Lµ gi¸ trÞ t¶i träng g©y ra ®é lón t¨ng liªn tôc
- Lµ gi¸ trÞ øng víi ®é lón  Sgh  trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i:
 =  Sgh	(E.3)
Trong ®ã:
Sgh-TrÞ sè lón giíi h¹n trung b×nh cho trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn mãng,®­îc qui
®Þnh theo nhiÖm vô thiÕt kÕ hoÆc lÊy theo tiªu chuÈn ®èi víi nhµ vµ c«ng tr×nh;
   -  HÖ  sè  chuyÓn  tõ  ®é  lón  lóc  thö  ®Õn  ®é  lón  l©u  dµi  cña  cäc,  th«ng  th­êng lÊy  =0,1.Khi cã c¬ së thÝ nghiÖm vµ quan tr¾c lón ®Çy ®ñ, cã thÓ lÊy  =0,2

NÕu ®é lón x¸c ®Þnh theo c«ng thø (E.3) lín h¬n 40mm th× søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc Qu  nªn lÊy ë t¶i träng øng víi   =40mm

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

§èi víi c¸c cÇu, søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc chÞu t¶i träng nÐn ph¶i lÊy t¶i träng bÐ
h¬n 1 cÊp so víi t¶i träng mµ d­íi t¶i träng nµy g©y ran;
a) Sù t¨ng ®é lón sau mét cÊp gia t¶i (ë tæng ®é lón lín h¬n 40mm0 v­ît qu¸ 5 lÇn sù t¨ng ®é lón cña mét cÊp gia t¶i tr­íc ®ã
b) §é lón kh«ng t¾t dÇn tron thêi gian mét ngµy ®ªm hoÆc h¬n (ë tæng ®é lón cña cäc lín h¬n 40mm
NÕu khi htö,t¶i träng lín nhÊt ®· ®¹t ®­îc cã trÞ sè b»ng hoÆc lín h¬n1,5Qtc(trong ®ã
Qtc  - Søc chÞu t¶i cña cäc tÝnh theo c¸c c«ng thøc cña phô lôc A), mµ ®é lón cña cäc
bÐ  h¬n  trÞ  sè  x¸c  ®Þnh  theo  c«ng  thøc(E.3),  ®èi  víi  cÇu  th×  bÐ  h¬n  40mm,  trong
tr­êng hîp nµy, søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc cho phÐp lÊy b»ng t¶i träng lín nhÊt cã
®­îc lóc thö.

Chó thÝch:C¸c cÊp t¶i träng khi thö cäc b»ng nÐn tÜnh th­êng qui ®Þnh trong ph¹m vi 1/10-1/15 søc chÞu t¶i cùc h¹n tÝnh to¸n cña cäc
E.3.5.  Khi thö t¶i b»ng t¶i träng tÜnh theo h­íng ngang hÆc nhæ th× søc chÞu t¶i giíi h¹n
(®iÒu E.3.3 cña phô lôc nµy) lÊy ë t¶i träng mµ d­íi t¸c dông cña nã, chuyÓn vÞ cña cäc t¨ng kh«ng ngõng.

Chó thÝch: KÕt qu¶ thö tÜnh cäc chÞu t¶i träng ngang giíi h¹n cho phÐp cña nhµ vµ c«ng tr×nh. Lo¹i t¶i träng nh­ thÕ ®èi víi nhµ vµ c«ng tr×nh (trõ nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt nh¹y ®èi víi biÕn d¹ng ngang) cho phÐp lÊy t¶i träng mµ ë ®ã trÞ biÕn d¹ng ngang cña cäc ë møc mÆt ®Êt khi thö b»ng trÞ sè giíi h¹n cho phÐp nh­ng kh«ng qu¸ 10mm.
E.4.	Mét sè ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng kh¸c dïng ®Ó x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc khi kh«ng thÓ thö cäc ®Õn ph¸ ho¹i, nhÊt lµ ®èi víi cäc cã ®­êng kÝnh lín.
E.4.1.  Ph­¬ng ph¸p cña Canadian Foundation Engineering Manual(1985)
Søc chÞu ®ùn giíi h¹ncña cäc lµ t¶i träng x¸c ®Þnh tõ giao ®IÓm cña biÓu ®ß quan hÖ
t¶i träng- ®é lón víi ®­êng th¼ng(h×nh E.2)
Sf=  +d/30	(E.4)

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Trong ®ã :
Sf-§é lón t¹i cÊp tØa träng ph¸ ho¹i,m
  - BiÕn d¹ng ®µn håi cña cäc,m

 = QLp	(E.5)
AEp
Q -T¶i träng t¸c dông lªn cäc,T Lp- ChiÒu dµi cäc, m
A-DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc, m2
Ep- M« ®un ®µn håi cña vËt liÖu cäc,T/m2
E.4.2.  Ph­¬ng ph¸p cña Davisson:søc chÞu  t¶i giíi h¹n cña cäc lµ t¶i träng øng víi ®é lón trªn ®­êng cong t¶i träng-§é lón cã ®­îc lóc thö tÜnh:

QLp
S f	 	
E p A

0,0038

d
 	(m)
120

(E.6)
E.4.3.  Trong tr­êng hîp cäc dµI th× søc chÞu t¶i giíi h¹n øng víi ®é lón:

2QL

- Khi Lp/d>80 :

f

S	 	p
3E p A
0,0038
0,02(m)
(E.7)
- Khi Lp/d>100 :	Sf = 60  80 mm	(E.8)
Chó thÝch: C¸ch x¸c ®Þnh Sf  nãi ë ®IÒu E4-2 vµ E4-3 thùc hiÖn nh­ nªu ë ®IÒu E4-1.
E.4.4.  Søc chÞu t¶i träng nÐn cho phÐp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Q		 Qu a	 FS

(E.9)

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

E.4.5.  Th«ng th­êng hÖ sè an toµn FS  2,0. HÖ sè an toµn cao h¬n nªn ®­îc ¸p dông cho
c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
- §èi víi cäc ma s¸t trong ®Êt dÝnh
- Khi ®IÒu kiÖn ®iaj chÊt phøc t¹p nh­ng sè l­îng cäc thÝ nghiÖm h¹n chÕ
- Cäc trong c¸t rêi, søc chÞu t¶i suy gi¶m theo têi gian
- Khi cÇn ®¶m b¶o  yªu cÇu cao vÒ ®é lón.

Phô lôc G

TÝnh cäc d­íi  t¸c dông ®ång thêi cña t¶i träng ®øng vµ t¶i träng ngang vµ m« men

TÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p cña SNIP II-17-77
G.1.	TÝnh cäc d­íi t¸c dông ®«ng thêi cña t¶i träng ®øng, ngang vµ m« men theo s¬ ®å nªu trªn h×nh G1,bao gåm:
a) ChuyÓn vÞ ngang n  vµ gãc xoay,   cña ®Çu cäc cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau:
n  Sgh	(G1)
   gh	(G2)
Trong ®ã:

 n     vµ  -Nh÷ng   gi¸   trÞ   tÝnh   to¸n   t­¬ng   øng   chuyÓn   vÞ   ngang,   m,   vµ   gãc xoay,radian,cña ®Çu cäc,x¸c ®inh theo nh÷ng chØ dÉn ë ®IÒu G.4 trong phô lôc nµy

Sgh  vµ  gh-Nh÷ng gi¸ trÞ t­¬ng øng chuyÓn vÞ ngang, m, gãc xoay, radian, cña ®Çu cäc, ­îc qui ®Þnh tõ nhiÖm vô thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh.
b) TÝnh to¸n sù æn ®Þnh cña ®Êt nÒn xung quanh cäc, hùc hiÖn theo nh÷ng yªu cµu cña ®iÒu 6 phô lôc nµy.
c) KiÓm tra tiÕt diÖn cña cäc theo ®é bÒn cña vËt liÖu, theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt  vµ  thø  hai  d­íi  t¸c  dông  ®ång  thêi  cña  lùc  däc  trôc,  m«  men  uèn  vµ  lùc ngang.
C¸c Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña m« men uèn, lùc ngang vµ lùc däc trôc, t¸c dông lªn nh÷ng tiÕt  diÖn  kh¸c   nhau  cña  cäc,  ®­îc  x¸c  ®Þnh  theo  ®iÒu  G7  cña  phô  lôc  nµy.Trong tr­êng hîp cäc ®­îc ngµm cøng vµo ®µi, gãc xoay   =0, tÝnh to¸n m« men t¹i ngµm theo ®iÒu G.8 cña phô lôc nµy.
Chó thÝch:Kh«ng cÇn tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh cña ®Êt nÒn xung quanh cäc cã bÒ réng tiÕt diÖn d  0,6m víi chiÒu dµi trong ®Êt lín h¬n 10d, trõ tr­êng hîp cäc ®­îc h¹ vµo bïn hoÆc ®Êt sÐt ë tr¹ng th¸i ch¶y hoÆc dÎo ch¶y.
G.2.	Khi tÝnh to¸n cäc chÞu t¶i träng ngang, ®Êt quanh cäc ®­îc xem nh­ m«i tr­êng ®µn håi biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh ®Æc tr­ng b»ng hÖ sè nÒn Cz,(T/m3)
Khi kh«ng cã nh÷ng sè liÖu thÝ nghiÖm, cho phÐp x¸c ®Þnh sè liÖu tÝnh to¸n cña hÖ
sè nÒn Cz cña ®Êt ë quanh cäc theo c«ng thøc:
Cz=K.z	(G.3)
Trong ®ã:
K - HÖ sè tØ lÖ,T/m4,®­îc lÊy theo b¶ng G1
z - §é s©u cña vÞ trÝ tiÕt diÖn cäc, m, kÓ tõ mÆt ®Êt ®èi víi cäc dµi cao, hoÆc kÓ tõ ®¸y
®µi ®èi víi cäc ®µi thÊp

B¶ng G1-HÖ sè tØ lÖ k

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Lo¹i ®Êt quanh cäc vµ ®Æc tr­ng cña nã	HÖ sè tØ lÖ k,T/m4  cho cäc	
	
§ãng	
Nhåi, cäc èng vµ
cäc chèng	
SÐt, ¸ sÐt dÎo ch¶y (0,75<Il  1)	65-250	50-200	
SÐt, ¸ sÐt dÎo mÒm (0,5<Il  0,75), ¸ sÐt dÎo(0  Il  1), c¸t bôi (0,6  e  0,8)	200-500	200-400	
SÐt,  ¸  sÐt  gÇn  dÎo  vµ  nöa  cøng(0  Il  0,5),  ¸  sÐt  cøng
(Il<0), c¸t h¹t trung(0,55  e  0,7)	500-800	400-600	
SÐt vµ ¸ sÐt cøng (Il<0), c¸t h¹t th« (0,55  e  0,7)	800-1300	600-1000	

Chó thÝch:

1.  Gi¸ trÞ nhá cña hÖ sè K trong b¶ng G1  t­¬ng øng víi gi¸ trÞ sè sÖt Il  cña ®Êt sÐt vµ hÖ sè rçng e cña ®¸t c¸t ®­îc ghi trong dÊu ngoÆc ®¬n, cßn gi¸ trÞ lín cña hÖ s« K t­¬ng øng víi gi¸ trÞ nhá nhÊt cña Il  vµ e. §èi víi nh÷ng ®Êt cã ®Æc tr­ng Il  vµ e ë kho¶ng trung gian th× hÖ sè K
®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy.

2.  HÖ sè K ®èi víi c¸t chÆt ®­îc lÊy cao h¬n 30% so víi gi¸ trÞ lín nhÊt ghi trong b¶ng cho lo¹i
®Êt lo¹i sÐt.	

G.3.	TÊt c¶ c¸c tÝnh to¸n ®­îc thùc hiÖn theo chiÒu sau tÝnh ®æi cña vÞ trÝ tiÕt diÖn cäc
trong ®Êt, Ze, vµ cã chiÒu s©u tÝnh ®æi h¹ cäc trong ®Êt, Le, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

Trong ®ã:
Ze= bdz	(G.4) Le=  bd  L	(G.5)
z vµ L - ChiÒu s©u thùc tÕ vÞ trÝ tiÕt diÖn cäc trong ®Êt vµ chiÒu s©u h¹ cäc thùc tÕ
(mòi cäc) trong ®Êt tÝnh tõ mÆt ®Êt víi cäc ®µi cao vµ tõ ®¸y ®µi víi cäc ®µi thÊp, m
 bd-HÖ sè biÕn d¹ng, I/m, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

 	

 bd= 5    K .bc
EbI

(G.6)	
K - kÝ hiÖu nh­ tron c«ng thøc G3
Eb  - M« ®un ®µn håi ban ®Çu cña bª t«ng cäc hi nÐn vµ kÐo,T/m2, lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp
I - M« men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang cña cäc, m4
bc - ChiÒu réng qui ­íc cña cäc, m ®­îc lÊy nh­ sau:
+ Khi d  0,8 th× bc=d+1m
+ Khi d<0,8m th× bc=1,5d+0,5m
G.4.	TÝnh to¸n chuyÓn vÞ ngang cña cäc ë møc ®¸y dµi vµ gãc xoay theo c¸c c«ng thøc:

 n	y0

 0l0
3

Hl

 	0   
3Eb I
2

Hl

 	0   
2Eb I

(G.7)

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Trong ®ã:
	 0
2

Hl

 	0   
2Eb I
 Hl0  
Eb I

(G.8)
H vµ M - Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña lùc c¾t,T,vµ m« men uèn,T.m,t¹i dÇu cäc(xem h×nh g.1
l0 - ChiÒu dµi ®o¹n cäc,m,b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®¸y ®µi cäc ®Õn mÆt ®Êt

Y0  vµ
o -ChuyÓn vÞ ngang, m, vµ gãc xoay cña tiÕt diÖn ngang cña cäc, radian, ë
mÆt ®Êt víi cäc ®µi  cao, ë møc ®¸y ®µi thÊp vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu G5 cña phô
lôc nµy.

Chó thÝch: C¸c ®¹i l­îng trong phô lôc nµy ®­îc coi lµ d­¬ng trong c¸c tr­êng hîp sau:

- M« men vµ lùc ngang t¹i ®Çu cäc:m« men theo chiÒu quay cña kim ®ång hå vµ lùc ngang h­íng vÒ
phÝa bªn ph¶i

- M« men uèn vµ lùc c¾t trong phÇn d­íi cña tiÕt diÖn c¾t:m« men theo chiÒu quay cña kim ®ång hå vµ lùc ngang h­íng vÒ phÝa bªn ph¶i
-  Gãc  xoay  vµ  chuyÓn  vÞ  ngang  cña  tiÕt  diÖn  cäc:gãc  xoay  theo  chiÒu  quay  cña  kim  ®ång  hå  vµ
chuyÓn h­íng vÒ bªn ph¶i.

G.5.	X¸c ®Þnh chuyÓn ngang y0,m vµ gãc xoay  o , radian, theo c«ng thøc:

Trong ®ã :
y0	H 0 HH	M 0 HM
 0	H 0 MH	M 0 MM
(G.9)	

(G.10)	
H0 - Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña lùc c¾t, T, lÊy H0=H M0-M« men uèn, T.m, lÊy M0=M+Hl0
 HH - ChuyÓn vÞ ngang cña tiÕt diÖn, m/T, bëi lùc H0=1(h×nh G.2a)
 HM - ChuyÓn vÞ ngang cña tiÕt diÖn, l/T, bëi m« men M0=1(h×nh G.2b)
 MH  -  Gãc  xoay  cña  tiÕt  diÖn,l/T  (T.m)  MH-Gãc  xoay  cñ  tiÕt  diÖn,  l/T,  bëi  lùc
H0=1(h×nh G.2a)
 MM - Gãc xoay cña tiÕt diÖn,l/T (T.m),bëi m« men M0=1(h×nh G.2b) ChuyÓn vÞ  HH,  MH  =  HM  vµ  MM  ®­îc x¸c ®Þnh  theo c«ng thøc:

1
	 	A

(G.11)
HH	 3   E  I    0

bd     b

 	

		1	B

(G.12)

Formatted: Font: 13 pt, Complex
Script Font: 14 pt

MH	HM
 3   E  I    0

bd     b
1
	 	C

(G.13)
Formatted: Font: 13 pt, Bold,
Complex Script Font: 14 pt
Formatted: Font: 13 pt, Complex

MM	 3   E I    0
Script Font: 14 pt

Trong ®ã:
bd     b
Formatted: Font: 13 pt, Bold, Complex Script Font: 14 pt
A0,B0,C0 - Nh÷ng hÖ sè kh«ng thø nguyªn lÊy theo b¶ng G.2 tïy thuéc vµo chiÒu s©u tÝnh ®æi cña phÇn cäc trong ®Êt Le  x¸c ®Þnh theo c«ng thøc G.5. Khi Le  n»m gi÷a hai gi¸ trÞ ghi trong b¶ng G.2 th× lÊy theo gi¸ trÞ gÇn h¬n ®Ó tra b¶ng

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

G.6.	Khi tÝnh ®é æn ®Þnh cña nÒn quanh cäc,ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ¸p lùc tÝnh to¸n z  lªn ®Êt ë mÆt bªn cña cäc theo c«ng thøc:
4	'

Trong ®ã:
 z    12  	 v .tg1
cos1
C1
(G.14)

z - ¸p lùc tÝnh to¸n lªn ®Êt T/m2,ë mÆt bªn cäc,x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G.16)t¹i ®é s©u z, m, kÓ tõ mÆt ®Êt cho cäc ®µi cao vµ tõ ®¸y dµi cho cäc ®µi thÊp:
a) Khi Le2,5:t¹i 2 ®é s©u z=L/3 vµ z= L
b) Khi Le>2,5:t¹i ®é s©u z=0,85/bd,trong ®ã /bd, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G6)
1-Khèi l­îng thÓ tÝch tÝnh to¸n cña ®Êt,T/m3
v - øng suÊt cã hiÖu theo ph­¬ng th¼ng ®øng trong ®Êt t¹i ®é s©u z,T/m
,	2
1,C1 - Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña gãc ma s¸t trong, ®é vµ lùc dÝnh, T/m2 cña ®Êt
 - HÖ sè,lÊy =0,6 cho cäc nhåi vµ cäc èng,=0,3 cho c¸c lo¹i cäc cßn l¹i;
1  - HÖ sè, lÊy b»ng 1, trõ tr­êng hîp tÝnh mãng cña c¸c c«ng tr×nh ch¾n lÊy b»ng
0,7;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

2  - HÖ sè, kÓ ®Õn phÇn t¶i träng th­êng xuyªn trong tæng t¶i träng, tÝnh theo c«ng
thøc:

Trong ®ã:

K	p

M	M v
2	
nM p	M v

(G.15)
Mp  - M«men do t¶i träng ngoµi th­êng xuyªn, tÝnh to¸n ë tiÕt diÖn mãng t¹i møc mòi cäc, T.m;
Mv  - M«men do t¶i träng t¹m thêi, T.m;
n , hÖ sè, lÊy b»ng 2,5 trõ c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
a)  Nh÷ng c«ng tr×nh quan träng:
+ Khi Lc   2,5 lÊy  n  = 4;
+ Khi Lc   5 lÊy  n  = 2,5;
+ Khi Lc  n»m gi÷a c¸c trÞ sè trªn th× néi suy  n .
b)  Mãng 1 hµng cäc chÞu t¶i träng lÖch t©m th¼ng ®øng nªn lÊy  n  = 4, kh«ng phô thuéc vµo Lc.
Chó thÝch: NÕu ¸p lùc ngang tÝnh to¸n lªn ®Êt z  kh«ng tháa m·n ®iÒu kiÖn (G.14) nh­ng lóc nµy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu ch­a tËn dông hÕt vµ chuyÓn vÞ cña cäc nhá h¬n trÞ sè chuyÓn vÞ cho phÐp khi chiÒu s©u tÝnh ®æi cña cäc Lc  > 2,5 th× nªn lÆp l¹i viÖc tÝnh to¸n víi hÖ sè tØ lÖ K gi¶m
®i  (®iÒu  G.2  cña  phô  lôc  nµy).  Víi  trÞ  sè  míi  cña  K  cÇn  kiÓm  tra  ®é  bÒn  cña  cäc  theo  vËt  liÖu,
chuyÓn vÞ cña cäc còng ph¶i tu©n theo ®iÒu (G.14).

G.7.	¸p lùc tÝnh to¸n, z, T/m2, lùc c¾t Qz, T, trong c¸c tiÕt diÖn cña cäc tÝnh theo c«ng thøc:

K	

z

	     z	y  A
  0   B

    M 0      C
      H 0        D  

(G.16)

 bd
c    0     1


1

 bd

bd

 2   EI    1

D   E  I

2
bd      b
1 ;


M	 2   E  Iy  A

   E  I  B	M  C
 H 0   D

(G.17)

z	bd      b       0     3
bd      b	0     3

D

0     3	3 ;
bd

Q	 3   E  Iy  A
 2   E  I  B
   M  C

H  D  ;	(G.18)

z	bd      b       0     4
bd      b	0     4
bd	0     4	0      4
Nz = N	(G.19)	 Trong ®ã:
K - HÖ sè tØ lÖ x¸c ®Þnh theo b¶ng G.1 cña phô lôc nµy;
bd, Eb, I - Cã ý nghÜa nh­ c«ng thøc (G.6);
ze  - ChiÒu s©u tÝnh ®æi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G.4) tïy theo ®é s©u thùc tÕ z mµ ë
®ã x¸c ®Þnh z, Mz, Qz;
H0, M0, y0  vµ 0   cã ý nghÜa nh­ ®· nªu ë ®iÒu G.4 vµ G.5 cña phô lôc nµy;
A1 B1 , C1vµ D1    


A3 B3 , C3 vµ D 3  

4     4	4	4 ¿

A B  , C  vµ D  
- C¸c hÖ sè lÊy theo b¶ng (G.3);

N - T¶i träng tÝnh to¸n däc trôc t¹i ®Çu cäc.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Formatted: Justified, Space Before:
4 pt

G.8.	M«men  ngµm  tÝnh  to¸n,  Mng,  T.m,  khi  tÝnh  cäc  ngµm  cøng  trong  ®µi  vµ  ®Çu  cäc
kh«ng bÞ xoay, tÝnh theo c«ng thøc sau:

 MH

l0 MM
2

l

       0      

M ng
 	2Eb I  H
l
(G.20)

 MM
     0    
Eb I

ë ®©y, ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu ®Òu gièng nhau, nh­ nh÷ng c«ng thøc nªu ë trªn. DÊu
“©m” cã ý nghÜa lµ víi lùc ngang H h­íng tõ tr¸i sang ph¶i, m«men truyÒn lªn ®Çu cäc tõ phÝa ngµm cã h­íng ng­îc víi chiÒu kim ®ång hå.

TÝnh to¸n søc chÞu t¶i träng ngang  theo ph­¬ng ph¸p cña Broms (1964)
G.9.	Tïy theo ®é cøng cña cäc vµ ph©n bè ph¶n lùc nÒn theo ph­¬ng ngang, cäc ®¹t tíi søc chÞu t¶i giíi h¹n theo nh÷ng c¬ chÕ kh¸c nhau. §èi víi cäc “cøng”, søc chÞu t¶i träng chØ phô thuéc vµo ®Êt nÒn trong khi søc chÞu t¶i cña cäc “mÒm” hoµn toµn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng chÞu uèn cña vËt liÖu cäc.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n vµ c¸c biÓu ®å ®­îc thiÕt lËp cho tr­êng hîp cäc n»m trong
®Êt dÝnh vµ trong ®Êt rêi.
G.9.1. Cäc trong ®Êt dÝnh
a) Cäc “cøng” : Søc chÞu t¶i giíi h¹n, Hu, ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ gi÷a ®é s©u ngµm cäc t­¬ng ®èi L/d vµ søc chÞu t¶i giíi h¹n t­¬ng ®èi, Hu/Cud2,(h×nh G.3a). Tr­êng hîp liªn kÕt ngµm gi÷a cäc vµ d¶i cäc còng ®­îc kÓ ®Õn trong ph­¬ng ph¸p tÝnh.
b) Cäc “mÒm” : Søc chÞu t¶i giíi h¹n. Hu, ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ
gi÷a kh¶ n¨ng chÞu uèn giíi h¹n t­¬ng ®èi cña vËt liÖu cäc, Mu/cud3  (h×nh G.3b).
G.9.2  Cäc trong ®Êt rêi
a) Cäc “cøng” : Søc chÞu t¶i giíi h¹n, Hu, ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ
gi÷a ®é s©u ngµm cäc t­¬ng ®èi, L/d, vµ søc chÞu t¶i träng giíi h¹n t­¬ng ®èi, Hu-
/Kpd3  (h×nh G.4a).
b) Cäc “mÒm”: Søc chÞu t¶i giíi h¹n, Hu, ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng chÞu uèn giíi h¹n t­¬ng ®èi cña vËt liÖu cäc, Mu/Kpd4, vµ søc chÞu t¶i giíi h¹n t­¬ng ®èi, Hu/Kpd3  (h×nh G.4b).

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

H.1.	§é lón cña cäc ®¬n
Phô lôc H

TÝnh to¸n ®é lón cña mãng cäc
§é lón cña cäc ®¬n, xuyªn qua líp ®Êt cã m«®un c¾t G1, Mpa (T/m2) vµ hÖ sè po¸t - x«ng 1  vµ chèng lªn líp ®Êt ®­îc xem nh­ b¸n kh«ng gian biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh ®Æc tr­ng bëi m«®un c¾t g2  vµ hÖ sè poat- x«ng 2  ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y víi
®iÒu kiÖn t¶i träng truyÒn lªn cäc N  Qa  vµ khi Lp/d>5, G1  lp/G2d>1:
a) §èi víi cäc ®¬n kh«ng më réng mòi;

Trong ®ã:

E

N
S		
G1 L p

(H.1)
N - T¶i träng ®øng truyÒn lªn cäc, MN(tÊn);
 - hÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:
 '	1
	  
1
 '  /  '
æ
’  =0,17 x ln(kG1Lp/G2d) - hÖ sè øng víi cäc cã ®é cøng tuyÖt ®èi (EA= ∞ );
’  = 0,17 x ln ( kvLp/d) - hÖ sè ®èi víi nÒn ®ång nhÊt cã c¸c ®Æc tr­ng G1  vµ 1;
æ = EA/G1K2p  - ®é cøng t­¬ng ®èi cña cäc;
1  -   Th«ng sè, x¸c ®Þnh viÖc t¨ng ®é lón do   th©n cäc chÞu nÐn vµ tÝnh theo c«ng thøc:
2.12æ3/4

1	1   2.12æ3/4
k, k1- C¸c hÖ sè tÝnh theo c«ng thøc :
k  = 2,82 - 3,78 + 2,812
lÇn l­ît khi  = (1  + 2)/2 vµ khi   = 1;
Qtc  - søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh theo phô lôc A
b) §èi víi cäc ®¬n më réng ®¸y: Trong ®ã:
db   - §­êng kÝnh phÇn më réng cña cäc
C¸c ®Æc tr­ng G1  vµ 1®­îc lÊy trung b×nh ®èi víi tÊt c¶ c¸c líp ®Êt trong ph¹m vi chiÒu s©u h¹ cäc, cßn G2  vµ 2  – trong ph¹m vi 10 ®­êng kÝch cäc hoÆc ®­êng kÝnh phÇn më réng( ®èi víi cäc cã më réng mòi ) kÓ tõ mòi cäc trë xuèng víi ®iÒu kiÖn lµ d­íi mòi cäc kh«ng cã than bïn, ®Êt bïn cã ®é sÖt ch¶y.

H.2.	TÝnh to¸n ®é lón cña nhãm cäc
H.2.1. Dù tÝnh ®é lón cña nhãm cäc ®­îc dùa trªn m« h×nh mãng quy ­íc. Cã hai c¸ch x¸c
®Þnh mãc quy ­íc nh­ sau:
C¸ch 10: ranh giíi mãng quy ­íc (h×nh H1)
- PhÝa d­íi lµ mÆt ph¼ng AC ®i qua mòi cäc ®­îc xem lµ ®¸y mãng;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

- PhÝa trªn lµ mÆt ®Êt san nÒn BD, víi AB = Llµ ®é s©u ®Æt mãng;
- PhÝa c¹nh lµ c¸c mÆt ph¼ng ®øng AB vµ CD qua mÐp ngoµi cïng cña hµng cäc biªn
t¹i kho¶ng c¸ch Ltbtg (tb/4) nh­ng kh«ng lín h¬n 2d (d - ®­êng kÝnh hoÆc c¹nh gãc vu«ng) khi d­íi mòi cäc cã líp sÐt bôi víi chØ sè sÖt IL  > 0,6; khi cã cäc xiªn th× c¸c mÆt ph¼ng ®øng nãi trªn ®i qua mòi cäc xiªn nµy;

Trong ®ã

 tb
i   li
Ltb
i  -  Gãc ma s¸t trong cña líp ®Êt cã chiÒu dµy li;
Ltb- ®é s©u h¹ cäc trong ®Êt kÓ tõ ®¸y dµi, Ltb  = li.
Chó thÝch:

1. NÕu trong chiÒu dµi cña cäc cã líp ®Êt yÕu ( bïn, than bïn,.v.v.) dµy h¬n 30 cm th× kÝch th­íc
®¸y mãng quy ­íc gi¶m ®i b»ng c¸nh lÊy Ltb  lµ kho¶ng c¸ch tõ mòi cäc ®Õn ®¸y líp ®Êt yÕu;
2. Träng l­îng b¶n th©n cña  mãng quy ­íc  gåm träng l­îng cäc,  dµi vµ ®Êt n»m trong ph¹m vi mãng quy ­íc.
C¸ch 20:
a) Ranh giíi mãng quy ­íc khi ®Êt nÒn lµ ®ång nhÊt
C¸ch x¸c ®Þnh mãng quy ­íc tr­¬ng tù c¸ch 10, chØ kh¸c lµ lÊy gãc më b»ng 300 cho mäi lo¹i ®Êt kÓ tõ ®é s©u 2Ltb/3 (h×nh H2).
b) Ranh giíi cña mãng quy ­íc khi cäc xuyªn qua mét sè líp ®Êt yÕu tùa vµo líp ®Êt cøng c¸nh x¸c ®Þnh mãng quy ­íc nh­ m« t¶ trong c¸nh 1, riªng gãc më lÊy b»ng
300  kÓ tõ ®é s©u 2L1/3, víi L1  - phÇn cäc n»m d­íi líp ®Êt yÕu cuèi cïng (h×nh H.3)
c) Ranh giíi cña mãng quy ­íc khi ®Êt nªn n»m trong ph¹m vi chiÒu dµi cäc gåm nhiÒu líp cã søc chÞu t¶i  kh¸c nhau.
- ChiÒu réng vµ chiÒu dµi b¶n mãng quy ­íc lµ ®¸y h×nh khèi cã c¹nh më réng so víi mÆt ®øng cña hµng cäc biªn b»ng 1/4 cho ®Õn ®é s©u 2Lp/3, tõ ®ã trë xuèng ®Õn mÆt ph¼ng mòi cäc gãc më b»ng 300  (h×nh H.4);
- §é s©u ®Æt mãng quy ­íc lµ t¹i mÆt ph¼ng mòi cäc.

H.2.2. øng suÊt phô thªm ph©n bè trong ®Êt nÒn, d­íi mòi cäc cã thÓ tÝnh to¸n theo lêi gi¶i
Boussinesq víi gi¶ thiÕt b¶n mãng quy ­íc ®Æt trªn b¸n kh«ng gian ®µn håi.
H.2.3. §é lón cña mãng quy ­íc ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p quen biÕt nh­ ®èi víi mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn.

H.3.	§é lón cña mãng b¨ng cäc.
H.3.1. §é lón S, m, cña mãng b¨ng víi 1 hoÆc 2 hµng cäc ( khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc b»ng 3d - 4d) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

P(1
 2 )

Trong ®ã:
S	 	 0
E
(H.3)
p - T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn mÐp dµi kN/m ( kg/cm) cã kÓ ®Õn träng l­îng cña mãng trong khèi ®Êt vµ cäc víi ranh giíi nh­ sau: phÝa trªn lµ cèt nÒn; phÝa c¹nh lµ mÆt ph¼ng ®øng ®i qua hµng cäc ngoµi cïng; phÝa d­íi lµ mÆt ph¼ng ®i qua mòi cäc;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

E,  - Gi¸ trÞ m«®un biÕn d¹ng kPa (kg/cm2) vµ hÖ sè po¸t – x«ng cña ®Êt trong ph¹m
vi chiÒu dµy cña líp ®Êt chÞu nÐn d­íi mòi cäc;
0  - lÊy theo biÓu ®å (xem h×nh vÏ) phô thuèc vµo hÖ sè po¸t – x«ng  bÒ réng quy
®æi cña mãng b = b/h ( trong ®ã b – bÒ réng cña mãng lÊy tíi mÐp ngoµi cña hµng
cäc biªn;
h - §é s©u h¹ cäc, vµ ®é dµy quy ®æi cña líp ®Êt chÞu nÐn Hc/h (Hc  - ®é dµy cña líp
®Êt chÞu nÐn x¸c ®Þnh  theo ®iÒu kiÖn nh­ tÝnh lón ®èi víi nÒn thiªn nhiªn);
Gi¸ trÞ cña hÖ sè 0 x¸c ®Þnh theo biÓu ®å b»ng c¸ch sau ®©y: Trªn ®å thÞ vÏ qua ®iÓm øng víi Hc/h mét ®­êng th¼ng song song víi trôc hoµnh c¾t ®­êng cong b t­¬ng øng,
tõ giao ®iÓm nµy vÏ ®­êng vu«ng gãc ®Õn gÆp ®­êng . Tõ giao ®iÓm nay vÏ mét
®­¬ng th¼ng song song víi trôc ho¸nh ®Õn c¾t trôc tung, ®©y chÝnh lµ gi¸ trÞ cña hÖ
sè 0.
H.3.2. øng suÊt trong nÒn ®Êt d­íi mòi cäc, x¸c ®Þnh theo lêi gi¶i cña bµi to¸n ph¼ng víi gi¶ thiÕt t¶i träng ë mòi cäc lµ ph©n bè ®Òu theo chiÒu réng vµ dµi cña mãng.

H.4.	§é lón cña mãng bÌ cäc
H4.1.  Dù tÝnh ®é lón cña mãng bÌ cäc cã kÝch th­íc h¬n 10 x 10 m cã thÓ thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p líp  biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh nh­ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn nhµ vµ c«ng tr×nh. ë ®©y viÖc tÝnh to¸n nªn lÊy theo ¸p lùc trung b×nh lªn nÒn t¹i mÆt ph¼ng ®¸y
dµi, vµ t¨ng chiÒu dµi tÝnh to¸n cña líp lªn mét ®¹i l­îng b»ng ®é s©u h¹ cäc víi
m«®un biÕn d¹ng cña líp mµ cäc xuyªn qua lÊy b»ng v« cïng hoÆc b»ng  m«®in biÕn d¹ng cña vËt liÖu cäc.
H.4.2. §é lón tÝnh to¸n cña mãng gåm nhiÒu cäc mµ mòi cäc tùa lªn ®Êt cã m«dun biÕn d¹ng E  20 Mpa cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã :
0,12 pB
S	 	
E

(H.4)
P - ¸p lùc trung b×nh lªn nÒn ë ®¸y ®µi; B - ChiÒu réng hoÆc ®­êng kÝnh mãng;
E - M«®un biÕn d¹ng trung b×nh cña líp chÞu nÐn d­íi mÆt mòi cäc víi chiÒu dÇy b»ng B:

1
E	  [E h k

E  h k

...

E (B

h	1)k ]

Trong ®ã :
B	1   1   1
2    2    2
i	  i	i
E1, E2, Ei  - M«dun biÕn d¹ng cña líp 1, 2 vµ líp i;
h1, h2, hi  - ChiÒu dµy cña líp 1,2 vµ líp i;
k1, k2, ki  - HÖ sè kÓ ®Õn ®é s©u cña líp lÊy theo b¶ng H.1 tuú theo ®é s©u cña líp ®¸y.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

B¶ng H.1 – TrÞ sè k

§é s©u cña ®¸y líp
(PhÇn lÎ cña B)	

(0 - 0,2) B	

(0,2 -0,4) B	

(0,4 - 0,6)B	

(0,6 - 0,8)B	

(0,8 - 1) B	
HÖ sè ki	1	0,85	0,6	0,5	0,4	

H.5.	C¸c ®Æc tr­ng biÕn d¹ng nªu ë ®iÒu 5.1 cña tiªu chuÈn lµ nh÷ng ®¹i l­îng sau ®©y
(h×nh H6, H7,H8 vµ H9):
- §é lón S lµ chuyÓn vÞ ®i xuèng cña mét ®iÓm ®ang xÐt, vÝ dô ®é lón cña ®iÓm B lµ SB;
- §é lón lÖch S lµ chuyÓn vÞ cña mét ®iÓm nµy ®èi víi mét ®iÓm kh¸c, nh­ chuyÓn
vÞ cña ®iÓm B ®èi víi ®iÓm A lµ SBA;
-  BiÕn  d¹ng  gãc    t¹i  mét  ®iÓm  lµ  sù  thay  ®æi  ®é  dèc  t¹i  ®iÓm  nµy,  nh­  A  =
SAB/LBA + SBC/LBC;
-   Gãc xoay  lµ gãc më cña vËt thÓ r¾n cña mét ®¬n vÞ c«ng tr×nh so víi ph­¬ng th¼ng ®øng;
- Gãc xo¾n t­¬ng ®èi lµ tØ sè  / L;
-   §é  nghiªng  i  lµ  tØ  sè S/L  cña  2 ®iÓm mÐp  ngoµi  cïng cña  c«ng  tr×nh (®èi  víi mãng cøng tuyÖt ®èi);
- §é vâng (hay vång), f, lµ chuyÓn vÞ lín nhÊt diÔn ra gi÷a hai ®iÓm so víi ®­êng th¼ng vÏ gi÷a chóng (®èi víi mãng mÒm);
- §é xo¾n t­¬ng ®èi  lµ ®é xoay cña mét ®­êng th¼ng gi÷a hai ®iÓm mèc cã liªn quan tíi sù nghiªng;
- §é mÐo gãc (hay ®é vâng hoÆc vång t­¬ng ®èi) f/L lµ tØ sè cña ®é vâng gi÷a hai
®iÓm víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng.
Trong b¶ng H2 vµ H3 nªu c¸c biÕn d¹ng giíi h¹n cña nÒn vµ kÕt cÊu do lón g©y ra

B¶ng H.2 – BiÕn d¹ng giíi h¹n cña nÒn ( theo SniP2.02.01.83)

C«ng tr×nh	

§é lón lÖch t­¬ng ®èi
(S/L)U	

§é nghiªng iu	
§é lón trung b×nh Su  hoÆc lín nhÊt Smax  (trong
ngoÆc), cm	
1.  Nhµ  s¶n  xuÊt  mét  tÇng  vµ  nhµ  d©n dông   nhiÒu   tÇng   cã   khung   hoµn toµn:
- B»ng bª t«ng cèt thÐp
- B»ng thÐp	

0,002
0,004	

-
-	

(8)
(12)	
2.  Nhµ  vµ  c«ng  tr×nh  mµ  trong  kÕt cÊu kh«ng  xuÊt  hiÖn  néi  lùc  do  ®é  lón kh«ng ®Òu.	

0,006	

-	

(15)	
3.  Nhµ  nhiÒu  tÇng  kh«ng  khung  víi t­êng chÞu lùc:				

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

- B»ng tÊm lîp
-  B»ng  khèi  lín  hoÆc  cã  thÓ  x©y g¹ch kh«ng cã thÐp
-  Nh­  trªn  nh­ng  cã  thÐp,  trong  ®ã cã gi»ng bª t«ng cèt thÐp	0,0016
0,0020

0,0024	0,005
0,0005

0,0005	10
10

15	
4. C«ng tr×nh thÐp chøa vËn th¨ng b»ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp;
- Nhµ c«ng t¸c vµ xi l« kÕt cÊu ®æ t¹i chç liªn khèi trªn cïng mét mãng bÌ
- Nh­ trªn nh­ng kÕt cÊu l¾p ghÐp
- Xi l« ®éc lËp kÕt cÊu toµn khèi ®æ t¹i chç
- Nh­ trªn nh­ng kÕt cÊu l¾p ghÐp
- Nhµ c«ng t¸c ®øng ®éc lËp	

-

-
-

-
-	

0,003

0,003
0,004

0,004
0,004	

40

30
40

30
25	

5. èng khãi cã chiÒu cao H, m :
- H 100 m
-100< H < 200
- 200 < h  300
- H > 300	

-
-
-
-	

0,005
1/(2H)
1/(2H)
1/(2H)	

40
30
20
10	
6.  C«ng  tr×nh  cøng  cao  ®Õn	100m, ngoµi nh÷ng ®iÒu ®· nãi ë ®iÓm 4 vµ
5	-	0,004	20	
7. C«ng tr×nh liªn l¹c, ¨ng ten :
- Th©n th¸p tiÕp ®Êt
- Th©n th¸p ph¸t thanh c¸ch ®iÖn víi
®Êt
- Th¸p ph¸t thanh
- Th¸p ph¸t thanh sãng ng¾n
- Th¸p ( block riªng rÏ )	

-
-

0,002
0,0025
0,001	

0,002
0,001

-
-
-	

20
10

-
-
-	
8. Trô ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng
- Trô trung gian
-  Trô  neo,  neo  gãc,  trô  gãc  trung gian,  trô  ë  vßng  cung,  cöa  chÝnh cña thiÕt bÞ ph©n phèi kiÓu hë.
- Trô trung chuyÓn ®Æc biÖt	

0,003
0,0025

0,002	

0,003
0,0025

0,002	

-
-

-	

Chó thÝch  cho b¶ng H.2:
1) TrÞ giíi h¹n cña ®é vâng (vång lªn) t­¬ng ®èi cña nhµ nãi ë ®iÓm 3 lÊy b»ng 0,5( S/L)U

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

2) Khi x¸c ®Þnh ®é lón lÖch t­¬ng ®èi S/L nãi ë ®iÓm 8, L lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trôc block mãng theo
h­íng t¶i träng ngang, cßn ë c¸c trô kÐo d©y - lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña mong chÞu nÐn vµ neo.

3) NÕu nÒn gåm c¸c líp ®Êt n»m ngang ( víi ®é dèc kh«ng qu¸ 0,1) th× trÞ giíi h¹n vÒ ®é lón trung b×nh cho phÐp t¨ng lªn 20%.
4) §èi víi c«ng tr×nh nãi ë ®iÓm 2 vµ 3 cã mãng d¹ng  bÌ th× trÞ giíi h¹n   cña ®é lón trung b×nh cho phÐp t¨ng lªn 1,5 lÇn.
5) Trªn c¬ së tæng kÕt kinh nghiÖm thiÕt kÕ x©y dùng vµ khai th¸c c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau, cho phÐp lÊy trÞ biÕn d¹ng  giíi h¹n cña nÒn kh¸c víi trÞ cho ë b¶ng nµy.

B¶ng H.3 - Giíi h¹n biÕn d¹ng gãc (Theo Skempton vµ McDonald, 1956; Bjerrum, 1963 vµ Wroth, 1975)

f/L	
Tr¹ng th¸i c«ng tr×nh giíi h¹n	
1/5000

1/3000
1/1000
1/750
1/600
1/500

1/300
1/250
1/150	VÕt ran li ti quan s¸t thÊy trong c«ng tr×nh g¹ch kh«ng cèt thÐp; c¸c t­êng chÞu lùc bÞ
cong.
C¸c vÕt nøt nh×n thÊy ë c¸c t­êng chÞu lùc.
C¸c vÕt nøt nh×n thÊy ë c¸c t­êng g¹ch chÌn khung.
Giíi h¹n thùc tÕ ®Ó ng¨n ch¨n sù mÊt c©n b»ng cña m¸ymãc cã ®é chÝnh x¸c cao
Møc qu¸ øng suÊt cho phÐp trong c¸c cÊu kiÖn nghiªng trë lªn ®¸ng kÓ.
Giíi h¹n thùc tÓ ®Ó ng¨n chÆn c¸c vÕt nøt trÇm träng trong nhµ khung vµ c«ng tr×nh hiÖn
®¹i.
H­ h¹i khung c«ng tr×nh vµ t­êng tÊm lín, g©y trë ng¹i cho di chuyÓn cña c¸c cÇn trôc
ë cao.
Nghiªng ®¸ng chó ý trong c¸c nhµ nhiÒu  tÇng. H­ h¹i ®Õn kÕt cÊu ®èi víi hÇu hÕt c«ng tr×nh.	

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Chó thÝch cho b¶ng H.3

1)	§èi víi c«ng tr×nh b×nh th­êng, biÕn d¹ng gãc giíi h¹n lÊy nhá h¬n 1/500

2)	CÇn tr¸nh h­ h¹i khi c¸c khe nøt nh×n thÊy ®­îc nÕu biÕn d¹ng gãc nhá h¬n 1/1000.

3)	H­ h¹i c«ng tr×nh Ýt s¶y ra víi gi¸ trÞ f/L < 1/150.

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

Phô lôc I

§Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cäc trong vïng cã ®éng ®Êt
I.1.	Khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc lµm viÖc d­íi t¶i träng nÐn hoÆc nhæ, gi¸ trÞ Qp  vµ
Fi  nªn nh©n víi hÖ sè gi¶m thÊp ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt mÒm Mcl  vµ Mc2  cho trong
b¶ng I.1 trõ tr­êng hîp cäc chèng lªn ®¸ vµ ®Êt hßn lín.
Gi¸ trÞ Qp  còng ph¶i nh©n víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Mc3  = 1 khi Le   3 vµ Mc3  =
0,9   khi Le  < 3 trong ®ã Le  - ChiÒu dµi tÝnh ®æi cña cäc x¸c ®Þnh theo h­íng dÉn ë
phô lôc G. Ma s¸t bªn cäc, Fi  trong kho¶ng gi÷a mÆt ®Êt ®Õn ®é s©u hu lÊy b»ng 0:
4

Trong ®ã:
hu	    
 bd
(1.1)	
bd  - hÖ sè biÕn d¹ng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G.6) trong phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy.
I.2.	Khi  tÝnh  to¸n  cäc  theo  ®iÒu  kiÖn  h¹n  chÕ  ¸p  lùc  lªn  ®Êt  qua  mÆt  bªn  cña  cäc  nªu trong phô lôc G, d­íi t¸c dông cña t¶i träng ®éng ®Êt, lÊy gi¸ trÞ cña gãc ma s¸t trong tÝnh to¸n 1  gi¶m nh­ sau: §èi víi ®éng ®Êt tÝnh to¸n cÊp 7-2  ®é, 8-4 ®é, cÊp 9-7 ®é.
I.3.	Khi tÝnh to¸n mãng cäc cña cÇu, ¶nh h­ëng cña ®éng ®Êt ®Õn ®iÒu kiÖn ngµm cäc vµo c¸t bôi no n­íc ®Êt sÐt vµ ¸ sÐt dÎo ch¶y vµo dÎo mÒm hoÆc ¸ c¸t ch¶y th× hÖ sè
K cho trong b¶ng G.1 phô lôc G ph¶i gi¶m ®i 30%.
Khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i träng cña cäc chÞu t¸c ®éng cña lùc ngang cÇn ph¶i kÓ ®Õn
®Æc tr­ng ng¾n h¹n cña t¸c ®éng ®éng ®Êt b»ng c¸nh t¨ng hÖ sè 2 thªm 30%, cßn tr­êng hîp mãng mét hµn cäc víi t¶i träng t¸c dông t¹i mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi hµng ®ã th× 2 t¨ng lªn 10%.
I.4.	Søc chÞu t¶i cña cäc, Qtc, T lµm viÖc víi t¶i träng nÐn vµ nhæ th¼ng ®øng theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh cã xÐt ®Õn t¸c ®éng ®éng ®Êt theo c«ng thøc:

Trong ®ã:
Qtc = kc  . Qu	(1.2 )
Kc  - HÖ sè, b»ng tØ sè gi÷a gi¸ trÞ søc chÞu t¶i träng nÐn cña cäc Qu  nhËn ®­îc b»ng c¸ch tÝnh theo nh÷ng chØ dÉn ë ®iÒu I.1 vµ I.2 cña phô lôc nµy cã xÐt ®Õn   t¸c ®éng
®éng ®Êt víi gi¸ trÞ tÝnh theo chØ dÉn ë ch­¬ng 4 cña tiªu chuÈn (kh«ng tÝnh ®Õn t¸c
®éng ®éng ®Êt).
Qu  - Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc, T, x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®éng tÜnh, xuyªn tÜnh nh­ chØ dÉn ë ch­¬ng 4 ( kh«ng tÝnh ®Õn t¸c ®éng ®éng ®Êt)

CÊp
®éng
®Êt tÝnh to¸n	
hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc mcl ®Ó hiÖu chØnh qp  trong ®Êt	
HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc mc2  ®Ó hiÖu chØnh f1, trong ®Êt	
	
C¸t chÆt	
C¸t chÆt v÷a	
SÐt bôi ë ®é sÖt	
C¸t chÆt vµ
chÆt võa	
SÐt bôi ë ®é sÖt	
	
Èm vµ Ýt Èm	
No n|íc	
Èm vµ Ýt Èm	
No n|íc	

I  < 0	
0 d IL
d 0,5	
Èm vµ Ýt Èm	
No n|íc	

I   < 0	
0 d IL
< 0,75	
0,75 d IL
<1	
7	1	0,9	0,95	0.8	1	0,95	0,95	0,90	0,95	0,85	0,75	

B¶ng I.1 – HÖ sè Mc1  vµ Mc2

L	L

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

	--
0,9	----
-	----
0.85	----
-	----
1	----
0.90	----
0.85	----
-	----
-	----
0.80	----
0.75	
8	0,9
---
0,8	0,8
----
-	0,85
----
0.75	0,7
----
-	0,95
----
0.95	0,90
----
0.80	0,85
----
0.75	0,80
----
-	0,90
----
0.80	0,80
----
0.70	0,70
----
0.65	
9	0,8
----
0,7	0,7
----	0,75
----
0.60	

-	0,9
----
0.85	0,85
----
0.70	0,75
----
0.65	0,70
----	0,85
----
0.65	0,70
----
0.60	0,60
----	

Chó thÝch: TrÞ sè ë tö sè lµ dïng cho cäc ®ãng, ë mÉu sè cho cäc nhåi.	

I.5.	§èi víi mãng trong vïng ®éng ®Êt cho phÐp dïng tÊt c¶ c¸c lo¹i cäc, trõ cäc kh«ng
cã cèt thÐp ngang.
Khi thiÕt kÕ mong cäc trong vïng cã ®éng ®Êt ph¶i ®­a mòi cäc tùa lªn lo¹i ®Êt ®¸,
®Êt hßn lín, c¸t chÆt vµ chÆt trung b×nh, ®Êt sÐt cã chØ sè sÖt IL   0,5.
Kh«ng cho phÐp tùa mòi cäc lªn c¸t dêi b·o hßa n­íc ®Êt sÐt bôi cã chØ sè sÖt IL  >
0,5.
I.6.	§é c¾m s©u cäc vµo trong ®Êt ë vïng ®éng ®Êt ph¶i lín h¬n 4m, vµ khi mòi cäc n»m trong nÒn ®Êt c¸t b·o hoµ n­íc chÆt võa th× kh«ng nhá h¬n 8m trõ tr­êng hîp mòi cäc tùa trªn ®¸, cho phÐp gi¶m ®é ch«n s©u cña cäc khi cã nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh x¸c cña thÝ nghiÖm cäc t¹i hiÖn tr­êng b»ng t¸c ®éng bëi ®éng ®Êt m« pháng.
I.7.	§µi cäc d­íi t­êng chÞu lùc cña mét khèi nhµ hoÆc c«ng tr×nh cÇn ph¶i liÒn khèi vµ
bè trÝ trªn cïng mét cao ®é. Trong tr­êng hîp liªn kÕt ngµm, chiÒu dµi ngµm cäc vµo
®µi ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n cã kÓ ®Õn t¶i träng ®éng ®Êt.
Kh«ng cho phÐp x©y dùng mãng cäc kh«ng cã ®ai cho nhµ vµ c«ng tr×nh
I.8.	Khi cã ®ñ c¬ së kinh tÕ – kü thuËt, cho phÐp dïng mãng cäc cã ®Öm trung gian b»ng vËt liÖu rêi (®¸ r¨m, sái s¹n, c¸t h¹t th« lín vµ c¸t trung )/ Gi¶i ph¸p nµy kh«ng ®­îc
sö dông trong nÒn ®Êt  tr­¬ng në, ®Êt than bïn, ®Êt  lón ­ít, ë nh÷ng vïng cã hiÖn t­îng tr­ît vµ hang ngÇm (carst vµ vïng khai th¸c má.)
Kh«ng nªn tÝnh to¸n cäc chÞu t¶i träng ngang trong mãng cã ®Öm trung gian. Søc chÞu t¶i träng nÐn cã kÓ ®Õn t¸c ®éng ®éng ®Êt nªn x¸c ®Þnh theo t¸t c¶ mÆt bªn cña cäc, tøc lµ hu  = 0, cßn hÖ sè ®iÒu kiÖn  lµm viÖc cña mòi cäc d­íi t¸c dông ®éng ®Êt mcl  lÊy b»ng 1,2.
Phô lôc K

ThiÕt kÕ  cäc cho trô ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng
K.1.	Søc chÞu t¶i cña cäc chÞu nÐn thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng cho c¸c trô ®­êng d©y
®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc (A.4) vµ (A.6) cña phô lôc A, trong ®ã c¸c hÖ sè
®iÒu kiÖn lµm viÖc ®­îc lÊy nh­ sau:
a)  §èi víi trô trung gian b×nh th­êng mc   = 1,2;
b)  Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c mc  = 1,0
K.2.    Søc chÞu t¶i cña cäc chÞu nhæ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.10) cña phô lôc A, trong ®ã c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®­îc lÊy nh­ sau:
a)   §èi víi trô trung gian tiªu chuÈn mc  = 1,2;

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

b)   §èi víi trô neo vµ gãc mc  = 1,0
c)  Kho¶ng v­ît lín, nÕu träng l­îng cäc  vµ ®µi cäc b»ng lùc nhæ tÝnh to¸n, th× lÊy mc   = 0,6;
d)   C¸c tr­êng hîp cßn l¹i mc  lÊy theo néi suy.
K.3.    Søc chÞu t¶i cña cäc khi chÞu nÐn tÝnh theo c«ng thøc (A.4) cña phô lôc A ph¶i gi¶m
®i mét l­îng  b»ng 1,2W. khi cäc chÞu nhæ, tÝnh theo c«ng thøc (A.10), th× t¨ng thªm mét l­îng b»ng 0,9W trong ®ã W lµ träng l­îng cña cäc.
Khi tÝnh to¸n mãng cäc chÞu nhæ trong ®Êt d­íi mùc n­íc ngÇm, cÇn xÐt tíi t¸c dông
®Èy næi cña n­íc.
K.4.    Ma s¸t bªn cña cäc trong mãng ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®èi víi ®Êt sÐt  bôi cã chØ sè sÖt IL  > 0,3 cÇn ph¶i t¨ng 25% so víi gi¸ trÞ cho trong b¶ng ë phô lôc A vµ cÇn
¸p dông hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bæ xung mg  nªu trong b¶ng K.1 cña phô lôc nµy.

Lo¹i mãng ®Æc tr|ng cña ®Êt vµ t¶i träng	C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bæ sung mg khi chiÒu dµi cña cäc	

Lp  > 25d	
Lp  < 25d vµ c¸c tû lÖ	
		
H/N d 0,1	
H/N =
0,4	
H/N = 0,6	
1. Mãng d|íi trô trung gian tiªu chuÈn khi tÝnh:
a) Cäc ®¬n chÞu t¶i träng nhæ :
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt: Khi IL d 06
Khi IL > 0,6
b)  Cäc  ®¬n  chÞu  t¶i  träng  nÐn  vµ  cäc  trong nhãm chÞu t¶i träng nhæ:
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt. Khi IL d 06
Khi IL > 0,6
2.  Mãng  d|íi  neo,  d|íi  trô  ë  gãc,  ë  c¸c  ®©u mót, d|íi trô chuyÓn tiÕp lín khi tÝnh.
a) Cäc ®¬n chÞu t¶i nhæ:
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt.
b) Cäc trong nhãm chÞu t¶i träng nhæ:
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt.
c) Cäc chÞu t¶i träng nÐn trong mäi lo¹i ®Êt	

0,9

1,15
1,5

0,9

1,15
1,50

0,8
1,0

0,8
1,0
1,0	

0,9

1,15
1,5

0,9

0
1,50

0,8
1,0

0,8
1,0
1,0	

0,8

1,05
1,35

0,9

1,15
1,50

0,7
0,9

0,8
1,0
1,0	

0,55

0,7
0,9

0,9

1,15
1,50

0,6
0,6

0,8
1,0
1,0	

B¶ng K.1 – HÖ sè mg

Chó thÝch:

1) trong b¶ng K.1 lÊy ký hiÖu nh­ sau:

d- §­êng kÝnh cña cäc trßn, c¹nh cña cäc v«ng hoÆc c¹nh dµi nhÊt cña cäc tiÕt diÖn ch÷ nhËt

Tiªu chuÈn x©y dùng	tcxd 205 : 1998

H- T¶i träng ngang tÝnh to¸n

N- T¶i träng ®øng tÝnh to¸n
2) Khi h¹ cäc ®¬n víi gãc nghiªng h¬n 100  vÒ  phÝa t¸c dông cña t¶i träng ngang th× hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc mg lÊy nh­ ®èi víi cäc th¼ng ®øng lµm viÖc trong nhãm cäc (®iÓm 1b vµ 2b trong b¶ng K.1).