## Sheet1
PLC No. | I name | O Name | CPU | DI | DO | RE | CON | Floor | Room | Equipment
PLC- BF 00-A0-45-19-30-2A | ONBOARD_INPUT_BIT0 | ONBOARD_OUTPUT_BIT0 | MAC: 00-A0-45-19-30-2A |  |  | 1 |  | MF | HAM 1 | Light 1
| ONBOARD_INPUT_BIT1 | ONBOARD_OUTPUT_BIT1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Light 2
| ONBOARD_INPUT_BIT2 | ONBOARD_OUTPUT_BIT2 |  |  |  | 1 |  |  |  | Light 3
| ONBOARD_INPUT_BIT3 | ONBOARD_OUTPUT_BIT3 |  |  |  | 1 |  |  | HAM 1 TRUOC | Light 4
| ONBOARD_INPUT_BIT4 | Q1-1.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Light 5
| ONBOARD_INPUT_BIT5 | Q1-2.1 |  |  |  | 1 |  |  | SANH BV | Light 6
| ONBOARD_INPUT_BIT6 | Q1-1.4 |  |  |  | 1 |  |  |  | Light 7
| ONBOARD_INPUT_BIT7 | Q1-2.4 |  |  |  | 1 |  |  |  | Light 8
| I1-1.1 | Q2-1.1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Light 9
| I1-2.1 | Q2-2.1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Light 10 (Spare)
| I1-1.4 | Q2-1.4 |  |  |  | 1 |  |  | HAM 2 | Light 11
| I1-2.4 | Q2-2.4 |  |  |  | 1 |  |  |  | Light 12
| I2-1.1 | Q3-1.1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Light 13
| I2-2.1 | Q3-2.1 |  |  |  | 1 |  |  | WC | Light Toilet
|  | Q3-1.4 |  |  |  | 1 |  |  | Qảng Cáo Và Công Cộng Ngoài Trời | Light CTBộ 1-3
|  | Q3-2.4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Outlet Ham 1
|  | Q4-1.1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Nguồn TV Qcáo
|  | Q4-2.1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Light CTBộ 4-12+Sau
|  | Q4-1.4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Mguồn QC BVệ
|  | PLC- BF 00-A0-45-19-30-2A | 1 | 2 | 4 | 19 | 4 |  |  | TOTAL | 2 | 4