## M20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [14 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [14 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [14 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số: | [5 empty] | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày: | [16 empty] | Trang 1/1
1. Đơn vị yêu cầu/ Client | [6 empty] | TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH TRÀ VINH
2. Địa chỉ/Address | [6 empty] | SỐ 75 PHẠM NGŨ LÃO - PHƯỜNG 2 - Tp TRÀ VINH - TỈNH TRÀ VINH
3. Công Tình/ Profect | [6 empty] | BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH
4. Địa chỉ/Address | [6 empty] | Ấp Bến Có - Xã Nguyệt Hoá - Huyện Châu Thành - Tỉnh Trà Vinh
5.Tên và ký hiệu mẫu/ Notation and name of Samnle | [6 empty] | Thiết kế cấp phối bê tông đá 4x6 mác 100
6. Số lượng mẫu/Quantity | [6 empty] | 1 mẫu
7. Ngày nhận mẫu/ Received date | [6 empty] | 2011-02-17
8. Ngày thí nghiệm/ Testing date | [6 empty] | 2011-02-18
- Điều kiện thiết kế | [6 empty] | Vật liệu do khách hàng cung cấp
9. Kết quả thử nghiệm
9.1 Thành phần vật liệu cho 1 m3 hỗn hợp Vửa và các đặc tính kỹ thuật của nó
Ký hiệu Mac |  |  |  | Xi măng, | [6 empty] | Cát, |  |  | Nước, |  |  | Phụ gia,
|  |  |  | kg | [6 empty] | kg(m3) |  |  | L |  |  | L
M 75 |  |  |  | 250 | [6 empty] | 1590 (1.09) |  |  | 210 |  |  | 0
9.2 Kết quả thử nghiệm
Tên chỉ tiêu | [13 empty] | Kết quả thử nghiệm
- Độ lưu động của hổn hợp vữa, cm | [10 empty] | 7
- Độ hút nước, % | [10 empty] | 6,0
- Khối lượng riêng, g/cm3 | [10 empty] | 2,50
- Khối lượng thể tích, kg/cm3 | [10 empty] | 2050
- Cường độ nén, MPa(daN/cm2)
| + 3 ngày | [9 empty] | 4,3 (43)
| + 7 ngày | [9 empty] | 5,8 (58)
| + 28 ngày | [9 empty] | 8,7(87)
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested By | [6 empty] | PT PHÒNG TN Head of Laboratory | [6 empty] | GIÁM ĐỐC Director
Đào Công Huân | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [6 empty] | Nguyễn Đăng Khoa
Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP32.R0

## CP20-DS18
QUATEST 3 | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM CẤP PHỐI BÊ TÔNG | [7 empty] | Số: | 765XD4/1
PTN Xây dựng | [8 empty] | Trang: | 01/01
1. Tên mẫu | 2. Số lượng 6 VIÊN |  | 9. Kích thước mẫu |  |  | 10. Chỉ tiêu yêu cầu: |  |  | 11. Mác thiết kế
M30-ĐS 18
3. Ngày giao | 4. Ngày yêu cầu
5. Ngày xong | 6. Thực hiện
7. Kiểm tra | 8. Trưởng phòng |  | 11. Lưu ý
1. Tính toán thành phần cấp phối |  |  | Mbt thiết kế |  | 100 | Hệ số an toàn |  | 1.15 | Mbt tính toán |  | 23
1.1 Thông tin về vật liệu |  |  | K/l riêng, g/cm3 |  | K/l thể tích, g/cm3
Xi măng | Mác | 42 | 3.1
Đá | Dmax | 20 | 2.72 |  | 1590 |  | Độ rỗng của đá |  | 0.41544
Cát | Độ ẩm | 3% | 2.61 |  |  |  | Mođun | 2.2 | 2
Nước |  |  | 1 |  |  |  | Độ hút nước |  | Cát | 1.1%
Phụ Gia 1 |  | 0% | 1 | [5 empty] | Đá | 0.5%
Phụ Gia 2 |  | 0% | 1
Độ sụt yêu cầu, cm |  | 8 |  |  | Tỉ lệ ximăng/nước |  | 1.3543 | Hệ số cốt liệu S/A |  | 0.41 |  | 0.7384
Tuổi yêu cầu thử nghiệm | [7 empty] | Số lượng viên |  | 6
1.2 Tính toán | [11 empty] | N | 200 |  | 304.5806
Thể tích hồ xi măng |  | 300 | Hệ số dư vữa |  | 1.37 | [6 empty] | RN | 30
|  | Tính theo độ rỗng của đá (P1) | Khô | Ẩm | 1 mẻ = | 0.03 | Tính theo hệ số cốt liệu (P2) | Khô | Ẩm | 1 mẻ = | 0.03 | RX | 42
Xi măng | kg |  | 264.1 | 264.1 |  | 7.923 |  | 265 | 265 |  | 7.95 | A | 0.5
Đá | kg |  | 1378 | 1378 |  | 41.34 |  | 1150 | 1150 |  | 34.5 | N/X | 1.7814
Cát | kg |  | 556 | 566.564 |  | 16.9969 |  | 770 | 784.63 |  | 23.5389 | X | 356.2857
Nước | L |  | 194.9768 | 177.5228 |  | 5.3257 |  | 194.9768 | 174.5968 |  | 5.2379 | VH | 314.9309
Phụ Gia 1 | mL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | KD | 1.32
Phụ Gia 2 | kg |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Đ | 1405.587
Khối lượng thể tích tính toán |  |  | 2393.0768 | kg/m3 |  |  |  | 2379.9768 | kg/m3 | W/C= | 0.73576 | C | 418.3535
Kiểm tra việc tính toán |  |  | OK | (kiểm tra theo điều kiện đủ 1m3 bê tông) |  |  |  | OK |  | kiểm tra S/A | Tính lại
2. Hiệu chỉnh thành phần cấp phối |  |  | Thêm | Nước | 0 | Ximăng |  | Cát |  | Đá
| Độ sụt | Thực tế |  | Khối lượng thể tích BT thực tế |  |  | 2365 | kg/m3 | [5 empty] | 0.73611
Xi măng | kg | 7.923 | Hệ số hiệu chỉnh thực tế tính theo (P1) | 261.0014 | 261.0014 | Kiểm tra lại theo điều kiện đủ 1m3 bê tông | Hệ số hiệu chỉnh thực tế tính theo (P2) | 7.95 | 263.3324 | 265 | Kiểm tra lại theo điều kiện đủ 1m3 bê tông
Đá | kg | 41.34 |  | 1361.8326 | 1361.8326 |  |  | 34.5 | 1142.7632 | 1145
Cát | kg | 16.9969 |  | 559.9168 | 550 |  |  | 23.5389 | 779.6925 | 765
Nước | L | 5.3257 |  | 175.44 | 186.0784 |  |  | 5.2379 | 173.4981 | 188.3122
Phụ Gia 1 | mL | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Phụ Gia 2 | kg | 0 | 0.98827 | 0 | 0 | OK | 0.99371 | 0 | 0 | 0 | OK
|  |  |  | ẩm | khô |  |  | Thực tế | ẩm | khô
[9 empty] | Kiểm tra S/A |  | Tính lại
Cường độ nén
D = 150mm, H = 300mm
Khối lượng thể tích
Độ sụt
(150 x 150 x 150) mm
D = 100mm, H = 200mm
(150 x 150 x 600) mm
Cường độ uốn
Hàm lượng bọt khí
M20 (20 MPa)
M30 (30MPa)
M40 (40 MPa)
M50 (50 MPa)
M25 (25MPa)
3 ngày
7 ngày
28 ngày
21 ngày

## tk
A : Soá lieäu thieát keá: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DT |  |  |  |  | ( N/X = 67%)
- Maùc beâ toâng :
|  | M | = | 100 | Mpa
|  |  | Rn mục tiêu = | 22 | Mpa |  | ( đổi ra mẫu lập phương)
| - Ñoä suït: | 8 | cm
| - Loïai xi maêng : |  |  | PCB40 | Cảm phả
| - Mac xi maêng: |  | Rx = | 48 | Mpa |  | ( TCVN 6016-95)
| - Khoái löôïng rieâng xi maêng : | [5 empty] | 3.1 | g/cm3 |  | 3,1-3,15
| - Khoái löôïng theå tích ñaù : | [5 empty] | 1.4 | g/cm3 |  | 1,33-1,4
| - Khoái löôïng rieâng ñaù : |  |  |  | Dñ |  | 2.71 | g/cm3 |  | 2,7-2,75
| - Ñoä roãng ñaù : |  |  |  | r ñ | = | 0.48339
| - Khoái löôïng theå tích caùt : | [5 empty] | 1.35 | g/cm3 |  | 1,35-1,4
| - Khoái löôïng rieâng caùt : |  |  |  | Dc |  | 2.6 | g/cm3 |  | 2,55-2,65
| - Moâ ñun ñoä lôùn caùt: |  |  |  | Mdl | = | 2.2
1/ Löôïng nöôùc cho 1m3 beâ toâng :
| Ñoä suït : | ÑS | = | 8 | cm
|  | N | = | 220 | lit
2/ Löôïng xi maêng cho 1m3 beâ toâng:
a/ X/N < 2.5 :
|  | X | = | Rn | + | 0.5 | = | 1.4167
|  | N |  | A . Rx
b/ X/N > 2.5 :
|  | X | = | Rn | - | 0.5 | = | 0.93229
|  | N |  | A1. Rx
| Löôïng xi maêng cho 1m3 beâ toâng : |  |  |  |  | Chọn X/N = |  |  | 1.275
|  | X | = | 279.5 | kg
3/ Löôïng ñaù cho 1m3 beâ toâng:
gvñ
| Ñ | = | ---------------
rñ(kd -1) + 1
- Xaùc ñònh heä soá dö vöõa (kd):
Theå tích hoà xi maêng(VH):
|  | VH = (X/gx) + N = |  |  | 310.1613
| Suy ra : | Kd = | 1.3777
|  | Ñ | = | 1179.8572 | kg
4/ Löôïng caùt cho 1m3 beâ toâng:
C = [ 1000 - ( X/Dx + Ñ/Dñ + N/Dn)]xDc
|  | C | = | 659.6144 | kg |  |  |  | 0.35859
B/ Lieàu löôïng cho 1m3 beâ toâng:
| CAÁP PHOÁI BTXM MAÙC : |  |  | 20 | Mpa
| Ximaêng PCB40 | Ñaù 1x2.5 | Caùt | Nöôùc | Phuï gia | [6 empty] | 0.845
| X, kg | Ñ, kg | C, kg | N, kg | PG, lit |  |  | 35.86%
| 279.5 | 1179.8572 | 659.6144 | 220 | 0 |  |  | 2338.9715 |  | 1.0004
| 279.6229 | 1180.3759 | 659.9044 | 220.0967 | 0
0.13669
Tính cho 3 vieân: |  | 20.25 | lít | 1.35
0.02025 | X | D | C | N | PG
0.027338 | 7.6408 | 32.2543 | 18.0322 | 6.0142 | 0 |  |  | 63.9416 |  |  |  | 4.5
|  |  | 18.5732 | 5.4733