## Báo cáo
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [5 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [5 empty] | 341-343 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170334 – Fax: (84).8. 35123 181 | [5 empty] | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8. 35 123 181 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [5 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
0828-01
Ngày/Date |  |  | 2018-08-28 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 05/ 01 issue-05 Copies |  |  |  | Trang 1/2
1. Khách hàng/ Custommer |  |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp. HỒ CHÍ MINH VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH
- Địa chỉ/Address |  |  |  | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp HCM 171 Vo Thi Sau, district 3, Ho Chi Minh City
2. Công trình/ Project |  |  |  | AICA VIETNAM NEW FACTORY
3. Địa chỉ/Address |  |  |  | Lot 4, Road 4,Nhon Trach 3 Industrial Park, Dong Nai Province,Viet Nam
4. Hạng mục-Vị trí/ Items-Position |  |  |  | Nền đá 0x4 san lấp nền nhà xưởng tại vị trí trục: X8-X9/Y3-Y4
5. Tiêu chuẩn / Test method |  |  |  | JSG 1521-1995 Theo yêu cầu của khách hàng/ At the request of customers
6. Yêu cầu TN/ Test requirement |  |  |  | Kiểm tra sức chịu tải tới hạn nền đá 0x4 theo yêu cầu của khách hàng Test Bearing Capacity Of rock For static Load And Spread Footings | [6 empty] | Tải thử lên tấm ép yêu cầu |  | 37.7444 | kN.
7. Ngày thử nghiệm/ Testing date |  |  |  | 2018-08-27 | [6 empty] | 45tấn/m2=45000kg/m2=441.30kN/m2
8. Kết quả thử nghiệm/ Testing Result
8.1 Mối quan hệ giữa áp lực nén lên tấm ép và độ lún/Relationship between Stress and settlement of plate | [11 empty] | 0.08553
STT/No |  | Cấp tải/Test loading, kN |  |  | Áp lực lên tấm ép/ Stress on plate, kgf | Độ lún/ Settlement, mm |  | Tấn/tons/m2 |  |  | Tấn/m2
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.625
1 |  | 4.7181 |  |  | 481.1092 | 0.165 |  | 5.625 |  |  | 5.625
2 |  | 9.4361 |  |  | 962.2184 | 0.365 |  | 11.2501 |  |  | 11.2501
3 |  | 14.1542 |  |  | 1443.3276 | 0.99 |  | 16.8751 |  |  | 16.8751
4 |  | 18.8722 |  |  | 1924.4368 | 1.78 |  | 22.5001 |  |  | 22.5001
5 |  | 23.5903 |  |  | 2405.546 | 2.435 |  | 28.1252 |  |  | 28.1252
6 |  | 28.3083 |  |  | 2886.6552 | 3.04 |  | 33.7502 |  |  | 33.7502
7 |  | 33.0264 |  |  | 3367.7643 | 3.595 |  | 39.3752 |  |  | 39.3752
8 |  | 37.7444 |  |  | 3848.8735 | 4.215 |  | 45.0002 |  |  | 45.0002
9 |  | 33.0264 |  |  | 3367.7643 | 4.145 |  | 39.3752 |  |  | 39.3752
10 |  | 28.3083 |  |  | 2886.6552 | 4.075 |  | 33.7502 |  |  | 33.7502
11 |  | 23.5903 |  |  | 2405.546 | 3.995 |  | 28.1252 |  |  | 28.1252
12 |  | 18.8722 |  |  | 1924.4368 | 3.905 |  | 22.5001 |  |  | 22.5001
13 |  | 14.1542 |  |  | 1443.3276 | 3.77 |  | 16.8751 |  |  | 16.8751
14 |  | 9.4361 |  |  | 962.2184 | 3.64 |  | 11.2501 |  |  | 11.2501
15 |  | 4.7181 |  |  | 481.1092 | 3.515 |  | 5.625 |  |  | 5.625
16 |  | 0 |  |  | 0 | 3.32 |  | 0 |  |  | 0
8,2. | Sức chịu tải của nền đá 0x4 tại vị trí - trục: X8-X9/Y3-Y4- là 441,30 kN/ m2( 45 tấn/m2 ) mẫu chưa phá hủy/ Bearing capacity of the natural ground at location - axis: X8-X9/Y3-Y4 is 441,30kN / m2(45 tons/m2) sample is not destroy
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  |  | PT PHÒNG TN Head Laboratory |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Kết quả trên chỉ có giá trị đối với vị trí do khách hàng yêu cầu. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0
HS Số: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
0828-01
Ngày/Date |  |  | 2018-08-28 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 05/ 01 issue-05 Copies |  |  |  | Trang 2/2
Kết quả trên chỉ có giá trị đối với vị trí do khách hàng yêu cầu. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0

## TKQ
[6 empty] | TEST REPORT OF STATIC LOAD TEST | [8 empty] | Số/ No:
Trang/ Page:
1. Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | 4. Số lượng/ Quantity |  |  | 7. Thực hiện/ Tested by | [6 empty] | 10. Tên chỉ tiêu/ Characteristics
trục: X8-X9/Y3-Y4 |  |  |  |  | 1 |  |  | Huân - Bình
[5 empty] | 5. Ngày bắt đầu/ Date starting |  |  | 8. Kiểm tra/ checked by |  |  | 9. Trưởng phòng/ Head of C.I.I.S.E |  |  |  | 11. Phương pháp thử/ Test method
2018-08-27
[5 empty] | 6. Ngày kết thúc/ Date finishing |  |  | 12. Lưu ý/ Note
2018-08-28
GHI CHÉP THỬ NGHIỆM/ TEST RECORD
A. Thông tin do khách hàng cung cấp/ The information was provided by customer | [9 empty] | B. Chứng kiến/ Witnessed by
1. Công trình/ Project |  | AICA VIETNAM NEW FACTORY | [7 empty] | 1.Đơn vị thi công |  | VINATA
2. Địa điểm/ Location |  | KCN NHƠN TRẠCH 3, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI | [7 empty] | 2. Đơn vị tư vấn
3. Tải trong thiết kế/ Designed load: |  |  |  | 45 | tf | Diện tich tấm ép |  | 0.0855 | m2 | 3. Chủ đầu tư
C. Báo cáo thử nghiệm/ Test report |  |  |  | Note : Start next loading when settlement of pile top less than 0.25 mm/ h
Chu kỳ: 1 Giai đọan / step
Ngày thử nghiệm Date of testing dd/mm/yy | Thời gian thử nghiệm Time of testing, h:min | Thời gian theo dõi Duration, min | Thời điểm Period of time, min | Tải trọng thử nghiệm Testing load |  |  | Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm |  |  |  | Chuyển vị đầu cọc, mm Movement of pile head |  |  |  | Chuyển vị trung bình Average of movement mm | Số gia chuyển vị Difference of movement mm | Tổng chuyển vị Total movement, mm | Tổng thời gian Total duration, min | Độ lún (S), 0.01mm | ∆S/h | S/P | lg(S) | S/lgP | S/lgt
|  |  |  | Cấp tải/ Percentage of loading, | Tải trrọng thử nghiệm Testing load, tf, | Áp lực lên tấm ép/ Stress on plate, kgf | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | S1 | S2 | S3 | S4
2018-08-27 | 10:18:00 ;AM | [5 empty] | Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 1: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 2: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 3: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 4: 0
|  | 1 | 1 | 0.0866 | 3.897 | 336.3 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 1
|  | 5 | 5 | 0.0866 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.085 | -0.11 | 0.085 | 5
|  | 0 |  | 0.0866 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.025 | 0.11 | 0
| 10:24:00 ;AM | 1 | 1 | 0.1089 | 4.9005 | 418.1 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.135 | 0.025 | 0.135 | 1
|  | 5 | 5 |  |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.065 | -0.07 | 0.065 | 5
|  | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.005 | 0.07 | 0 | [7 empty] | 0 | 1000 | 10 | 10000
| 10:30:00 ;AM | 1 | 1 | 0.128 | 5.76 | 499.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 1 | [7 empty] | 144
|  | 30 | 30 | 0.128 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.045 | -0.055 | 0.045 | 30 | [6 empty] | 1 | 144 | 144
| 11:00:00 ;AM | 0 | 0 | 12.8% |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2018-08-27 | 11:01:00 ;AM | 0 | 0 | 12.43% | 5.5935 | 480.9 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0 | -9.5 |  | 0.016984 | -1.0223 | 0.12706 |  | 1.25 | 180 | 180
|  | 1 | 1 | 12.43% | 5.5935 | 480.9 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.115 | 0.02 | 0.115 | 1 | -11.5 |  | 0.02056 | -0.9393 | 0.15381 | #DIV/0! | 1.5 | 216 | 216 | 2.5 | 2.5
|  | 4 | 5 | 12.43% | 5.5935 | 480.9 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.015 | 0.13 | 5 | -13 |  | 0.023241 | -0.88606 | 0.17387 | 0.18599 | 1.75 | 252 | 252 | 5 | 5
|  | 10 | 15 | 12.43% | 5.5935 | 480.9 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.145 | 0.015 | 0.145 | 15 | -14.5 |  | 0.025923 | -0.83863 | 0.19393 | 0.12329 | 2 | 288 | 288 | 10 | 10
|  | 10 | 25 | 12.43% | 5.5935 | 480.9 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.155 | 0.01 | 0.155 | 25 | -15.5 |  | 0.027711 | -0.80967 | 0.20731 | 0.11088 | 2.25 | 324 | 324 | 15 | 15
|  | 5 | 30 | 12.43% | 5.5935 | 480.9 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.165 | 0.01 | 0.165 | 30 | -16.5 | 0.14 | 0.029499 | -0.78252 | 0.22068 | 0.1117 | 2.5 | 360 | 360 | 20 | 20
2018-08-27 | 11:31:00 ;AM | 0 | 0 | 25.2% | 11.34 | 961.9 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.245 | 0.08 | 0.245 | 30 | -24.5 |  | 0.021605 | -0.61083 | 0.23231 | 0.16586 | 2 | 288 | 288 | 25 | 25
|  | 1 | 1 | 25.2% | 11.34 | 961.9 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.265 | 0.02 | 0.265 | 31 | -26.5 |  | 0.023369 | -0.57675 | 0.25128 | 0.17769 | 1.5 | 216 | 216 | 30 | 30
|  | 4 | 5 | 25.2% | 11.34 | 961.9 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.285 | 0.02 | 0.285 | 35 | -28.5 |  | 0.025132 | -0.54516 | 0.27024 | 0.18458 | 1 | 144 | 144 | 35 | 35
|  | 10 | 15 | 25.2% | 11.34 | 961.9 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.305 | 0.02 | 0.305 | 45 | -30.5 |  | 0.026896 | -0.5157 | 0.28921 | 0.18449 | 0.5 | 72 | 72
|  | 10 | 25 | 25.2% | 11.34 | 961.9 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.335 | 0.03 | 0.335 | 55 | -33.5 |  | 0.029541 | -0.47496 | 0.31765 | 0.19249
|  | 5 | 30 | 25.2% | 11.34 | 961.9 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.365 | 0.03 | 0.365 | 60 | -36.5 | 0.24 | 0.032187 | -0.43771 | 0.3461 | 0.20527
2018-08-27 | 12:02:00 ;PM | 0 | 0 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 0.425 | 0.79 | 60 | -79 |  | 0.046815 | -0.10237 | 0.64372 | 0.44428
|  | 1 | 1 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.835 | 0.045 | 0.835 | 61 | -83.5 |  | 0.049481 | -0.078314 | 0.68039 | 0.4677
|  | 4 | 5 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.895 | 0.06 | 0.895 | 65 | -89.5 |  | 0.053037 | -0.048177 | 0.72928 | 0.49368
|  | 10 | 15 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.925 | 0.03 | 0.925 | 75 | -92.5 |  | 0.054815 | -0.033858 | 0.75372 | 0.49332
|  | 10 | 25 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.955 | 0.03 | 0.955 | 85 | -95.5 |  | 0.056593 | -0.019997 | 0.77817 | 0.49497
|  | 5 | 30 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.99 | 0.035 | 0.99 | 90 | -99 | 0.4 | 0.058667 | -0.0043648 | 0.80669 | 0.50659
2018-08-27 | 12.33;00;PM | 0 | 0 | 49.9% | 22.455 | 1923.8 | 1.4 | 1.55 | 1.4 | 1.55 | 1.4 | 1.55 | 1.4 | 1.55 | 1.475 | 0.485 | 1.475 | 90 | -147.5 |  | 0.065687 | 0.16879 | 1.0915 | 0.75477
|  | 1 | 1 | 49.9% | 22.455 | 1923.8 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.575 | 0.1 | 1.575 | 91 | -157.5 |  | 0.07014 | 0.19728 | 1.1655 | 0.80396
|  | 4 | 5 | 49.9% | 22.455 | 1923.8 | 1.58 | 1.73 | 1.58 | 1.73 | 1.58 | 1.73 | 1.58 | 1.73 | 1.655 | 0.08 | 1.655 | 95 | -165.5 |  | 0.073703 | 0.2188 | 1.2247 | 0.83682
|  | 10 | 15 | 49.9% | 22.455 | 1923.8 | 1.61 | 1.76 | 1.61 | 1.76 | 1.61 | 1.76 | 1.61 | 1.76 | 1.685 | 0.03 | 1.685 | 105 | -168.5 |  | 0.075039 | 0.2266 | 1.2469 | 0.83367
|  | 10 | 25 | 49.9% | 22.455 | 1923.8 | 1.66 | 1.81 | 1.66 | 1.81 | 1.66 | 1.81 | 1.66 | 1.81 | 1.735 | 0.05 | 1.735 | 115 | -173.5 |  | 0.077266 | 0.2393 | 1.2839 | 0.84195
|  | 5 | 30 | 49.9% | 22.455 | 1923.8 | 1.7 | 1.86 | 1.7 | 1.86 | 1.7 | 1.86 | 1.7 | 1.86 | 1.78 | 0.045 | 1.78 | 120 | -178 | 0.61 | 0.07927 | 0.25042 | 1.3172 | 0.85611
2018-08-27 | 13.04.00;PM | 0 | 0 | 62.4% | 28.08 | 24.4.7 | 2.05 | 2.2 | 2.05 | 2.2 | 2.05 | 2.2 | 2.05 | 2.2 | 2.125 | 0.345 | 2.125 | 120 | -212.5 |  | 0.075677 | 0.32736 | 1.4671 | 1.022
|  | 1 | 1 | 62.4% | 28.08 | 24.4.7 | 2.15 | 2.3 | 2.15 | 2.3 | 2.15 | 2.3 | 2.15 | 2.3 | 2.225 | 0.1 | 2.225 | 121 | -222.5 |  | 0.079238 | 0.34733 | 1.5362 | 1.0683
|  | 4 | 5 | 62.4% | 28.08 | 24.4.7 | 2.25 | 2.4 | 2.25 | 2.4 | 2.25 | 2.4 | 2.25 | 2.4 | 2.325 | 0.1 | 2.325 | 125 | -232.5 |  | 0.082799 | 0.36642 | 1.6052 | 1.1088
|  | 10 | 15 | 62.4% | 28.08 | 24.4.7 | 2.28 | 2.44 | 2.28 | 2.44 | 2.28 | 2.44 | 2.28 | 2.44 | 2.36 | 0.035 | 2.36 | 135 | -236 |  | 0.084046 | 0.37291 | 1.6294 | 1.1078
|  | 10 | 25 | 62.4% | 28.08 | 24.4.7 | 2.31 | 2.48 | 2.31 | 2.48 | 2.31 | 2.48 | 2.31 | 2.48 | 2.395 | 0.035 | 2.395 | 145 | -239.5 |  | 0.085292 | 0.37931 | 1.6536 | 1.1081
|  | 5 | 30 | 62.4% | 28.08 | 24.4.7 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.52 | 2.435 | 0.04 | 2.435 | 150 | -243.5 | 0.62 | 0.086717 | 0.3865 | 1.6812 | 1.119
2018-08-27 | 13.35.00 PM | 0 | 0 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 2.6 | 2.83 | 2.6 | 2.83 | 2.6 | 2.83 | 2.6 | 2.83 | 2.715 | 0.28 | 2.715 | 150 | -271.5 |  | 0.080444 | 0.43377 | 1.7765 | 1.2476
|  | 1 | 1 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 2.7 | 2.93 | 2.7 | 2.93 | 2.7 | 2.93 | 2.7 | 2.93 | 2.815 | 0.1 | 2.815 | 151 | -281.5 |  | 0.083407 | 0.44948 | 1.8419 | 1.2919
|  | 4 | 5 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 2.8 | 3.03 | 2.8 | 3.03 | 2.8 | 3.03 | 2.8 | 3.03 | 2.915 | 0.1 | 2.915 | 155 | -291.5 |  | 0.08637 | 0.46464 | 1.9074 | 1.3308
|  | 10 | 15 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 2.84 | 3.06 | 2.84 | 3.06 | 2.84 | 3.06 | 2.84 | 3.06 | 2.95 | 0.035 | 2.95 | 165 | -295 |  | 0.087407 | 0.46982 | 1.9303 | 1.3303
|  | 10 | 25 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 2.88 | 3.1 | 2.88 | 3.1 | 2.88 | 3.1 | 2.88 | 3.1 | 2.99 | 0.04 | 2.99 | 175 | -299 |  | 0.088593 | 0.47567 | 1.9565 | 1.333
|  | 5 | 30 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 2.93 | 3.15 | 2.93 | 3.15 | 2.93 | 3.15 | 2.93 | 3.15 | 3.04 | 0.05 | 3.04 | 180 | -304 | 0.65 | 0.090074 | 0.48287 | 1.9892 | 1.348
| 14.06.00 PM | 0 | 0 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.26 | 3.3 | 180 | -330 |  | 0.08381 | 0.51851 | 2.0687 | 1.4632
|  | 1 | 1 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 3.3 | 3.52 | 3.3 | 3.52 | 3.3 | 3.52 | 3.3 | 3.52 | 3.41 | 0.11 | 3.41 | 181 | -341 |  | 0.086603 | 0.53275 | 2.1376 | 1.5104
|  | 4 | 5 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 3.4 | 3.62 | 3.4 | 3.62 | 3.4 | 3.62 | 3.4 | 3.62 | 3.51 | 0.1 | 3.51 | 185 | -351 |  | 0.089143 | 0.54531 | 2.2003 | 1.5482
|  | 10 | 15 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 3.55 | 0.04 | 3.55 | 195 | -355 |  | 0.090159 | 0.55023 | 2.2254 | 1.5502
|  | 10 | 25 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 3.5 | 3.66 | 3.5 | 3.66 | 3.5 | 3.66 | 3.5 | 3.66 | 3.58 | 0.03 | 3.58 | 205 | -358 |  | 0.090921 | 0.55388 | 2.2442 | 1.5486
|  | 5 | 30 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 3.52 | 3.67 | 3.52 | 3.67 | 3.52 | 3.67 | 3.52 | 3.67 | 3.595 | 0.015 | 3.595 | 210 | -359.5 | 0.59 | 0.091302 | 0.5557 | 2.2536 | 1.5481
2018-08-27 | 14.37.00PM | 0 | 0 | 100% | 45 | 3847.5 | 3.78 | 4.05 | 3.78 | 4.05 | 3.78 | 4.05 | 3.78 | 4.05 | 3.915 | 0.32 | 3.915 | 210 | -391.5 |  | 0.087 | 0.59273 | 2.3681 | 1.6859
|  | 1 | 1 | 100% | 45 | 3847.5 | 3.86 | 4.13 | 3.86 | 4.13 | 3.86 | 4.13 | 3.86 | 4.13 | 3.995 | 0.08 | 3.995 | 211 | -399.5 | 24 | 0.088778 | 0.60152 | 2.4165 | 1.7188
|  | 4 | 5 | 100% | 45 | 3847.5 | 3.94 | 4.21 | 3.94 | 4.21 | 3.94 | 4.21 | 3.94 | 4.21 | 4.075 | 0.08 | 4.075 | 215 | -407.5 | 1.2 | 0.090556 | 0.61013 | 2.4649 | 1.7471
|  | 10 | 15 | 100% | 45 | 3847.5 | 4 | 4.25 | 4 | 4.25 | 4 | 4.25 | 4 | 4.25 | 4.125 | 0.05 | 4.125 | 225 | -412.5 | 0.3 | 0.091667 | 0.61542 | 2.4951 | 1.7537
|  | 10 | 25 | 100% | 45 | 3847.5 | 4.06 | 4.29 | 4.06 | 4.29 | 4.06 | 4.29 | 4.06 | 4.29 | 4.175 | 0.05 | 4.175 | 235 | -417.5 | 0.3 | 0.092778 | 0.62066 | 2.5254 | 1.7608
| 15.07.00PM | 5 | 30 | 100% | 45 | 3847.5 | 4.11 | 4.32 | 4.11 | 4.32 | 4.11 | 4.32 | 4.11 | 4.32 | 4.215 | 0.04 | 4.215 | 240 | -421.5 | 0.48 | 0.093667 | 0.6248 | 2.5496 | 1.7709
| 15.08.00PM | 0 | 0 | 87.5% | 39.375 | 3366.6 | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.23 | 4.125 | -0.09 | 4.125 | 240 | -412.5 |  | 0.10476 | 0.61542 | 2.5858 | 1.733
|  | 1 | 1 | 87.5% | 39.375 |  | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.23 | 4.125 | 0 | 4.125 | 241 | -412.5 |  | 0.10476 | 0.61542 | 2.5858 | 1.7317
|  | 1 | 2 | 87.5% | 39.375 |  | 4.03 | 4.24 | 4.03 | 4.24 | 4.03 | 4.24 | 4.03 | 4.24 | 4.135 | 0.01 | 4.135 | 242 | -413.5 |  | 0.10502 | 0.61648 | 2.5921 | 1.7346
|  | 3 | 5 | 87.5% | 39.375 |  | 4.04 | 4.25 | 4.04 | 4.25 | 4.04 | 4.25 | 4.04 | 4.25 | 4.145 | 0.01 | 4.145 | 245 | -414.5 |  | 0.10527 | 0.61752 | 2.5984 | 1.7349
2018-08-27 | 15.13.00PM | 0 | 0 | 75% | 33.75 | 2885.6 | 3.97 | 4.14 | 3.97 | 4.14 | 3.97 | 4.14 | 3.97 | 4.14 | 4.055 | -0.09 | 4.055 | 245 | -405.5 |  | 0.12015 | 0.60799 | 2.6533 | 1.6972
|  | 1 | 1 | 75% | 33.75 |  | 3.97 | 4.14 | 3.97 | 4.14 | 3.97 | 4.14 | 3.97 | 4.14 | 4.055 | 0 | 4.055 | 246 | -405.5 |  | 0.12015 | 0.60799 | 2.6533 | 1.696
|  | 1 | 2 | 75% | 33.75 |  | 3.98 | 4.15 | 3.98 | 4.15 | 3.98 | 4.15 | 3.98 | 4.15 | 4.065 | 0.01 | 4.065 | 247 | -406.5 |  | 0.12044 | 0.60906 | 2.6599 | 1.6989
|  | 3 | 5 | 75% | 33.75 |  | 3.99 | 4.16 | 3.99 | 4.16 | 3.99 | 4.16 | 3.99 | 4.16 | 4.075 | 0.01 | 4.075 | 250 | -407.5 |  | 0.12074 | 0.61013 | 2.6664 | 1.6994
| 15.18.00PM | 0 | 0 | 62.5% | 28.125 | 24.4.7 | 3.89 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.975 | -0.1 | 3.975 | 250 | -397.5 |  | 0.14133 | 0.59934 | 2.7431 | 1.6577
|  | 1 | 1 | 62.5% | 28.125 |  | 3.89 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.975 | 0 | 3.975 | 251 | -397.5 |  | 0.14133 | 0.59934 | 2.7431 | 1.6565
|  | 1 | 2 | 62.5% | 28.125 |  | 3.9 | 4.07 | 3.9 | 4.07 | 3.9 | 4.07 | 3.9 | 4.07 | 3.985 | 0.01 | 3.985 | 252 | -398.5 |  | 0.14169 | 0.60043 | 2.75 | 1.6594
|  | 3 | 5 | 62.5% | 28.125 |  | 3.91 | 4.08 | 3.91 | 4.08 | 3.91 | 4.08 | 3.91 | 4.08 | 3.995 | 0.01 | 3.995 | 255 | -399.5
| 15.23.00PM | 0 | 0 | 50% | 22.5 | 1923.8 | 3.8 | 3.97 | 3.8 | 3.97 | 3.8 | 3.97 | 3.8 | 3.97 | 3.885 | -0.11 | 3.885 | 255 | -388.5
|  | 1 | 1 | 50% | 22.5 |  | 3.8 | 3.97 | 3.8 | 3.97 | 3.8 | 3.97 | 3.8 | 3.97 | 3.885 | 0 | 3.885 | 256 | -388.5
|  | 1 | 2 | 50% | 22.5 |  | 3.81 | 3.98 | 3.81 | 3.98 | 3.81 | 3.98 | 3.81 | 3.98 | 3.895 | 0.01 | 3.895 | 257 | -389.5
|  | 3 | 5 | 50% | 22.5 |  | 3.82 | 3.99 | 3.82 | 3.99 | 3.82 | 3.99 | 3.82 | 3.99 | 3.905 | 0.01 | 3.905 | 260 | -390.5
2018-08-27 | 15.28.00PM | 0 | 0 | 37.5% | 16.875 | 1442.8 | 3.72 | 3.89 | 3.72 | 3.89 | 3.72 | 3.89 | 3.72 | 3.89 | 3.805 | -0.1 | 3.805 | 260 | -380.5
|  | 1 | 1 | 37.5% | 16.875 |  | 3.71 | 3.88 | 3.71 | 3.88 | 3.71 | 3.88 | 3.71 | 3.88 | 3.795 | -0.01 | 3.795 | 261 | -379.5
|  | 1 | 2 | 37.5% | 16.875 |  | 3.7 | 3.87 | 3.7 | 3.87 | 3.7 | 3.87 | 3.7 | 3.87 | 3.785 | -0.01 | 3.785 | 262 | -378.5
|  | 3 | 5 | 37.5% | 16.875 |  | 3.69 | 3.85 | 3.69 | 3.85 | 3.69 | 3.85 | 3.69 | 3.85 | 3.77 | -0.015 | 3.77 | 265 | -377
| 15.33.00PM | 0 | 0 | 25% | 11.25 | 961.9 | 3.6 | 3.76 | 3.6 | 3.76 | 3.6 | 3.76 | 3.6 | 3.76 | 3.68 | -0.09 | 3.68 | 265 | -368
|  | 1 | 1 | 25% | 11.25 |  | 3.59 | 3.75 | 3.59 | 3.75 | 3.59 | 3.75 | 3.59 | 3.75 | 3.67 | -0.01 | 3.67 | 266 | -367
|  | 1 | 2 | 25% | 11.25 |  | 3.58 | 3.74 | 3.58 | 3.74 | 3.58 | 3.74 | 3.58 | 3.74 | 3.66 | -0.01 | 3.66 | 267 | -366
|  | 3 | 5 | 25% | 11.25 |  | 3.56 | 3.72 | 3.56 | 3.72 | 3.56 | 3.72 | 3.56 | 3.72 | 3.64 | -0.02 | 3.64 | 270 | -364
| 15.38.00PM | 0 | 0 | 12.5% | 5.625 | 480.9 | 3.48 | 3.62 | 3.48 | 3.62 | 3.48 | 3.62 | 3.48 | 3.62 | 3.55 | -0.09 | 3.55 | 270 | -355
|  | 1 | 1 | 12.5% | 5.625 |  | 3.47 | 3.61 | 3.47 | 3.61 | 3.47 | 3.61 | 3.47 | 3.61 | 3.54 | -0.01 | 3.54 | 271 | -354
|  | 1 | 2 | 12.5% | 5.625 |  | 3.46 | 3.6 | 3.46 | 3.6 | 3.46 | 3.6 | 3.46 | 3.6 | 3.53 | -0.01 | 3.53 | 272 | -353 |  | 0.62756 | 0.54777 | 4.7059 | 1.4499
|  | 3 | 5 | 12.5% | 5.625 |  | 3.45 | 3.58 | 3.45 | 3.58 | 3.45 | 3.58 | 3.45 | 3.58 | 3.515 | -0.015 | 3.515 | 275 | -351.5 |  | 0.62489 | 0.54593 | 4.6859 | 1.441
2018-08-27 | 15.43;00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.43 | 3.32 | 3.43 | 3.32 | 3.43 | 3.32 | 3.43 | 3.375 | -0.14 | 3.375 | 275 | -337.5 |  | #DIV/0! | 0.52827 | #VALUE! | 1.3836
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3.31 | 3.42 | 3.31 | 3.42 | 3.31 | 3.42 | 3.31 | 3.42 | 3.365 | -0.01 | 3.365 | 276 | -336.5 |  | #DIV/0! | 0.52699 | #VALUE! | 1.3786
|  | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 3.3 | 3.41 | 3.3 | 3.41 | 3.3 | 3.41 | 3.3 | 3.41 | 3.355 | -0.01 | 3.355 | 277 | -335.5 |  | #DIV/0! | 0.52569 | #VALUE! | 1.3736
| 15.47.00PM | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 3.26 | 3.38 | 3.26 | 3.38 | 3.26 | 3.38 | 3.26 | 3.38 | 3.32 | -0.035 | 3.32 | 280 | -332 |  | #DIV/0! | 0.52114 | #VALUE! | 1.3567
29.53
#REF!
[15 empty] | #REF! |  |  |  | 6.378
Qui trình
tăng tải/ Applied load (Từ/from O KN đến/to 31.5 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 50.3 KN đến/to 0KN )
tăng tải/ Applied load (Từ/from 0 KN đến/to 760 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 760 KN đến/to 0 KN )
Qui trình
JSG 1521-1995
Qui trình
tăng tải/ Applied load (Từ/from O KN đến/to 37.73 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 37.73 KN đến/to 0KN )
tăng tải/ Applied load (Từ/from 0 KN đến/to 37.73 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 37.73 KN đến/to 0 KN )
Qui trình
JSG 1521-1995