## PT1
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [5 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [5 empty] | 341-343 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170334 – Fax: (84).8. 35123 181 | [5 empty] | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8. 35 123 181 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [5 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
1005-02
Ngày/Date |  |  | 2019-10-05 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 04/ 01 issue-04 Copies |  |  |  | Trang 1/2
1. Khách hàng/ Custommer |  |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA CHI NHÁNH Tp HCM/ VINATA INTERNATIONAL , CO., LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH
- Địa chỉ/Address |  |  |  | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh/ 171 Vo Thi Sau, 3 district, Ho Chi Minh City
2. Công trình/ Project |  |  |  | NITTO DENKO VIET NAM FACTORY-No 5
3. Địa chỉ/Address |  |  |  | LÔ 6, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN VSIP I- HUYỆN THUẬN AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG/ Lot 6, Road 3, Vsip I Industrial Park- District Thuan An - Province Binh Duong.
4. Hạng mục-Vị trí/ Items-Position |  |  |  | PT1- X=43300; Y= 51000; Z= 16070 (sâu 3m)
5. Tiêu chuẩn / Test method |  |  |  | JSG 1521-1995 Theo yêu cầu của khách hàng JSG 1521-1995 At the request of customers
6. Yêu cầu TN/ Test requirement |  |  |  | Kiểm tra sức chịu tải tới hạn nền đất tự nhiên theo yêu cầu của khách hàng / Check load caacity due natural soil at the request of customers | [6 empty] | Tải thử lên tấm ép yêu cầu |  |  | 64.13 | kN.
7. Ngày thử nghiệm/ Testing date |  |  |  | 03/10/2019 đến 05/10/2019/ 03/October/2019 to 05/October/2019 | [6 empty] | 75 tấn/m2=75000kg/m2=750.0kN/m2
8. Tải trọng yêu cầu/ Load required |  |  |  |  | 750kN/m2
9. Kết quả thử nghiệm/ Testing Result
9.1 Mối quan hệ giữa áp lực nén lên tấm ép và độ lún/Relationship between Stress and settlement of plate | [11 empty] | 0.08553
STT/No |  | Cấp tải/ Test loading, kN |  |  | Áp lực lên tấm ép/ Stress on plate, kgf | Độ lún/ Settlement, mm |  | Tấn/ tons/m2 |  |  | Tấn/m2 |  | kgf
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9.5571
1 |  | 8.0162 |  |  | 817.417 | 2.55 |  | 9.5571 |  |  | 9.5571 | 9.5571 | 817.417
2 |  | 16.0325 |  |  | 1634.834 | 12.95 |  | 19.1141 |  |  | 19.1141 | 19.1141 | 1634.834
3 |  | 24.0487 |  |  | 2452.251 | 30.07 |  | 28.6712 |  |  | 28.6712 | 28.6712 | 2452.251 |  |  | 12222.2233
4 |  | 29.39 |  |  | 2996.8983 | 50.15 |  | 35.0391 |  |  | 35.0391 | 35.0391 | 2996.8983 | 305.5937
6 |  | 16.0325 |  |  | 1634.834 | 49.615 |  | 19.1141 |  |  | 19.1141 | 19.1141 | 1634.834
7 |  | 8.0162 |  |  | 817.417 | 49.035 |  | 9.5571 |  |  | 9.5571 | 9.5571 | 817.417
8 |  | 0 |  |  | 0 | 48.565 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Sức chịu tải của nền đất tự nhiên tại vị trí PT1- là 29,39 kN/0.0855 m2( 35.0 tấn/m2 ) mẫu đã bị phá hủy/ Bearing capacity of the natural ground at location - PT1 is 29,39kN / 0.0855m2(35.0 tons/m2) sample has been destroyed
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM In charge of the Laboratory |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director | [5 empty] | 0.08553
Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Kết quả trên chỉ có giá trị đối với vị trí do khách hàng yêu cầu. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0
HS Số: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
1005-02
Ngày/Date |  |  | 2019-10-05 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 05/ 01 issue-05 Copies |  |  |  | Trang 2/2
Kết quả trên chỉ có giá trị đối với vị trí do khách hàng yêu cầu. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0

## TKQ PT1
[6 empty] | TEST REPORT OF STATIC LOAD TEST | [8 empty] | Số/ No:
Trang/ Page:
1. Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | 4. Số lượng/ Quantity |  |  | 7. Thực hiện/ Tested by | [6 empty] | 10. Tên chỉ tiêu/ Characteristics
PT1 sâu 3m |  |  |  |  | 1 |  |  | Huân - Bình
| X= 43300 |  |  |  | 5. Ngày bắt đầu/ Date starting |  |  | 8. Kiểm tra/ checked by |  |  | 9. Trưởng phòng/ Head of C.I.I.S.E |  |  |  | 11. Phương pháp thử/ Test method
| Y= 51000 |  |  |  | 2019-03-10
| Z= 16070 |  |  |  | 6. Ngày kết thúc/ Date finishing |  |  | 12. Lưu ý/ Note
2019-05-10
GHI CHÉP THỬ NGHIỆM/ TEST RECORD
A. Thông tin do khách hàng cung cấp/ The information was provided by customer | [9 empty] | B. Chứng kiến/ Witnessed by
1. Công trình/ Project |  | NITTO DENKO VIETNAM FACTORY | [7 empty] | 1.Đơn vị thi công |  | VINATA
2. Địa điểm/ Location |  | Lot 06, Road No 3, Vsip I Industrial Prak, Thuan An -Binh Duong Provinle | [7 empty] | 2. Đơn vị tư vấn
3. Tải trong thiết kế/ Designed load: |  |  | 750kN/m2 | 76.48 | tf | Diện tich tấm ép |  | 0.0855 | m2 | 3. Chủ đầu tư
C. Báo cáo thử nghiệm/ Test report |  |  |  | Note : Start next loading when settlement of pile top less than 0.25 mm/ h
Chu kỳ: 1 Giai đọan / step
Ngày thử nghiệm Date of testing dd/mm/yy | Thời gian thử nghiệm Time of testing, h:min | Thời gian theo dõi Duration, min | Thời điểm Period of time, min | Tải trọng thử nghiệm Testing load |  |  | Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm |  |  |  | Chuyển vị đầu cọc, mm Movement of pile head |  |  |  | Chuyển vị trung bình Average of movement mm | Số gia chuyển vị Difference of movement mm | Tổng chuyển vị Total movement, mm | Tổng thời gian Total duration, min | Độ lún (S), 0.01mm | ∆S/h | S/P | lg(S) | S/lgP | S/lgt
|  |  |  | Cấp tải/ Percentage of loading, | Tải trrọng thử nghiệm Testing load, tf, | Áp lực lên tấm ép/ Stress on plate, kgf Theo bảng tra kích | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | S1 | S2 | S3 | S4
2019-10-03 | 11:32:00 ;AM | [5 empty] | Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 1: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 2: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 3: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 4: 0
|  | 1 | 1 | 10.07% | 7.7015 | 662.8 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 1
|  | 5 | 5 | 10.07% |  |  | 5.2 | 4 | 5.2 | 4 | 5.2 | 4 | 5.2 | 4 | 4.6 | -0.55 | 4.6 | 5
|  | 0 |  | 10.07% |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | -4.05 | 0.55 | 0
| 11:38:00 ;AM | 1 | 1 | 11.38% | 8.7034 | 744.4 | 5.7 | 3.55 | 5.7 | 3.55 | 5.7 | 3.55 | 5.7 | 3.55 | 4.625 | 4.075 | 4.625 | 1
|  | 5 | 5 |  |  |  | 5.12 | 3.18 | 5.12 | 3.18 | 5.12 | 3.18 | 5.12 | 3.18 | 4.15 | -0.475 | 4.15 | 5
|  | 0 |  |  |  |  | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.475 | -3.675 | 0.475 | 0 | [7 empty] | 0 | 1000 | 10 | 10000
| 11:44:00 ;AM | 1 | 1 | 12.7% | 9.713 | 826 | 5.48 | 4.35 | 5.48 | 4.35 | 5.48 | 4.35 | 5.48 | 4.35 | 4.915 | 4.44 | 4.915 | 1 | [7 empty] | 144
|  | 30 | 30 | 12.7% |  |  | 4.57 | 3.49 | 4.57 | 3.49 | 4.57 | 3.49 | 4.57 | 3.49 | 4.03 | -0.885 | 4.03 | 30 | [6 empty] | 1 | 144 | 144
| 12:14:00 ;AM | 0 | 0 | 12.7% |  |  | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2019-10-03 | 12:15:00 ;AM | 0 | 0 | 12.67% | 9.69 | 817.417 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | -176.5 |  | 0.18215 | 0.24674 | 1.7895 |  | 1.25 | 180 | 180
|  | 1 | 1 | 12.67% | 9.69 | 817.417 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.335 | 2.1 | 1 | -210 |  | 0.21672 | 0.32222 | 2.1291 | #DIV/0! | 1.5 | 216 | 216 | 2.5 | 2.5
|  | 4 | 5 | 12.67% | 9.69 | 817.417 | 2.45 | 1.98 | 2.45 | 1.98 | 2.45 | 1.98 | 2.45 | 1.98 | 2.215 | 0.115 | 2.215 | 5 | -221.5 |  | 0.22859 | 0.34537 | 2.2457 | 3.1689 | 1.75 | 252 | 252 | 5 | 5
|  | 10 | 15 | 12.67% | 9.69 | 817.417 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 0.135 | 2.35 | 15 | -235 |  | 0.24252 | 0.37107 | 2.3826 | 1.9981 | 2 | 288 | 288 | 10 | 10
|  | 10 | 25 | 12.67% | 9.69 | 817.417 | 2.55 | 2.35 | 2.55 | 2.35 | 2.55 | 2.35 | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 0.1 | 2.45 | 25 | -245 |  | 0.25284 | 0.38917 | 2.484 | 1.7526 | 2.25 | 324 | 324 | 15 | 15
|  | 5 | 30 | 12.67% | 9.69 | 817.417 | 2.62 | 2.48 | 2.62 | 2.48 | 2.62 | 2.48 | 2.62 | 2.48 | 2.55 | 0.1 | 2.55 | 30 | -255 | 1.57 | 0.26316 | 0.40654 | 2.5854 | 1.7263 | 2.5 | 360 | 360 | 20 | 20
2019-10-03 | 12:46:00 ;AM | 0 | 0 | 24.96% | 19.0894 | 1634.834 | 12.9 | 12.85 | 12.9 | 12.85 | 12.9 | 12.85 | 12.9 | 12.85 | 12.875 | 10.325 | 12.875 | 30 | -1287.5 |  | 0.67446 | 1.1097 | 10.0524 | 8.7163 | 2 | 288 | 288 | 25 | 25
|  | 1 | 1 | 24.96% | 19.0894 | 1634.834 | 13.05 | 12.05 | 13.05 | 12.05 | 13.05 | 12.05 | 13.05 | 12.05 | 12.55 | -0.325 | 12.55 | 31 | -1255 |  | 0.65743 | 1.0986 | 9.7986 | 8.4151 | 1.5 | 216 | 216 | 30 | 30
|  | 4 | 5 | 24.96% | 19.0894 | 1634.834 | 13.2 | 12.15 | 13.2 | 12.15 | 13.2 | 12.15 | 13.2 | 12.15 | 12.675 | 0.125 | 12.675 | 35 | -1267.5 |  | 0.66398 | 1.1029 | 9.8962 | 8.2088 | 1 | 144 | 144 | 35 | 35
|  | 10 | 15 | 24.96% | 19.0894 | 1634.834 | 13.25 | 12.2 | 13.25 | 12.2 | 13.25 | 12.2 | 13.25 | 12.2 | 12.725 | 0.05 | 12.725 | 45 | -1272.5 |  | 0.6666 | 1.1047 | 9.9353 | 7.6971 | 0.5 | 72 | 72
|  | 10 | 25 | 24.96% | 19.0894 | 1634.834 | 13.35 | 12.25 | 13.35 | 12.25 | 13.35 | 12.25 | 13.35 | 12.25 | 12.8 | 0.075 | 12.8 | 55 | -1280 |  | 0.67053 | 1.1072 | 9.9938 | 7.3548
|  | 5 | 30 | 24.96% | 19.0894 | 1634.834 | 13.6 | 12.3 | 13.6 | 12.3 | 13.6 | 12.3 | 13.6 | 12.3 | 12.95 | 0.15 | 12.95 | 60 | -1295 | 0.15 | 0.67839 | 1.1123 | 10.1109 | 7.2828
2019-10-03 | 13:17:00 ;AM | 0 | 0 | 37.52% | 28.6953 | 2452.251 | 27.27 | 27.38 | 27.27 | 27.38 | 27.27 | 27.38 | 27.27 | 27.38 | 27.325 | 14.375 | 27.325 | 60 | -2732.5 |  | 0.95225 | 1.4366 | 18.7439 | 15.3671
|  | 1 | 1 | 37.52% | 28.6953 | 2452.251 | 27.89 | 28.1 | 27.89 | 28.1 | 27.89 | 28.1 | 27.89 | 28.1 | 27.995 | 0.67 | 27.995 | 61 | -2799.5 |  | 0.9756 | 1.4471 | 19.2035 | 15.6806
|  | 4 | 5 | 37.52% | 28.6953 | 2452.251 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.35 | 0.355 | 28.35 | 65 | -2835 |  | 0.98797 | 1.4526 | 19.447 | 15.6378
|  | 10 | 15 | 37.52% | 28.6953 | 2452.251 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.55 | 0.2 | 28.55 | 75 | -2855 |  | 0.99494 | 1.4556 | 19.5842 | 15.2262
|  | 10 | 25 | 37.52% | 28.6953 | 2452.251 | 28 | 28.8 | 28 | 28.8 | 28 | 28.8 | 28 | 28.8 | 28.4 | -0.15 | 28.4 | 85 | -2840 |  | 0.98971 | 1.4533 | 19.4813 | 14.7195
|  | 5 | 30 | 37.52% | 28.6953 | 2452.251 | 29.67 | 30.47 | 29.67 | 30.47 | 29.67 | 30.47 | 29.67 | 30.47 | 30.07 | 1.67 | 30.07 | 90 | -3007 | 5.49 | 1.0479 | 1.4781 | 20.6268 | 15.387
2019-10-03 | 13.48.00;AM | 0 | 0 | 45.8% | 35.0278 | 2996.8983 | 49.1 | 49.5 | 49.1 | 49.5 | 49.1 | 49.5 | 49.1 | 49.5 | 49.3 | 19.23 | 49.3 | 90 | -4930 |  | 1.4075 | 1.6928 | 31.9215 | 25.2272
|  | 1 | 1 | 45.8% | 35.0278 | 2996.8983 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.7 | 50 | 91 | -5000 |  | 1.4274 | 1.699 | 32.3748 | 25.5227
|  | 4 | 5 | 45.8% | 35.0278 | 2996.8983 | 50 | 50.05 | 50 | 50.05 | 50 | 50.05 | 50 | 50.05 | 50.025 | 0.025 | 50.025 | 95 | -5002.5 |  | 1.4281 | 1.6992 | 32.3909 | 25.2942
|  | 10 | 15 | 45.8% | 35.0278 | 2996.8983 | 50 | 50.1 | 50 | 50.1 | 50 | 50.1 | 50 | 50.1 | 50.05 | 0.025 | 50.05 | 105 | -5005 |  | 1.4289 | 1.6994 | 32.4071 | 24.7626
|  | 10 | 25 | 45.8% | 35.0278 | 2996.8983 | 50 | 50.15 | 50 | 50.15 | 50 | 50.15 | 50 | 50.15 | 50.075 | 0.025 | 50.075 | 115 | -5007.5 |  | 1.4296 | 1.6996 | 32.4233 | 24.3
|  | 5 | 30 | 45.8% | 35.0278 | 2996.8983 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.15 | 0.075 | 50.15 | 120 | -5015 | 1.7 | 1.4317 | 1.7003 | 32.4719 | 24.1201
| 14.18.00PM | 0 | 0 | 37.52% | 28.6953 | 1634.834 | 49.55 | 49.62 | 49.55 | 49.62 | 49.55 | 49.62 | 49.55 | 49.62 | 49.585 | 0.565 | 49.585 | 120 | -4958.5
|  | 1 | 1 | 37.52% | 28.6953 |  | 49.56 | 49.63 | 49.56 | 49.63 | 49.56 | 49.63 | 49.56 | 49.63 | 49.595 | 0.01 | 49.595 | 121 | -4959.5
|  | 1 | 2 | 37.52% | 28.6953 |  | 49.57 | 49.64 | 49.57 | 49.64 | 49.57 | 49.64 | 49.57 | 49.64 | 49.605 | 0.01 | 49.605 | 122 | -4960.5
|  | 3 | 5 | 37.52% | 28.6953 |  | 49.58 | 49.65 | 49.58 | 49.65 | 49.58 | 49.65 | 49.58 | 49.65 | 49.615 | 0.01 | 49.615 | 125 | -4961.5
| 14.24.00PM | 0 | 0 | 12.5% | 9.56 | 817.417 | 49.03 | 49.11 | 49.03 | 49.11 | 49.03 | 49.11 | 49.03 | 49.11 | 49.07 | -0.545 | 49.07 | 125 | -4907
|  | 1 | 1 | 12.5% | 9.56 |  | 49.02 | 49.1 | 49.02 | 49.1 | 49.02 | 49.1 | 49.02 | 49.1 | 49.06 | -0.01 | 49.06 | 126 | -4906
|  | 1 | 2 | 12.5% | 9.56 |  | 49 | 49.09 | 49 | 49.09 | 49 | 49.09 | 49 | 49.09 | 49.045 | -0.015 | 49.045 | 127 | -4904.5 |  | 5.1302 | 1.6906 | 50.0225 | 23.3125
| 14.29.00PM | 3 | 5 | 12.5% | 9.56 |  | 48.99 | 49.08 | 48.99 | 49.08 | 48.99 | 49.08 | 48.99 | 49.08 | 49.035 | -0.01 | 49.035 | 130 | -4903.5 |  | 5.1292 | 1.6905 | 50.0123 | 23.196
2019-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.88 | 48.76 | 48.88 | 48.76 | 48.88 | 48.76 | 48.88 | 48.76 | 48.82 | -0.215 | 48.82 | 130 | -4882 |  | #DIV/0! | 1.6886 | #VALUE! | 23.0943
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 48.86 | 48.75 | 48.86 | 48.75 | 48.86 | 48.75 | 48.86 | 48.75 | 48.805 | -0.015 | 48.805 | 131 | -4880.5 |  | #DIV/0! | 1.6885 | #VALUE! | 23.0509
|  | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 48.85 | 48.74 | 48.85 | 48.74 | 48.85 | 48.74 | 48.85 | 48.74 | 48.795 | -0.01 | 48.795 | 132 | -4879.5 |  | #DIV/0! | 1.6884 | #VALUE! | 23.0103
| 14.36.00PM | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 48.42 | 48.71 | 48.42 | 48.71 | 48.42 | 48.71 | 48.42 | 48.71 | 48.565 | -0.23 | 48.565 | 135 | -4856.5 |  | #DIV/0! | 1.6863 | #VALUE! | 22.7969
8.91
#REF!
[15 empty] | #REF! |  |  |  | 6.378
Qui trình
tăng tải/ Applied load (Từ/from O KN đến/to 12.6 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 12.6 KN đến/to 0KN )
tăng tải/ Applied load (Từ/from 0 KN đến/to 12.6 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 12.6 KN đến/to 0 KN )
Qui trình
JSG 1521-1995