.CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM BÌNH DƯƠNG

442KP Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274.3755.472

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

THỬ NGHIỆM TRỤ CHIẾU SÁNG

Đơn vị gửi mẫu: LIÊN DANH CÔNG TY CP XD SAMCONS VÀ CÔNG TY TNHH XD – GT TÙNG ĐẠT

Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phân lô nền đất tại 03 lô đất thuộc khu định cư 38,4ha phường Bình Khanh và khu giáp ranh để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu 4,39ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, Quận 2

Địa điểm: Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1/ Trụ đèn chiếu sáng cao 6m

- Thân trụ tròn côn cao 6mm – 3,5mm

- Đường kính ngoại tiếp gốc: 185mm

- Đường kính ngoại tiếp ngọn: 85mm

- ống nối đầu trụ cao 250mm

- Mặt bích đế 400 x 400 x 12mm dập nổi

- Khoảng cách tâm lỗ bulon 300 x 300

- 4 gân tăng cường cao 200mm dày 6mm trùng lố bulon

2/ Trụ đèn chiếu sáng cao 4,5m

- Thân trụ bát giác côn cao 4,5m – 3,5mm

- Đường kính ngoại tiếp gốc: 165mm

- Đường kính ngoại tiếp ngọn: 85mm

- ống nối đầu trụ cao 250mm

- Mặt bích đế 400 x 400 x 12mm dập nổi

- Khoảng cách tâm lỗ bulon 300 x 300

- 4 gân tăng cường cao 200mm dày 6mm trùng lố bulon