CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM BÌNH DƯƠNG

BINH DUONG CENTRIFUGAL CONCRETE CO., LTD

Địa chỉ/ Address: Số 442, Khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương No. 442, Nguyen Trai Block, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

Điện thoại/ Tell: 02743 755 472					            Email: betonglytambd@gmail.com

ccc0o0ddd

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

THỬ NGHIỆM TRỤ CHIẾU SÁNG

Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 442 Khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Đo kích thước, lực kéo

1/Trụ chiếu sáng tròn côn cao 8m

- Thân trụ tròn côn cao 8m dày 4mm

- Đường kính ngoại tiếp gốc: 190mm

- Đường kính ngoại tiếp ngọn: 76mm

- Mặt bích đế 380 x 380 x 12mm

2/Trụ trang trí tròn cao 2,9m

- Thân trụ tròn cao 2,9m dày 3mm

- Đoạn gốc cao 1,2m dày 3mm (141)

- Đoạn ngọn cao 1,7m dày 3mm (90)

- Mặt bích đế 320 x 320 x 12mm

3/Trụ bát giác côn cao 15m

- Thân trụ bát giác côn cao 15m dày 4mm

- Đường kính ngoại tiếp gốc: 300mm

- Đường kính ngoại tiếp ngọn: 120mm

- Mặt bích đế 480 dày 20mm