**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CƠ KHÍ KIÊN GIANG** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/BB - KIMEC

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông)

Hôm nay, vào lúc 09h 30 phút, ngày 23 tháng 07 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

**I/ Các bên tham gia:**

**1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Huỳnh Minh Dũng | Chức vụ: Nhân viên BQLDA |

**2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 168 – ĐƠN VỊ THI CÔNG**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Hồ Việt Cường | Chức vụ: Giám Đốc |
| - Ông: Trần Thanh Hòa | Chức vụ: Phó Giám Đốc |
| - Ông: Huỳnh Cao Sơn Minh | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |

**3/ ĐẠI DIỆN CTY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM- ĐƠN VỊ THỬ NGHIỆM**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Nguyễn Huy Tiến | Chức vụ: CB Thử nghiệm |

**4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG- NHÀ CUNG CẤP**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Nguyễn Thành Vinh | Chức vụ: Phó Giám Đốc |

**II/ Nội dung thử nghiệm:**

Trụ điện bê tông và cấu kiện bê tông kiểm tra thử nghiệm chọn tại kho thành phẩm trong lô hàng của **Công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Phú Tân, huyện Tân Phú Đông** gồm các chủng loại và số lượng sau:

| **TT** | **Tên sản phẩm** | **ĐVT** | **Kiểm tra Ngoại quan** | **Số lượng thử tải** | **Ký hiệu mẫu** | **Ngày** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2) | Trụ | 1 | 1 | M01 | 23/07/21 |
| 2 | Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2) | Trụ | 1 | 1 | M02 | 23/07/21 |
| 3 | Trụ BTLT DUL 10,5m-F350 Kgf (k=2) | Trụ | 1 | 1 | M03 | 23/07/21 |
| 4 | Trụ BTLT DUL 7,5m-F200 Kgf (k=2) | Trụ | 1 | 1 | M04 | 23/07/21 |
| 5 | Trụ BTLT DUL 8,5m-F300 Kgf (k=2) | Trụ | 1 | 1 | M05 | 23/07/21 |
|  | **Tổng cộng** | **Mẫu** | **5** | **5** |  |  |

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DƯL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

**III/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:**

* Kiểm tra kích thước cơ bản.
* Kiểm tra mác bê tông
* Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

**IV/ Kết luận:**

* Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT theo TCVN 5847- 2016, TCVN 9334:2012 và các yêu cầu kỹ thuật.
* Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
* Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
* Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
* Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 11h giờ 00 phút cùng ngày.
* Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Huỳnh Minh Dũng | …………………………. |

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 168 – ĐƠN VỊ THI CÔNG**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Hồ Việt Cường | …………………………. |
| - Ông: Trần Thanh Hòa | …………………………. |
| - Ông: Huỳnh Cao Sơn Minh | …………………………. |

**CTY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Nguyễn Huy Tiến | …………………………. |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

|  |  |
| --- | --- |
| - Ông: Nguyễn Thành Vinh | …………………………. |