| CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG Số: 39/TM/KIMEC-21 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc -------oo0oo------- Kiên Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2021 |
| --- | --- |

THƯ MỜI THỬ NGHIỆM TRỤ VÀ CẤU KIỆN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 168

- Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang trân trọng kính mời đại diện Công ty Cổ phần Kỹ Thuật 168 tham gia buổi thử nghiệm Trụ điện BTLT và cấu kiện bê tông đúc sẵn với số lượng và chủng loại thử nghiệm như sau:

- Số lượng thử nghiệm:

| TT | Tên hàng hóa | ĐVT | S.lượng Hợp Đồng | Kiểm tra Ngoại quan | Số lượng thử tải | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột BTLT DUL 7,5m-F300 Kgf (k=2) | Cột | 4 | 3 | 1 | - Kiểm tra ngoại quan 5%/lô 100 trụ, không ít hơn 3 trụ - Thử tải lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 trụ/lô 100 trụ. Nếu lô ít hơn 50 trụ thì lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 trụ |
| 2 | Cột BTLT DUL 8,5m-F500 Kgf (k=2) | Cột | 91 | 5 | 2 |  |
| 3 | Cột BTLT DUL 12m-F1000 Kgf (k=2) | Cột | 44 | 3 | 1 |  |
| 4 | Cột BTLT DUL 14m-F1100 Kgf (k=2) | Cột | 29 | 2 | 1 |  |
| 5 | Đà cản 1,2m | Cái | 26 | 2 | - |  |
| 6 | Đà cản 1,5m | Cái | 14 | 3 | - |  |
| 7 | Cống BTLT 800*800*80 | Cái | 34 | 2 | - |  |
| 8 | Cống BTLT 800*1200*80 | Cái | 4 | 3 | - |  |
| 9 | Cống BTLT 1000*1000*100 | Cái | 24 | 2 | - |  |
| 10 | Cống BTLT 1000*1200*100 | Cái | 14 | 3 | - |  |
| 11 | Móng neo 1200x200 | Móng | 8 | 3 | - |  |
| 12 | Móng neo 1200x400 | Móng | 8 | 3 | - |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 34 | 5 |  |

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021. (Thứ sáu)

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

Địa chỉ: 181 Cách Mạng Tháng Tám, P. Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang.

Điện thoại: 02973 913 505   -   0918 54 53 59

Đơn vị thử nghiệm trụ và cấu kiện: Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng phía Nam.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên (01 bản);

Lưu P. Nghiệp vụ.