.CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM BÌNH DƯƠNG

442KP Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274.3755.472

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

THỬ NGHIỆM TRỤ CHIẾU SÁNG

Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX – TM VÀ DV ĐẠI QUANG PHÁT

Địa chỉ: 17 đường số 11 khu phố 4, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP.HCM

Tên công trình: Hệ thống chiếu sang các tuyến đường Lê Văn Thạnh, Phan Hiển Đạo, Trần Quc Tuấn, Ngô Quyền, Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn An Ninh, Phan Thanh Giản, Trịnh Hoài Đức

Tên gi thầu: Thi công xây dựng

1/ Trụ đèn chiếu sáng cao 6m

- Thân trụ tròn côn cao 6m – 4mm

- Đường kính ngoại tiếp gốc: 180mm

- Đường kính ngoại tiếp ngọn: 86mm

- Mặt bích đế 400 x 400 x 12mm

- Khoảng cách tâm lỗ bulon 300 x 300

- 4 gân tăng cường cao 200mm dày 6mm trùng lổ bulon

- Đo lực kéo, độ dày lớp kẽm

Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT

Địa chỉ: Số K4/6B, ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa , TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công trình: Đường D9 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Hoa đến đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hoà)

Hạng mục: hệ thống cấp điện

Địa điểm: Đường D9, phường Thống Nhất, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

1/ Trụ đèn chiếu sáng cao 8m

- Thân trụ tròn côn cao 8m – 4mm

- Đường kính ngoại tiếp gốc: 191mm

- Đường kính ngoại tiếp ngọn: 70mm

- Mặt bích đế 380 x 380 x 12mm

- Khoảng cách tâm lỗ bulon 300 x 300

- 4 gân tăng cường cao 200mm dày 6mm trùng lổ bulon

- Đo lực kéo, độ dày lớp kẽm