

*Số: ....... /BB\_KDTH Tân Hà, ngày 13 tháng 10 năm 2022.*

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**

*“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”*

Hôm nay, vào lúc 9h30, ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

1. **ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG.**

Ông: .......................................................... Chức vụ: ............................................

Ông: ........................................................... Chức vụ: ...........................................

1. **ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.**

Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: TP. Kinh doanh

Ông: Lê Công Trung Hiếu Chức vụ: Đội phó sản xuất trụ điện

1. **DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ý ANH.**

Ông: ........................................................... Chức vụ: ...........................................

1. **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.**

Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: NV. Thí nghiệm

Ông: ........................................................... Chức vụ: ...........................................

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Lâm Đồng chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên sản phẩm** | **Số lượng thử mẫu** | **Ngày mẫu thử** | **Số lượng lấy ngoại quan** | **Ghi chú** |
| 01 | Trụ BTLT 12m F540 K=2 | 01 | 13/10/2022 | 03 |  |
| 02 | Trụ BTLT 8,5m F300 K=2 | 01 | 13/10/2022 | 03 |  |
| 03 | Đà cản 1,2m | 01 | 13/10/2022 | 01 |  |

**Nhận xét:**

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như trong: hợp đồng số /2022/HĐKD-ĐTTH.

Sản phẩm cấp cho công trình: ***“Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình phát triển lưới điện phân phối huyện Di linh năm 2022”.***

- Việc thử nghiệm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

- Việc thử nghiệm đà cản bê tông hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06). Kiểm tra mác bê tông theo phương pháp không phá hủy.

Ngoài các sản phẩm thử nghiệm, số lượng sản phẩm còn lại của lô hàng đã được niêm phong

Kết quả thí nghiệm do đơn vị: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Thời gian kết thúc thử nghiệm: 11h30, ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:

1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.
2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG.
3. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ý ANH
4. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

**NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN**

1. Công ty Điện Lực Lâm Đồng 2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà

Nguyễn Thanh Hiếu Nguyễn Văn Tài

3. Doanh nghiệp tư nhân Ý Anh 4. Công ty CP TV kiểm định XD phía Nam

Trần Kim Đạm Nguyễn Huy Tiến