## Bao Cao Trang
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY (SCIC)
|  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [10 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [10 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  | ĐT: (84).35 123 171 – Fax: (84).3 51123 181 | [10 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  | E-mail: scic@dmc.vn | [10 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số/Ref: |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD - 506
Ngày/Date: |  |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 03/ 01 issue-03 Copies | [6 empty] | Trang 01/01
1 | Khách hàng yêu cầu |  |  |  | :
2 | Địa chỉ khách hàng |  |  |  | :
3 | Công trình |  |  |  | :
4 | Địa chỉ công trình |  |  |  | :
5 | Hạng mục |  |  |  | :
6 | Tên mẫu |  |  |  | :
7 | Số lượng mẫu |  |  |  | :
8 | Ngày nhận mẫu |  |  |  | :
9 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  | : | Kiểm tra cường độ nén mác bê tông M250, 7 ngày
10 | Phương pháp thử nghiệm |  |  |  | : | TCVN 3118-1993
11 | Ngày thử nghiệm |  |  |  | :
12 | Điều kiện thử nghiệm |  |  |  |  | Máy nén hiệu TYA- 2000 - Số 01-2022/01/SCIC- Số HC: SG22-0010/01 Phạm vi đo: (0-1000)kN - Độ phân giải 0,01 kN Phạm vi đo: (1000-2000)kN - Độ phân giải 0,1 Kn Thước lá có chiều dài 600mm - Có vạch chia 1mm- Só TB: 13-2023/01/SCIC Nhiệt độ môi trường trong phòng TN: ....oC - Đọ ẩm: ......%
13 | Tình trạng mẫu thử |  |  |  |  | Mẫu do khách hàng gửi tới phòng thử nghiệm. Mẫu có kích thước ( ….x….x….)mm, Mẫu khô ráo, Không nứt, không rổ
14 | Kết quả thử nghiệm |  |  |  | :
STT | Ký hiệu mẫu/ |  | Kích thước mẫu, mm |  |  |  | Ngày đúc mẫu | Ngày thử nghiệm | Lực phá hủy, kN. | Hệ số hiệu chỉnh | Cường độ nén, Mpa | Cường độ nén trung bình, Mpa
|  |  | Dài | Rộng | Cao
1 | 0
Kết luận: Kết qả nén mẫu bê tông trên đạt yêu cầu theo thiết kết mác bê tông M….., ... ngày
NGƯỜI THỰC HIỆN |  |  |  |  | T. PHÒNG THÍ NGHIỆM | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [12 empty] | BM.04.36
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
3.Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
4. Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam không giải quyết thắc mắc sau 07 ngày trả kết quả thử nghiệm.

## PKQ NEN 15x15
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY (SCIC)
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [10 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [10 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).35 123 171 – Fax: (84).3 51123 181 | [10 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [10 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD - 506
0804-13
Ngày/Date: |  | 2020-08-04 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 03/ 01 issue-03 Copies | [6 empty] | Trang 01/01
1 | Khách hàng yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA- CHI NHÁNH Tp. HCM
2 | Địa chỉ khách hàng |  |  |  |  | : | Lầu 7, Số 171 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
3 | Công trình |  |  |  |  | : | AICA- PHẦN 2
4 | Địa chỉ công trình |  |  |  |  | : | Lô 4, đường só 4 , KCN Nhơn Trạch, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
5 | Hạng mục |  |  |  |  | : | Nhà Kho, Kho rác thải và vật liệu, Nhà Xe, Nhà để xe Máy
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | Bê tông cột - Trục (B/3)- Bê tông móng nhà xe- Bê tông bải rửa xe tạm
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 tổ mẫu/ 03 viên
8 | Đơn vị cung cấp bê tông |  |  |  |  | : | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bách Lợi
9 | Ngày nhận mẫu |  |  |  |  | : | 2023-08-04
10 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  |  | : | Kiểm tra cường độ nén mác bê tông M300 sau 28 ngày
11 | Phương pháp thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 3118-2023
12 | Ngày thử nghiệm |  |  |  |  | : | 2023-08-04
13 | Điều kiện thử nghiệm |  |  |  | Máy nén hiệu TYA- 2000 - Số 01-2023/01/SCIC- Số HC: SG22-0010/01 Phạm vi đo: (0-1000)kN - Độ phân giải 0,01 kN Phạm vi đo: (1000-2000)kN - Độ phân giải 0,1 Kn Thước lá có chiều dài 600mm - Có vạch chia 0.5mm - Số thiết bị: 13-2023/01/SCIC- Số HC:00510BDD3/03. Nhiệt độ trong phòng TN: 27 oC - Đọ ẩm: 65 %
14 | Tình trạng mẫu thử | [5 empty] | Mẫu do khách hàng gửi tới phòng thử nghiệm. Mẫu có kích thước (15x15x15)cm, Mẫu khô ráo, Không nứt, không rổ.
15 | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  | :
STT | Ký hiệu mẫu/ |  |  | Kích thước mẫu, mm |  |  |  | Ngày đúc mẫu | Ngày thử nghiệm | Lực phá hủy, kN. | Hệ số hiệu chỉnh | Cường độ nén, Mpa | Cường độ nén trung bình, Mpa
|  |  |  | Dài | Rộng | Cao
1 | Bê tông cột - Trục (B/3)- Bê tông móng nhà xe- Bê tông bải rửa xe tạm |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 863.3 | 1 | 38.3689 | 38.1304
|  |  |  | 150 | 150 | 1510 |  |  |  | 864.2 |  | 38.4089
|  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 846.3 |  | 37.6133
Kết luận: Kết quả nén mẫu bê tông trên đạt yêu cầu theo thiết kết mác bê tông M300, sau 28 ngày
NGƯỜI THỰC HIỆN | [5 empty] | T. PHÒNG THÍ NGHIỆM | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
Testsd by | [5 empty] | Charge of the laboratory | [5 empty] | Vice Diẻctor
Đào Công Huân | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [13 empty] | BM.04.36
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
3.Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
4. Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam không giải quyết thắc mắc sau 07 ngày trả kết quả thử nghiệm.
Formulas:
Ngày thử nghiệm = [Ngày đúc mẫu]+28

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0