|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo | | **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**  ***SOUTH CONTRUCTION ISPECTION CONSULTANT JSC*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Add: Phòng B01 – Tòa nhà eTUNNEL.**  **L11 - L12 Miếu Nỗi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.**  **Mobil: (84) 8.35 123 171 – 35 170 334 – Fax: (84)8. 35 123 181.**  **E-mail: kiemdinh.scic@gmail.com** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NO: 0710-02**  **Ngày 10/07/2023** | | | | **BÁO CÁO KIỂM BỘT TỪ**  **MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT** | | | | | | | | | | | | | | | | Page : 01/01 |
| **Công trình: XÂY DỰNG XƯỞNG TDC NỐI DÀI 24 M.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Khách hàng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Địa chỉ: 38/123 Chế Lan Viên, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Địa chỉ công trình: Ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hạng mục: Nhà xưởng.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ngày thử nghiêm: 08/07/2023** | | | | | | **Quy trình:** **ASTM E 709-15** | | | | | | | | **Tiêu chuẩn**: **AWS D1.1-2015** | | | | | | |
| **Gông từ: MY2** | | | | | | **Serial: 1703095** | | | | | | | | **Hiệu lực: 09/03/2024** | | | | | | |
| **Bột từ: Bột từ ướt Nabakem SM15** | | | | | | | | | | **Sơn tương phản: Nabakem M35** | | | | | | | | | | |
| Kết cấu thử nghiệm đường hàn : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tên cấu kiện | | | | Chiều dài  (m) | | | Chỉ thị | | | | | | | | Đánh giá theo*/*  AWS D1.5:2015 | | | | | Ghi chú |
| Loại (\*) | Chiều dài (mm) | | | | | Đường kính (mm) | | Đạt | | | | Không đạt |
| **Khung K1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cột  H(200-700)x200x8x10 | | | | 3,0 | | | - | - | | | | | - | | **√** | | | |  |  |
| Kèo  H(700-200)x200x8x10 | | | | 3,0 | | | - | - | | | | | - | | **√** | | | |  |  |
| Kèo  H500x200x8x10 | | | | 3,0 | | | - | - | | | | | - | | **√** | | | |  |  |
| **Khung K2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cột  H(300-1300)x250x12x14 | | | | 3,0 | | | - | - | | | | | - | | **√** | | | |  |  |
| Kèo  H(1300-500)x250x10x12 | | | | 3,0 | | | - | - | | | | | - | | **√** | | | |  |  |
| Kèo  H500x250x10x12 | | | | 3,0 | | | - | - | | | | | - | | **√** | | | |  |  |
| **Quatest3**  **Thử nghiệm viên NDT bậc 2**  **08/07/2023** | | | | **Người giám sát** | | | | | | | **Phụ trách PTN** | | | | | | **Phó Giám Đốc** | | | |
|  | **Nguyễn Hải** | |  |  | **Đào Công Huân** | | | |  | |  | **Nguyễn Văn Hồng Chi** | | | |  |  | **Nguyễn Thị Thủy** | | |
| *Name & dated signature* | | | | *Name & dated signature* | | | | | | | *Name & dated signature* | | | | | | *Name & dated signature* | | | |