| NO: 0713-01 Ngày 13/07/2023 |  |  |  | BÁO CÁO KIỂM BỘT TỪ VÀ SIÊU ÂM MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page : 01/01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công trình: NHÀ MÁY AICA – PHẦN 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ: Lô 4, Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đòng Nai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA- CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khách hang yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP QHPLUS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ: Đường số 3, KCN Mỹ Xuân B1, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục: KẾT CẤU KÈO THÉP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày thử nghiêm: 12/07/2023 |  |  |  |  |  |  | Quy trình: ASTM E 709-15 |  |  |  |  |  | # Tiêu chuẩn: AWS D1.1-2015 |  |  |  |  |  |
| Gông từ: MY2 |  |  |  |  |  |  | Serial: 1703095 |  |  |  |  |  | # Hiệu lực: 09/03/2024 |  |  |  |  |  |
| Bột từ: Bột từ ướt Nabakem SM15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Sơn tương phản: Nabakem M35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết cấu thử nghiệm đường hàn : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên cấu kiện |  |  |  | Chiều dài (m) |  |  |  | Chỉ thị |  |  |  |  |  | Đánh giá theo AWS D1.1:2015 |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Loại (*) | Chiều dài (mm) |  |  | Đường kính (mm) |  | Đạt |  | Không đạt |  |  |
| TRỤC - X7 |  | RA005 |  | 1,3 |  |  |  | U | 5 |  |  | - |  | √ |  |  |  | Kiểm tra UT -04 vị trí. Kiểm tra MT-03 vị trí |
|  |  | RA015 |  | 1,3 |  |  |  | - | - |  |  | - |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | RA018 |  | 1,3 |  |  |  | - | - |  |  | - |  | √ |  |  |  |  |
| Quatest3 Thử nghiệm viên NDT bậc 2 13/07/2023 |  |  |  | Người giám sát |  |  |  |  |  | Phụ trách PTN |  |  |  |  | Phó Giám Đốc |  |  |  |
|  | Nguyễn Hải |  |  |  |  | Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  |  | Nguyễn Thị Thủy |  |  |  |
| Name & dated signature |  |  |  | Name & dated signature |  |  |  |  |  | Name & dated signature |  |  |  |  | Name & dated signature |  |  |  |

| 1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. |
| --- |
| 2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam; |  |