Phụ lục hình ảnh chứng kiến thử nghiệm

- Thử nghiệm lô 1 loại trụ BTLT12M-Trụ 01

Hình 01: Các bên chuẩn bị lấy mẫu-L01-TR01

Hình 02: 50%F =284 kgf-L01-TR01

Hình 03: 100%F =558 kgf-L01-TR01

Hình 04: 200%F =1136 kgf-L01-TR01

- Thử nghiệm lô 2 loại trụ BTLT12M-Trụ 01-THỨ TỰ02

Hình 05: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 06: 50%F =276 kgf-02

Hình 07: 100%F =570 kgf-02

Hình 08: 200%F =1108 kgf-02

3.Thử nghiệm  lô 2 loại trụ BTLT12M-trụ 1

Hình 09: Các bên chuẩn bị lấy mẫu-03

Hình 10: 50%F =284kgf- 3

Hình 11: 100%F =560kgf- 3

Hình 12: 200%F =1144kgf -3

4.Thử nghiệm  lô 2 loại trụ BTLT12M-trụ 2

Hình 13: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 14: 50%F =286 kgf

Hình 15: 100%F =558kgf

Hình 16: 200%F =1122kgf-LO 2-TRỤ 2

- Thử nghiệm  lô 3 loại trụ BTLT12M-trụ 1

Hình 17: Các bên chuẩn bị lấy mẫu-LÔ 03-TRỤ 01

Hình 18: 50%F =282 kgf

Hình 19: 100%F =554 kgf

Hình 20: 200%F =1116kgf

6.Thử nghiệm  lô 3 loại trụ BTLT12M-trụ 2

Hình 21: Các bên chuẩn bị lấy mẫu lô 3 loại trụ BTLT12M-trụ 2

Hình 22: 50%F =282 kgf lô 3 loại trụ BTLT12M-trụ 2

Hình 23: 100%F =554 kgf lô 3 loại trụ BTLT12M-trụ 2

Hình 24: 200%F =1134 kgf lô 3 loại trụ BTLT12M-trụ 2

7. Thử nghiệm  lô 4 loại trụ BTLT12M-trụ 1

Hình 25: Các bên chuẩn bị lấy mẫu lô 4 loại trụ BTLT12M-trụ 1

Hình 26: 50%F =288 kgf lô 4 loại trụ BTLT12M-trụ 1

Hình 27: 100%F =554 kgf lô 4 loại trụ BTLT12M-trụ 1

Hình 28: 200%F =1126kgf lô 4 loại trụ BTLT12M-trụ 1

8.Thử nghiệm  loại trụ BTLT12M-Te

Hình 29: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 30: 50%F =284 kgf

v

Hình 31: 100%F =284 kgf

Hình 32: 200%F =1126 kgf

9.Thử nghiệm  loại trụ BTLT14

Hình 33: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 34: 50%F =336 kgf

Hình 35: 100%F =664 kgf

Hình 36: 100%F =1316 kgf

10.Thử nghiệm  loại trụ BTLT14-TE

Hình 37: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 38: 50%F =370kgf

Hình 39: 100%F =656kgf

Hình 40: 200%F =1350kgf